## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
период раскрытия информации | объект | класс напряжения, оборудование | Фактическое время ввода в ремонт (отключение) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Фактическое время вывода из ремонта (включение) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Фактическое время вывода из ремонта (включение) | Приостановка подачи электричества | Причины, мероприятия по устранению приостановки подачи э/э
январь 2023 г. | с. Матвеевка, КТПС-2101 | 6 (6.3) | 10,50 2023.01.01 | 11,59 2023.01.01 | 1.15 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
январь 2023 г. | с. Матвеевка, МТП - 2496 | 6 (6.3) | 01,12 2023.01.02 | 03,25 2023.01.02 | 2.22 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
январь 2023 г. | с. Матвеевка, КТПС-2101 | 6 (6.3) | 13,25 2023.01.11 | 15,34 2023.01.11 | 2.15 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
январь 2023 г. | с. Корфовский, КТПС - Новая, ф-1 | 0.38 | 10,32 2023.01.12 | 12,58 2023.01.12 | 2.43 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
январь 2023 г. | с. Корфовский, КТПН - 320, ф-3 | 0.38 | 12,46 2023.01.12 | 13,45 2023.01.12 | 0.98 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
январь 2023 г. | с. Гаровка-1, ТП-385 | 10 (10.5) | 11,45 2023.01.17 | 14,15 2023.01.17 | 2.5 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
январь 2023 г. | с. Матвеевка, МТП - 2496 | 6 (6.3) | 01,15 2023.01.25 | 07,01 2023.01.25 | 5.77 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
февраль 2023 г. | с. Матвеевка, МТП - 2496 | 6 (6.3) | 09,15 2023.01.25 | 12,12 2023.01.25 | 2.95 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
февраль 2023 г. | с. Рощино, КТПН - Поселок | 6 (6.3) | 10,10 2023.02.09 | 14,55 2023.02.09 | 4.75 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
февраль 2023 г. | с. Сергеевка, КТПС - 2176 | 10 (10.5) | 11,00 2023.02.13 | 13,40 2023.02.13 | 2.67 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
февраль 2023 г. | с. Бычиха, КТПН - ТИЗ Удача | 10 (10.5) | 11,45 2023.02.13 | 12,40 2023.02.13 | 0.92 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
февраль 2023 г. | с. Бычиха, КТПН - ТИЗ Удача | 10 (10.5) | 09,38 2023.02.14 | 11,00 2023.02.14 | 1.37 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
февраль 2023 г. | с. Тополево, КТПН - 2480 | 10 (10.5) | 09,48 2023.02.28 | 09,59 2023.02.28 | 0.18 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
февраль 2023 г. | с. Сергеевка, КТПС - 2176 | 10 (10.5) | 11,45 2023.02.28 | 12,50 2023.02.28 | 1.08 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
март 2023 г. | с. Некрасовка, КТПН-0029 , ф-3 | 10 (10.5) | 14,14 2023.03.14 | 14,55 2023.03.14 | 0.68 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
март 2023 г. | с. Калинка, ТП-3 | 10 (10.5) | 09,37 2023.03.22 | 10,25 2023.03.22 | 0.8 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
март 2023 г. | с. Свечино, КТПН - 2087 | 10 (10.5) | 10,10 2023.03.22 | 14,50 2023.03.22 | 4.67 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
март 2023 г. | с. Корфовский, ТП-6 | 6 (6.3) | 10,25 2023.03.30 | 11,00 2023.03.30 | 0.58 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
март 2023 г. | с. Мирное, ТП-251, Тр-р-р 1, ф-2, ф-3 | 10 (10.5) | 15,10 2023.03.30 | 15,40 2023.03.30 | 0.5 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
март 2023 г. | с. Победа, КТПН-РММ, КТПН-Школа, КТПН-Аэропорт, КТПН-Эл. станция, КТПН-Лесхоз, КТПН-Пасека | 10 (10.5) | 20,06 2023.03.30 | 20,55 2023.03.30 | 0.82 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
апрель 2023 г. | с. Галкино, ТП-2146 | 10 (10.5) | 13,17 2023.04.11 | 17,30 2023.04.11 | 4.22 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
апрель 2023 г. | с. Сосновка, КТПН-Жилмассив | 6 (6.3) | 14,11 2023.04.11 | 17,15 2023.04.11 | 3.07 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
апрель 2023 г. | с. Благодатное, КТПН-1471, КТПН-2180, КТПН-2181 | 10 (10.5) | 19,17 2023.04.11 | 22,15 2023.04.11 | 2.97 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
апрель 2023 г. | с. Благодатное, КТПН-1471, КТПН-2180, КТПН-2181 | 10 (10.5) | 12,55 2023.04.23 | 15,12 2023.04.23 | 2.28 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
апрель 2023 г. | с. Благодатное, КТПН-1471, КТПН-2180, КТПН-2181 | 10 (10.5) | 18,53 2023.04.23 | 19,23 2023.04.23 | 0.5 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
май 2023 г. | с. Благодатное, КТПН-2180, ф-3 | 10 (10.5) | 10,55 2023.05.03 | 11,52 2023.05.03 | 0.95 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
май 2023 г. | с. Корфовское, КТПС - Новая, ф-1 | 6 (6.3) | 12,08 2023.05.03 | 15,23 2023.05.03 | 3.25 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
май 2023 г. | с. Ильинка, КТПН-007 | 6 (6.3) | 22,08 2023.05.07 | 23,59 2023.05.07 | 1.85 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
май 2023 г. | с. Ильинка, КТПН-007 | 6 (6.3) | 00,01 2023.05.08 | 11,23 2023.05.08 | 11.37 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
май 2023 г. | с. Малышево, КТПН - Ленская | 10 (10.5) | 22,05 2023.05.10 | 23,59 2023.05.10 | 1.9 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
май 2023 г. | с. Малышево, КТПН - Ленская | 10 (10.5) | 00,01 2023.05.11 | 09,04 2023.05.11 | 9.05 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
май 2023 г. | с. Тополево, КТПН-2429 | 10 (10.5) | 10,14 2023.05.11 | 16,19 2023.05.11 | 6.08 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
май 2023 г. | с. Благодатное, КТПН-2180, ф-2 | 10 (10.5) | 09,30 2023.05.17 | 15,00 2023.05.17 | 5.5 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июнь 2023 г. | с. Корсаково-1, КТПН-131 | 6 (6.3) | 09,39 2023.06.02 | 10,05 2023.06.02 | 0.43 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июнь 2023 г. | с. Ракитное, КТПС-151 | 10 (10.5) | 22,49 2023.06.03 | 23,59 2023.06.03 | 1.17 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
июнь 2023 г. | с. Анастасьевка, ПС Анастасьевка | 10 (10.5) | 13,55 2023.06.05 | 14,11 2023.06.05 | 0.27 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
июнь 2023 г. | с. Калинка, ТП-2 | 10 (10.5) | 13,59 2023.06.05 | 15,00 2023.06.05 | 1.02 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
июнь 2023 г. | с. Мирное, КТПН-2384 Солнечная поляна | 10 (10.5) | 09,48 2023.06.06 | 14,40 2023.06.06 | 4.87 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июнь 2023 г. | с. Мирное, КТПН-2384 Солнечная поляна | 10 (10.5) | 11,30 2023.06.07 | 16,50 2023.06.07 | 5.33 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июнь 2023 г. | с. Некрасовка, КТПН - 0029, ф-2 | 10 (10.5) | 11,50 2023.06.10 | 16,30 2023.06.10 | 4.67 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июнь 2023 г. | с. Мирное, КТПН-2003, ф-15 | 10 (10.5) | 10,55 2023.06.14 | 11,30 2023.06.14 | 0.58 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
иб | с. Сосновка, КТПН - 1001 | 6 (6.3) | 09,00 2023.06.16 | 15,13 2023.06.16 | 6.22 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июнь 2023 г. | с. Сосновка, ПС "Горка", ф-19 | 6 (6.3) | 11,54 2023.06.17 | 14,30 2023.06.17 | 2.6 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
июнь 2023 г. | с. Сосновка, КТПН - 1001 | 6 (6.3) | 12,32 2023.06.19 | 14,01 2023.06.19 | 1.48 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июнь 2023 г. | с. Восточное, ТП-1449, ф-3 | 10 (10.5) | 12,49 2023.06.19 | 13,47 2023.06.19 | 0.97 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июнь 2023 г. | с. Матвеевка, КТПС-2101,ф-Население | 6 (6.3) | 10,35 2023.06.23 | 11,00 2023.06.23 | 0.42 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июнь 2023 г. | с. Сосновка, КТПН - 0128, КТПН - 1001 | 6 (6.3) | 00,58 2023.06.28 | 02,36 2023.06.28 | 1.63 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
июнь 2023 г. | с. Черная Речка, ТП - 333 | 10 (10.5) | 01,01 2023.06.28 | 02,40 2023.06.28 | 1.65 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
июль 2023 г. | с. Бычиха, КТПНС-0005, КТПН-ТИЗ "Удача" | 10 (10.5) | 00,09 2023.07.05 | 01,02 2023.07.05 | 0.88 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
июль 2023 г. | с. Корфовское, КТПН-ДЭУ | 10 (10.5) | 00,11 2023.07.05 | 00,36 2023.07.05 | 0.42 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
июль 2023 г. | с. Сосновка, МТП-7 | 6 (6.3) | 11,30 2023.07.05 | 16,04 2023.07.05 | 4.57 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июль 2023 г. | с. Сосновка, МТП-7 | 6 (6.3) | 11,30 2023.07.08 | 16,10 2023.07.08 | 4.67 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июль 2023 г. | с. Сосновка, КТПС-6, ф-2 | 0.38 | 09,30 2023.07.10 | 09,56 2023.07.10 | 0.43 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июль 2023 г. | с. Сосновка, КТПН-1001 | 6 (6.3) | 10,00 2023.07.10 | 10,50 2023.07.10 | 0.83 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июль 2023 г. | с. Калинка, ТП-1,2,3,4,6 | 10 (10.5) | 12,28 2023.07.10 | 15,33 2023.07.10 | 3.08 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
июль 2023 г. | с. Сосновка, КТПН - в/ч 6767 | 6 (6.3) | 11,10 2023.07.11 | 12,20 2023.07.11 | 1.17 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
июль 2023 г. | с. Виноградовка, КТПН-1456 | 10 (10.5) | 10,15 2023.07.13 | 11,45 2023.07.13 | 1.5 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июль 2023 г. | с. Сосновка, ТП-3 | 6 (6.3) | 10,35 2023.07.13 | 12,40 2023.07.13 | 2.08 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июль 2023 г. | с. Корфовское, ф-17 от ПС -Карьер | 6 (6.3) | 10,05 2023.07.18 | 16,50 2023.07.18 | 6.75 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июль 2023 г. | с. Матвеевка, КТПС-2195, МТП-2496 | 6 (6.3) | 16,25 2023.07.18 | 18,23 2023.07.18 | 1.97 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
июль 2023 г. | с. Матвеевка, МТП-2496 | 6 (6.3) | 10,27 2023.07.19 | 13,35 2023.07.19 | 3.13 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июль 2023 г. | с. Свечино, КТПН-2087 | 10 (10.5) | 11,45 2023.07.20 | 16,08 2023.07.20 | 4.38 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июль 2023 г. | с. Корфовское, КТПН-6, ф-население | 0.38 | 14,04 2023.07.25 | 14,45 2023.07.25 | 0.68 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июль 2023 г. | с. Скворцово, КТПН-2401, КТПН-2401А | 10 (10.5) | 10,12 2023.07.26 | 14,52 2023.07.26 | 4.67 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июль 2023 г. | с. Корфовский, КТПН-320 | 6 (6.3) | 10,12 2023.07.27 | 13,13 2023.07.27 | 3.02 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
август 2023 г. | с. Сергеевка, КТПН-2019, ф-2 | 10 (10.5) | 00,46 2023.08.02 | 02,24 2023.08.02 | 1.63 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
август 2023 г. | с. Корфовский, КТПС-Геологов, ф-3 | 6 (6.3) | 01,38 2023.08.02 | 03,34 2023.08.02 | 1.93 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
август 2023 г. | с. Матвеевка, КТПС-2101 | 6 (6.3) | 12,23 2023.08.04 | 13,52 2023.08.04 | 1.48 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
август 2023 г. | с. Матвеевка, КТПН-2337 | 6 (6.3) | 10,36 2023.08.08 | 15,00 2023.08.08 | 4.4 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
август 2023 г. | с. Корфовский, ТП-ДК | 6 (6.3) | 10,50 2023.08.08 | 12,30 2023.08.08 | 1.67 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
август 2023 г. | с. Сосновка, КТПН-1001 | 6 (6.3) | 09,55 2023.08.10 | 14,30 2023.08.10 | 4.58 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
август 2023 г. | с. Петропавловка, КТПС-2126, КТПС-2175 | 10 (10.5) | 10,25 2023.08.10 | 12,17 2023.08.10 | 1.87 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
август 2023 г. | с. Калинка, ТП-1,2,3,4,6,15 | 10 (10.5) | 02,15 2023.08.11 | 03,30 2023.08.11 | 1.25 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
август 2023 г. | с. Матвеевка, КТПС-2101, ф-население | 0.38 | 14,17 2023.08.14 | 14,31 2023.08.14 | 0.23 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
август 2023 г. | с. Корфовское, ТП-ДК, ф-3 | 0.38 | 10,09 2023.08.15 | 14,42 2023.08.15 | 4.55 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
август 2023 г. | с. Корфовское, КТПС-Геологов, ф-2 | 0.38 | 11,49 2023.08.16 | 12,15 2023.08.16 | 0.43 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
август 2023 г. | с. Корфовский, КТПС-Новая, ф-1 | 0.38 | 10,18 2023.08.17 | 11,17 2023.08.17 | 0.98 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
август 2023 г. | с. Корфовский, КТПН-6,ф-3 | 0.38 | 13,04 2023.08.17 | 13,55 2023.08.17 | 0.85 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
август 2023 г. | с. Корфовский, ф-17 к КТПН-6, КТПН-ТУСМН, КТПН-Новая, КТПС-Геологов, ТП-ДК, КТПН-Жилмассив, КТПН-320, КТПН-Ключевая, КТПН-Арсеньева, КТПН-Школьная | 35 | 09,48 2023.08.22 | 14,00 2023.08.22 | 4.2 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
август 2023 г. | с. Сергеевка, КТПН-2019 | 10 (10.5) | 10,38 2023.08.23 | 16,24 2023.08.23 | 5.77 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
август 2023 г. | с. Сосновка, ТП-Заречная, КТПН-0128 | 6 (6.3) | 12,40 2023.08.24 | 13,12 2023.08.24 | 0.53 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
август 2023 г. | с. Сергеевка, КТПН-2019 | 10 (10.5) | 18,52 2023.08.24 | 20,44 2023.08.24 | 1.87 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
август 2023 г. | п. 24 км, КТПН-ДЭУ | 10 (10.5) | 10,40 2023.08.31 | 13,55 2023.08.31 | 3.25 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
сентябрь 2023 г. | с. Восход, ТП-2017, ф-2 | 0.38 | 10,39 2023.09.01 | 15,28 2023.09.01 | 4.82 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
сентябрь 2023 г. | с. Лесное, КТПН-0442, ф-2 | 0.38 | 10,50 2023.09.01 | 12,14 2023.09.01 | 1.4 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
сентябрь 2023 г. | с. Сосновка, ТП-2, ф-9 | 0.38 | 10,08 2023.09.04 | 12,17 2023.09.04 | 2.15 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
сентябрь 2023 г. | с. Свечино, КТПН-2087, ф-1,2 | 0.38 | 11,58 2023.09.04 | 12,52 2023.09.04 | 0.9 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
сентябрь 2023 г. | с. Матвеевка, КТПН-2130 | 6 (6.3) | 10,50 2023.09.06 | 16,30 2023.09.06 | 5.67 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
сентябрь 2023 г. | с. Матвеевка, КТПН-2130, ф-4 | 0.38 | 12,49 2023.09.07 | 15,26 2023.09.07 | 2.62 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
сентябрь 2023 г. | с. Федоровка, КТПН-2094 | 10 (10.5) | 17,32 2023.09.08 | 21,30 2023.09.08 | 3.97 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
сентябрь 2023 г. | с. Корфовское, КТПН-Арсеньева, ф-2 | 6 (6.3) | 09,32 2023.09.12 | 10,39 2023.09.12 | 1.12 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
сентябрь 2023 г. | с. Ильинка, ф-9 от ПС-Ильинка | 6 (6.3) | 09,43 2023.09.14 | 15,07 2023.09.14 | 5.4 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
сентябрь 2023 г. | с. Матвеевка, КТПН-2130 | 6 (6.3) | 12,35 2023.09.15 | 15,52 2023.09.15 | 3.28 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
сентябрь 2023 г. | с. Калинка, ф-16 от ПС-Сергеевка | 10 (10.5) | 12,34 2023.09.18 | 15,42 2023.09.18 | 3.13 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
сентябрь 2023 г. | с. Черная Речка, ф-2Б к ТП - 333 | 10 (10.5) | 12,19 2023.09.19 | 15,51 2023.09.19 | 3.53 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
сентябрь 2023 г. | с. Матвеевка, КТПН-2130 | 6 (6.3) | 11,08 2023.09.22 | 15,21 2023.09.22 | 4.22 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
октябрь 2023 г. | с. Калинка, ТП-1,ТП-2,ТП-3,ТП-4,ТП6,ТП-15 | 10 (10.5) | 08,00 2023.10.05 | 09,44 2023.10.05 | 1.73 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
октябрь 2023 г. | с. Елабуга, КТПН-2168, КТПН-2169, КТПН-2204 | 10 (10.5) | 11,40 2023.10.05 | 15,56 2023.10.05 | 4.27 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
октябрь 2023 г. | с. Ильинка, КТПС-Зеленая | 6 (6.3) | 09,10 2023.10.20 | 12,40 2023.10.20 | 3.5 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
октябрь 2023 г. | с. Нагорное, КТПН-0045 | 6 (6.3) | 12,29 2023.10.20 | 13,25 2023.10.20 | 0.93 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
октябрь 2023 г. | с. Свечино,КТПН-2087, ф-1 | 0.38 | 10,11 2023.10.23 | 11,39 2023.10.23 | 1.47 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
октябрь 2023 г. | с. Матвеевка, МТП-2496 | 6 (6.3) | 10,50 2023.10.24 | 15,36 2023.10.24 | 4.77 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
октябрь 2023 г. | с. Казакевичево, ТП-Пограничник, ф-1, 3 | 0.38 | 11,00 2023.10.26 | 13,40 2023.10.26 | 2.67 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
октябрь 2023 г. | с. Казакевичево, ТП-Пограничник | 10 (10.5) | 10,35 2023.10.30 | 11,35 2023.10.30 | 1 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
октябрь 2023 г. | с. Матвеевка, КТПН-2130 | 6 (6.3) | 09,51 2023.10.31 | 10,56 2023.10.31 | 1.08 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
октябрь 2023 г. | с. Матвеевка, КТПН-2403 | 6 (6.3) | 12,55 2023.10.31 | 17,50 2023.10.31 | 4.92 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
ноябрь 2023 г. | с. Ильинка, КТПН-007 | 6 (6.3) | 10,23 2023.11.01 | 11,49 2023.11.01 | 1.43 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
ноябрь 2023 г. | с. Рощино, КТПН-Поселок | 6 (6.3) | 09,11 2023.11.02 | 13,35 2023.11.02 | 4.4 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
ноябрь 2023 г. | с. Матвеевка, КТПН-2249, ф-2 | 6 (6.3) | 02,35 2023.11.07 | 13,40 2023.11.07 | 11.08 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
ноябрь 2023 г. | с. Черная речка, ТП-0038 | 10 (10.5) | 07,00 2023.11.07 | 17,45 2023.11.07 | 10.75 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
ноябрь 2023 г. | с. Виноградовка, КТПН-2103 | 10 (10.5) | 07,46 2023.11.07 | 15,26 2023.11.07 | 7.67 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
ноябрь 2023 г. | с. Восточное, ТП-2361 | 10 (10.5) | 08,03 2023.11.07 | 12,47 2023.11.07 | 4.73 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
ноябрь 2023 г. | с. Елабуга, КТПН-2065 | 10 (10.5) | 08,17 2023.11.07 | 18,44 2023.11.07 | 10.45 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
ноябрь 2023 г. | с. Мирное, ТП-251, ф-4 | 10 (10.5) | 13,40 2023.11.07 | 14,27 2023.11.07 | 0.78 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
ноябрь 2023 г. | с. Калинка, ТП-6, ф-1 | 10 (10.5) | 10,30 2023.11.17 | 12,05 2023.11.17 | 1.58 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
ноябрь 2023 г. | с. Некрасовка, КТПН-0165, ф-2,3,население | 10 (10.5) | 09,20 2023.11.21 | 14,52 2023.11.21 | 5.53 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
декабрь 2023 г. | с. Сосновк, КТПС-6 | 6 (6.3) | 10,03 2023.12.03 | 10,58 2023.12.03 | 0.92 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
декабрь 2023 г. | с. Федоровка, КТПН-2094 | 10 (10.5) | 10,37 2023.12.10 | 16,19 2023.12.10 | 5.7 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
декабрь 2023 г. | с. Победа, КТПН-Школа | 10 (10.5) | 19,52 2023.12.13 | 23,55 2023.12.13 | 4.05 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
декабрь 2023 г. | с. Мирное, КТПН-2003, ф-9 | 0.38 | 12,15 2023.12.15 | 13,04 2023.12.15 | 0.82 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
декабрь 2023 г. | с. Мирное, КТПН-2384 Солнечная Поляна | 10 (10.5) | 14,30 2023.12.23 | 16,24 2023.12.23 | 1.9 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
декабрь 2023 г. | с. Сосновка, ПС - Горка, ф-19 | 35 | 11,20 2023.12.27 | 11,43 2023.12.27 | 0.38 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт