## 2024
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)
период раскрытия информации | объект | класс напряжения, оборудование | Фактическое время ввода в ремонт (отключение) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Фактическое время вывода из ремонта (включение) (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Фактическое время вывода из ремонта (включение) | Приостановка подачи электричества | Причины, мероприятия по устранению приостановки подачи э/э
январь 2024 г. | с. Восточное, ТП-1449, ф-12 | 0.38 | 00,37 2024.01.12 | 03,55 2024.01.12 | 3.3 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
январь 2024 г. | с. Корфвское, КТПН-КЛВЗ | 10 (10.5) | 09,07 2024.01.15 | 14,04 2024.01.15 | 4.95 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
январь 2024 г. | с. Ильинка, КТПС-Зеленая, КТПС-0100 | 6 (6.3) | 13,25 2024.01.18 | 17,00 2024.01.18 | 3.58 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
январь 2024 г. | с. Анастасьевка, КТПН-2178, КТПН-1480, КТПН-2215 | 10 (10.5) | 05,09 2024.01.21 | 05,45 2024.01.21 | 0.6 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
январь 2024 г. | с. Восточное, ТП-1449, ф-15 | 0.38 | 11,00 2024.01.22 | 14,00 2024.01.22 | 3 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
февраль 2024 г. | с. Мирное, ТП-2058 | 10 (10.5) | 10,55 2024.02.05 | 12,10 2024.02.05 | 1.25 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
февраль 2024 г. | с. Мирное, КТПН-2057 | 10 (10.5) | 10,55 2024.02.05 | 12,10 2024.02.05 | 1.25 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
февраль 2024 г. | с. Гаровка-1, КТПН-0139, ф-Население | 0.38 | 11,15 2024.02.05 | 13,52 2024.02.05 | 2.62 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
февраль 2024 г. | с. Калинка, ТП-15 | 10 (10.5) | 10,40 2024.02.07 | 12,22 2024.02.07 | 1.7 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
февраль 2024 г. | с. Ильинка, КТПН-0094, КТПН-1016 | 6 (6.3) | 09,47 2024.02.09 | 14,20 2024.02.09 | 4.55 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
февраль 2024 г. | с. Ильинка, КТПН-0094, ф-Население | 0.38 | 13,10 2024.02.11 | 14,34 2024.02.11 | 1.4 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
февраль 2024 г. | с. Ильинка, КТПС-Зеленая | 6 (6.3) | 14,10 2024.02.13 | 15,40 2024.02.13 | 1.5 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
февраль 2024 г. | с. Виноградовка, КТПН-2103, ф-1 | 0.38 | 10,23 2024.02.20 | 12,50 2024.02.20 | 2.45 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
февраль 2024 г. | с. Благодатное, КТПН-2180, ф-3 | 0.38 | 20,37 2024.02.20 | 22,58 2024.02.20 | 2.35 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
март 2024 г. | с. Восточное, КТПН-2112, ф-3 | 0.38 | 10,05 2024.02.29 | 13,45 2024.02.29 | 3.67 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
март 2024 г. | с. Некрасовка, КТПН-0029, ф-2 | 0.38 | 13,56 2024.03.04 | 14,39 2024.03.04 | 0.72 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
март 2024 г. | с. Некрасовка, КТПН-0165, ф-1 | 0.38 | 14,59 2024.03.04 | 15,46 2024.03.04 | 0.78 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
март 2024 г. | с. Тополево, ТП-2211 | 10 (10.5) | 10,15 2024.03.20 | 14,50 2024.03.20 | 4.58 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
март 2024 г. | с. Рощино, КТПН-Поселок, ф-5 | 0.38 | 11,14 2024.03.24 | 17,01 2024.03.24 | 5.78 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
март 2024 г. | с. Виноградовка, КТПН-1456, ф-Население | 0.38 | 14,56 2024.03.24 | 22,27 2024.03.24 | 7.52 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
март 2024 г. | с. Сергеевка, КТПН-2019, ф-1,3 | 0.38 | 00,38 2024.03.25 | 02,20 2024.03.25 | 1.7 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
апрель 2024 г. | с. Рощино, КТПН-Поселок | 6 (6.3) | 01,52 2024.04.27 | 07,45 2024.04.27 | 5.88 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
апрель 2024 г. | ВЛ от ПС "Карьер" ф-17 | 6 (6.3) | 12,40 2024.04.26 | 17,09 2024.04.26 | 4.48 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
апрель 2024 г. | с. Мирное, КТПН-2114, ф-4 | 10 (10.5) | 08,00 2024.04.18 | 14,45 2024.04.18 | 6.75 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
апрель 2024 г. | с. Корфовское, КТПН-320, ф-1,2,3,4 | 6 (6.3) | 21,45 2024.04.30 | 23,45 2024.04.30 | 2 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
апрель 2024 г. | с. Сосновка, МТП-7, ф-1 | 6 (6.3) | 10,05 2024.04.02 | 12,30 2024.04.02 | 2.42 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
апрель 2024 г. | с. Тополево, КТПН-2221, ф-1 | 10 (10.5) | 11,15 2024.04.02 | 12,12 2024.04.02 | 0.95 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
апрель 2024 г. | с. Тополево, КТПН-2211 | 10 (10.5) | 10,50 2024.04.04 | 14,20 2024.04.04 | 3.5 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
апрель 2024 г. | с. Лесное, КТПН-442, ф-2 | 10 (10.5) | 10,18 2024.04.05 | 11,03 2024.04.05 | 0.75 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
апрель 2024 г. | с. Восточное, ТП-1449, ф-3 | 10 (10.5) | 09,23 2024.04.04 | 10,25 2024.04.04 | 1.03 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
апрель 2024 г. | с. Осиновая речка, ТП-0043 | 10 (10.5) | 15,00 2024.04.10 | 15,40 2024.04.10 | 0.67 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
апрель 2024 г. | с. Победа, КТПН-РММ, ф-2 | 10 (10.5) | 09,50 2024.04.18 | 11,35 2024.04.18 | 1.75 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
апрель 2024 г. | с. Сосновка, МТП-7, ф-2 | 6 (6.3) | 09,25 2024.04.18 | 10,45 2024.04.18 | 1.33 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
апрель 2024 г. | с. Черная речка, ТП-0038 | 10 (10.5) | 10,12 2024.04.25 | 12,40 2024.04.25 | 2.47 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
апрель 2024 г. | с. Сосновка, КТПС-6, ф-4 | 6 (6.3) | 14,50 2024.04.25 | 17,00 2024.04.25 | 2.17 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
апрель 2024 г. | с. Корфовское, КТПН-Арсеньева, ф-2 | 6 (6.3) | 10,08 2024.04.26 | 13,03 2024.04.26 | 2.92 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
апрель 2024 г. | с. Нагорное, ТП-132, ф-2 | 6 (6.3) | 10,32 2024.04.26 | 14,52 2024.04.26 | 4.33 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
май 2024 г. | с. Некрасовка, КТПН-0029 | 10 (10.5) | 01,29 2024.05.27 | 13,12 2024.05.27 | 11.72 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
май 2024 г. | с. Елабуга, КТПН-2168, ф-2 | 10 (10.5) | 01,48 2024.05.03 | 02,32 2024.05.03 | 0.73 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
май 2024 г. | с. Победа, КТПН - Пасека, КТПН-Лесхоз | 10 (10.5) | 14,47 2024.05.18 | 23,59 2024.05.18 | 9.2 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
май 2024 г. | с. Калинка, ф - 16 от ПС "Сергеевка" | 10 (10.5) | 00,01 2024.05.19 | 11,58 2024.05.19 | 11.95 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
май 2024 г. | с. Сосновка, ТП-Заречная,ф-1 | 0.38 | 09,20 2024.05.02 | 11,40 2024.05.02 | 2.33 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
май 2024 г. | с. Корфовский , КТПН-320, ф-Население | 0.38 | 12,02 2024.05.06 | 13,02 2024.05.06 | 1 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
май 2024 г. | с. Калинка, ТП-6, ф-1 | 0.38 | 15,28 2024.05.06 | 16,38 2024.05.06 | 1.17 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
май 2024 г. | с. Мичуринское, КТПН-2498 | 10 (10.5) | 10,15 2024.05.07 | 13,51 2024.05.07 | 3.6 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
май 2024 г. | с. Мичуринское, КТПН-2498 | 10 (10.5) | 13,12 2024.05.11 | 14,47 2024.05.11 | 1.58 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
май 2024 г. | с. Сосновка, ТП-2, ф-1 | 0.38 | 09,55 2024.05.14 | 11,40 2024.05.14 | 1.75 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
май 2024 г. | с. Матвеевка, КТПН-2411 | 6 (6.3) | 10,05 2024.05.15 | 15,25 2024.05.15 | 5.33 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
май 2024 г. | с. Сосновка, КТПС-6, фидер-4 | 0.38 | 10,02 2024.05.16 | 10,45 2024.05.16 | 0.72 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
май 2024 г. | с. Некрасовка, КТПН-0029, ф-1,2,3 | 0.38 | 09,50 2024.05.16 | 12,06 2024.05.16 | 2.27 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
май 2024 г. | с. Осиновая речка, ТП-0065, ф-12 | 0.38 | 10,02 2024.05.16 | 16,16 2024.05.16 | 6.23 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
май 2024 г. | с. Бычиха, КТПН-2033 | 10 (10.5) | 11,36 2024.05.18 | 14,35 2024.05.18 | 2.98 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
май 2024 г. | с. Малышево, КТПН-3, ф-2 | 0.38 | 13,28 2024.05.18 | 13,58 2024.05.18 | 0.5 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
май 2024 г. | с. Сосновка, ТП-Заречная,ф-1 | 0.38 | 10,00 2024.05.22 | 16,07 2024.05.22 | 6.12 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
май 2024 г. | с. Виноградовка, КТПН - 2103 | 10 (10.5) | 09,48 2024.05.22 | 09,57 2024.05.22 | 0.15 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
май 2024 г. | с. Виноградовка, КТПН - 1456, ф-Население | 0.38 | 10,20 2024.05.22 | 10,50 2024.05.22 | 0.5 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
май 2024 г. | с. Мичуринское, КТПН-2498 | 10 (10.5) | 11,29 2024.05.31 | 13,00 2024.05.31 | 1.52 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июнь 2024 г. | с. Корфовский, КТПН-6 | 6 (6.3) | 23,15 2024.06.07 | 00,20 2024.06.08 | 1.08 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
июнь 2024 г. | с. Князе-Волконское, КТПС-2086 | 10 (10.5) | 19,30 2024.06.07 | 22,30 2024.06.07 | 3 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
июнь 2024 г. | с. Сосновка, КТПС-6, МТП-7, ТП-1, ТП-2, ТП-3, КТПС-4, МТП-8 | 6 (6.3) | 11,25 2024.06.08 | 13,25 2024.06.08 | 2 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июнь 2024 г. | с. Рощино, КТПН-Поселок, ф-1 | 0.38 | 12,00 2024.06.13 | 15,25 2024.06.13 | 3.42 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июнь 2024 г. | с. Сосновка ТП-1,ф-6 | 0.38 | 15,01 2024.06.19 | 15,53 2024.06.19 | 0.87 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июнь 2024 г. | с. Ильинка, КТПН-007, ф-1,2,3,4 | 0.38 | 11,40 2024.06.24 | 17,00 2024.06.24 | 5.33 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июнь 2024 г. | с. Мирное квартал Кампо-Верде КТПН - 1,2,3 | 10 (10.5) | 13,22 2024.06.25 | 16,29 2024.06.25 | 3.12 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июнь 2024 г. | с. Челны, КТПС-2320,2206 | 10 (10.5) | 11,38 2024.06.27 | 16,20 2024.06.27 | 4.7 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июль 2024 г. | с. Восточное, ТП -1449 | 10 (10.5) | 03,37 2024.07.19 | 05,48 2024.07.19 | 2.18 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
июль 2024 г. | с. Корфовское, КТПН-6, ф-4 Население | 6 (6.3) | 08,00 2024.07.02 | 16,58 2024.07.02 | 8.97 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
июль 2024 г. | с. Победа, КТПН-Школа | 10 (10.5) | 10,49 2024.07.15 | 11,50 2024.07.15 | 1.02 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
июль 2024 г. | с. Рощино, КТПН-Поселок, ф-5 | 6 (6.3) | 12,49 2024.07.01 | 15,02 2024.07.01 | 2.22 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июль 2024 г. | с. Сосновка, ПС-Горка, ф-19 | 6 (6.3) | 14,35 2024.07.02 | 16,49 2024.07.02 | 2.23 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июль 2024 г. | с. Виноградовка, КТПН-1456, ф-3 | 10 (10.5) | 11,19 2024.07.04 | 12,46 2024.07.04 | 1.45 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июль 2024 г. | с. Осиновая речка, КТПН-0173, ф-4 | 10 (10.5) | 11,25 2024.07.08 | 13,19 2024.07.08 | 1.9 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июль 2024 г. | с. Матвеевка, КТПН - 2130, ф-1 | 6 (6.3) | 11,40 2024.07.08 | 13,09 2024.07.08 | 1.48 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июль 2024 г. | с. Корфовское, КТПН-6, ф-1, 4 Население | 6 (6.3) | 10,14 2024.07.09 | 13,55 2024.07.09 | 3.68 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июль 2024 г. | с. Восточное, ТП -1449, ф-13 | 10 (10.5) | 13,40 2024.07.10 | 15,28 2024.07.10 | 1.8 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июль 2024 г. | с. Рощино, КТПН-Поселок, ф-1 | 6 (6.3) | 09,44 2024.07.12 | 10,47 2024.07.12 | 1.05 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июль 2024 г. | с. Восход, ТП-2017,ф-2 | 10 (10.5) | 12,25 2024.07.13 | 14,45 2024.07.13 | 2.33 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июль 2024 г. | с. Рощино, КТПН-Поселок | 6 (6.3) | 11,12 2024.07.16 | 13,43 2024.07.16 | 2.52 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июль 2024 г. | с. Мирное, ТП-251, ф-4 | 10 (10.5) | 10,30 2024.07.18 | 12,00 2024.07.18 | 1.5 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июль 2024 г. | с. Рощино, КТПН-Поселок | 6 (6.3) | 10,02 2024.07.19 | 11,44 2024.07.19 | 1.7 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июль 2024 г. | с. Черная речка, ТП-333 | 10 (10.5) | 20,22 2024.07.20 | 21,25 2024.07.20 | 1.05 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июль 2024 г. | с. Победа, КТПН-Школа, ф-2 | 10 (10.5) | 10,43 2024.07.29 | 12,53 2024.07.29 | 2.17 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июль 2024 г. | с. Восточное, ТП-1449, ,ф-13 | 10 (10.5) | 14,12 2024.07.29 | 15,10 2024.07.29 | 0.97 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
июль 2024 г. | с. Победа, ПС-Победа, ф-4,ф-5 | 10 (10.5) | 09,59 2024.07.30 | 10,14 2024.07.30 | 0.25 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
август 2024 г. | Большой Уссурийский остров ф-1 от ПС "НС-1" | 6 (6.3) | 01,15 2024.08.27 | 20,00 2024.08.27 | 18.75 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
сентябрь 2024 г. | с. Корсаково-1 | 10 (10.5) | 01,57 2024.08.26 | 02,10 2024.08.26 | 0.22 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
сентябрь 2024 г. | ВЛ от ж/д платформы Чирки до КТПН на территории "Родон" | 10 (10.5) | 09,11 2024.08.23 | 12,20 2024.08.23 | 3.15 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
сентябрь 2024 г. | с. Тополево КТПН-2151 | 10 (10.5) | 05,56 2024.08.23 | 19,35 2024.08.23 | 13.65 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
сентябрь 2024 г. | с. Тополево КТПН-2221 | 10 (10.5) | 05,56 2024.08.23 | 12,00 2024.08.23 | 6.07 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
сентябрь 2024 г. | с. Восточное, КТПН-2112 | 10 (10.5) | 08,40 2024.08.10 | 10,34 2024.08.10 | 1.9 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
сентябрь 2024 г. | с. Калинка, ВЛ ф-16 от ПС - Сергеевка | 10 (10.5) | 07,47 2024.08.16 | 14,18 2024.08.16 | 6.52 | Внеплановые (внерегламентные) отключения | Выход из строя оборудования, обрыв, провисание провода, прочие причины
сентябрь 2024 г. | с. Восход, ТП-2017, ф-2 | 0.38 | 11,51 2024.08.28 | 14,55 2024.08.28 | 3.07 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
сентябрь 2024 г. | с. Рощино, КТПН-Поселок, ф-4 | 0.38 | 09,12 2024.08.30 | 10,54 2024.08.30 | 1.7 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт
сентябрь 2024 г. | с. Тополево, КТПН-2151 | 10 (10.5) | 10,30 2024.08.30 | 16,08 2024.08.30 | 5.63 | Плановые ремонтные работы | Планово-предупредительный ремонт