## Сети
БАЗА ДАННЫХ
по техническому состоянию электрических сетей и распределительных устройств
Об объектах электросетевого хозяйства и уровне их физического износа
МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района Хабаровского края по состоянию на 01.01.2025 г.
№п/п | Предприятие, населенный пункт | Электрические линии | [20 empty] | Количество опор, шт. |  |  | Трансформаторные подстанции |  |  |  | Количество аттестованного технического персонала, обслуживающего эл. сети и распред. устройства, чел.
|  | ВСЕГО |  |  | в том числе:
|  | Протяженность, км | Износ, % | Из общей протяженности электрических сетей ветхие, подлежат замене | ВЛ | [9 empty] | Кабельные
[5 empty] | Всего |  | в том числе | [7 empty] | Всего |  | в том числе
[7 empty] | 0,4 кВ |  | 6 кВ |  | 10 кВ |  | 35 кВ |  |  |  | 0,4 кВ |  | 6 кВ |  | 10 кВ |  | Деревянные | Железобетонные | Металлические | Количество, шт. |  | Установленная мощность, кВА | Износ, %
[5 empty] | протяженность, км | износ % | протяженность, км | износ % | протяженность, км | износ % | протяженность, км | износ % | протяженность, км | износ % | протяженность, км | износ % | протяженность, км | износ % | протяженность, км | износ % | протяженность, км | износ % |  |  |  | напряжением 35кВ | напряжением 1-20кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Хабаровский муниципальный район
МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района Хабаровского края
1 | п. Корфовский | 36.5827 | 55 | 21.83 | 34.8038 | 63.3333 | 25.5721 | 50 | 3.926 | 55 | 5.3057 | 85 |  |  | 1.7789 | 46.6667 | 0.93571 | 50 | 0.33587 | 50 | 0.5073 | 40 | 432 | 415 |  |  | 23 | 8890 | 62 |  | 0.84317
2 | с. Сосновка (в т.ч. 24км Владивостокского шоссе) | 23.5678 | 49.1667 | 11.1 | 19.3809 | 58.3333 | 16.5003 | 45 | 1.7364 | 50 | 1.1443 | 80 |  |  | 4.187 | 40 | 3.6179 | 50 | 0.569 | 30 |  |  | 460 | 132 | 1 |  | 18 | 11393 | 50 |  | 0.569
3 | с. Корсаково | 10.2373 | 43.8333 | 0.576 | 9.9896 | 47.6667 | 1.9089 | 45 | 4.7482 | 45 | 3.3325 | 53 |  |  | 0.2477 | 40 | 0.0142 | 50 | 0.2235 | 30 | 0.01 | 40 | 47 | 178 |  |  | 9 | 2400 | 60 |  | 0.2335
4 | с. Ракитное | 3.8741 | 49.25 | 0 | 3.6065 | 58.5 | 3.46 | 50 |  |  | 0.1465 | 67 |  |  | 0.26756 | 40 | 0.26756 | 40 |  |  |  |  | 29 | 60 |  |  | 4 | 970 | 45 |  | 0
5 | с. Гаровка-1 | 4.14 | 40 | 0 | 4.042 | 45 | 2.874 | 45 | 1.168 | 45 |  |  |  |  | 0.098 | 35 | 0.098 | 35 |  |  |  |  | 51 | 47 | 9 |  | 3 | 1750 | 45 |  | 0
6 | с. Гаровка-2 | 2.4781 | 40 | 0 | 2.4781 | 40 | 2.148 | 35 |  |  | 0.3301 | 45 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 54 | 19 |  |  | 1 | 160 | 45 |  | 0
7 | с. Некрасовка | 16.1264 | 40 | 5.65 | 14.2149 | 40 | 13.109 | 35 |  |  | 1.1059 | 45 |  |  | 1.9115 | 40 | 1.9115 | 40 |  |  |  |  | 119 | 325 |  |  | 14 | 4945 | 50
8 | с. Ильинка | 26.4644 | 41.25 | 0 | 25.8494 | 45 | 15.318 | 45 | 10.5314 | 45 |  |  |  |  | 0.615 | 37.5 | 0.45 | 40 | 0.165 | 35 |  |  | 326 | 190 |  |  | 20 | 6710 | 55
9 | с. Рощино | 12.157 | 40 | 3.4 | 12.157 | 40 | 7.664 | 35 | 4.493 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 55 | 208 |  |  | 7 | 3210 | 50
10 | с.п. Бычиха (в т.ч. о. Б.Уссурийский) | 26.7161 | 45.8333 | 8.54 | 22.157 | 56.6667 | 11.5725 | 55 | 9.6 | 60 | 0.98449 | 55 |  |  | 4.5591 | 35 | 4.127 | 35 | 0.35 | 35 | 0.0821 | 35 | 96 | 442 | 38 |  | 13 | 7180 | 60 |  | 0.4321
11 | с. Осиновая речка | 17.3287 | 41.25 | 0 | 16.9467 | 47.5 | 15.1151 | 45 |  |  | 1.8316 | 50 |  |  | 0.382 | 35 | 0.382 | 35 |  |  |  |  | 160 | 239 |  |  | 12 | 5030 | 55 |  | 0
12 | с. Победа | 27.2869 | 57.5 | 0 | 27.2869 | 57.5 | 22.5428 | 55 |  |  | 4.7441 | 60 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 602 | 97 |  | 1 | 6 | 3453 | 65 |  | 0
13 | с. Князе-Волконское | 9.9979 | 45.5 | 5.99 | 8.7069 | 56 | 6.1167 | 50 |  |  | 2.5902 | 62 |  |  | 1.291 | 35 | 1.123 |  |  |  | 0.168 | 35 | 89 | 76 |  |  | 8 | 2600 | 50 |  | 0.168
14 | с. Благодатное | 3.8909 | 56 | 0.97 | 3.8909 | 56 | 3.847 | 50 |  |  | 0.0439 | 62 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 55 | 31 |  |  | 5 | 2690 | 50 |  | 0
15 | с. Сергеевка | 5.0399 | 48.75 | 3 | 4.7442 | 55 | 4.0648 | 50 |  |  | 0.67944 | 60 |  |  | 0.2957 | 42.5 | 0.186 | 50 |  |  | 0.1097 | 35 |  | 119 |  |  | 11 | 7410 | 50 |  | 0.1097
16 | с. Свечино | 4.8011 | 42.5 | 3 | 4.781 | 50 | 4.781 | 50 | [6 empty] | 0.0201 | 35 |  |  |  |  | 0.0201 | 35 | 37 | 94 |  |  | 1 | 400 | 45 |  | 0.0201
17 | с. Ровное | 0.0286 | 55 | 0 | 0.0103 | 60 |  |  |  |  | 0.0103 | 60 |  |  | 0.0183 | 50 | 0.0183 | 50 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 63 | 45 |  | 0
18 | с. Лесное | 5.249 | 40 | 2.96 | 5.225 | 50 | 4.827 | 40 |  |  | 0.398 | 60 |  |  | 0.024 | 30 |  |  |  |  | 0.024 | 30 | 54 | 82 |  |  | 2 | 650 | 45 |  | 0.024
19 | с. Калинка | 12.4156 | 44 | 10 | 9.1584 | 48 | 3.3535 | 45 |  |  | 5.8049 | 51 |  |  | 3.2572 | 40 | 0.6271 | 50 |  |  | 2.6301 | 30 | 75 | 181 |  |  | 7 | 4580 | 55 |  | 2.6301
20 | с. Черная речка | 34.5329 | 40 | 4.77 | 18.0738 | 45 | 4.2237 | 50 |  |  | 13.8501 | 40 |  |  | 16.4591 | 35 | 5.5115 | 40 | 4.475 | 35 | 6.4726 | 30 | 113 | 362 |  |  | 2 | 1820 | 50 |  | 10.9476
21 | с. Восточное | 9.1306 | 40.5 | 0.588 | 8.6585 | 46 | 6.4631 | 45 |  |  | 2.1953 | 47 |  |  | 0.4722 | 35 | 0.3242 | 35 |  |  | 0.148 |  | 69 | 152 |  |  | 4 | 2910 | 45 |  | 0.148
22 | с. Заозерное | 2.7838 | 50 | 0 | 0.567 | 50 | 0.519 | 40 |  |  | 0.048 | 60 |  |  | 2.2168 | 50 | 1.998 | 50 | 0.2188 | 50 |  |  |  | 47 |  |  | 2 | 1430 | 45 |  | 0.2188
23 | с. Тополево | 14.8513 | 40.8333 | 0.87 | 11.7319 | 46.6667 | 10.335 | 40 | 0.4453 | 35 | 0.9516 | 65 |  |  | 3.1194 | 35 | 2.5468 | 40 | 0.0077 |  | 0.5649 | 30 | 72 | 346 |  |  | 17 | 15010 | 45
24 | с. Матвеевка | 28.3673 | 33.75 | 14.32 | 28.0075 | 37.5 | 18.6039 | 45 | 9.4037 | 30 |  |  |  |  | 0.35984 | 30 | 0.35984 | 30 |  |  |  |  | 148 | 450 |  |  | 24 | 7385 | 50
25 | с. Мирное | 19.959 | 36.1667 | 2.3 | 18.6875 | 42.3333 | 12.8698 | 45 | 2.6577 | 35 | 3.16 | 47 |  |  | 1.2715 | 30 | 0.6213 | 30 | 0.3 |  | 0.3502 | 30 | 70 | 329 |  |  | 26 | 19550 | 50
26 | с. Нагорное | 8.2735 | 35 | 2.07 | 8.2735 | 35 | 8.2705 | 40 | 0.003 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 51 | 180 |  |  | 3 | 1130 | 45
27 | с. Анастасьевка | 6.6567 | 59 | 4 | 6.6567 | 59 | 6.076 | 55 |  |  | 0.58071 | 63 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 149 | 26 |  | 1 | 4 | 14163 | 65
28 | с. Петропавловка | 3.3965 | 54 | 2.13 | 3.3965 | 54 | 3.392 | 55 |  |  | 0.0045 | 53 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 30 | 57 |  |  | 2 | 410 | 45
29 | с. Малышево | 12.9268 | 53.75 | 0 | 12.8878 | 67.5 | 9.3041 | 50 |  |  | 3.5837 | 85 |  |  | 0.039 | 40 | 0.004 | 50 |  |  | 0.035 | 30 | 7 | 332 |  |  | 5 | 1690 | 50
30 | с. Челны | 4.2169 | 47.5 | 4.11 | 4.2169 | 47.5 | 3.6 | 45 |  |  | 0.6169 | 50 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 95 | 17 |  |  | 3 | 360 | 50
31 | с. Елабуга | 6.2571 | 48.75 | 0 | 6.1631 | 47.5 | 5.5671 | 35 |  |  | 0.596 | 60 |  |  | 0.094 | 50 | 0.094 | 50 |  |  |  |  | 2 | 126 |  |  | 8 | 3160 | 50
32 | с. Константиновка | 2.566 | 35 | 0 | 2.566 | 35 | 2.566 | 35 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 57
33 | с. Восход | 4.56 | 45 | 0 | 4.56 | 45 | 3.075 | 35 |  |  | 1.485 | 55 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 18 | 96
34 | с. Казакевичево (в т.ч. Платформа Чирки "Родон") | 4.9283 | 40.4167 | 0 | 4.4895 | 43.3333 | 0.4309 | 40 | 2.7186 | 50 | 1.34 | 40 |  |  | 0.4388 | 37.5 | 0.3928 | 40 |  |  | 0.046 | 35 | 11 | 118 |  |  | 3 | 2290 | 50
35 | с. Воронежское 1 | 1.7735 | 45 | 0.45 | 1.7735 | 45 | 1.7735 | 45 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 6 | 38
36 | с. Воронежское 3 | 1.4202 | 62.5 | 0 | 0.9172 | 85 | 0.6831 | 45 | 0.2341 | 40 |  |  |  |  | 0.50295 | 40 | 0.46615 | 40 | 0.0368 | 40 |  |  | 25 | 17 |  |  | 2 | 560 | 40
37 | с. Виноградовка | 5.8699 | 40 | 0.89 | 5.8699 | 40 | 4.9627 | 40 | 0.0232 | 40 | 0.884 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 80 | 23 |  |  | 6 | 1565 | 45
38 | с. Федоровка | 1.914 | 45 | 0.64 | 1.914 | 45 | 1.901 | 50 | 0.013 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 36 | 15 |  |  | 2 | 650 | 45
39 | с. Мичуринское | 11.3201 | 32.5 | 0 | 11.3201 | 32.5 | 4.6971 | 50 |  |  | 6.623 | 15 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 131 | 252 |  |  | 2 | 1030 | 55
40 | с.Скворцово | 5.7533 | 35 | 0 | 5.6723 | 20 | 0.89905 |  |  |  | 4.7732 | 20 |  |  | 0.081 | 50 |  |  |  |  | 0.081 | 50 |  | 119 |  |  | 2 | 2000 | 45
41 | с. Сикачи-Алян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
42 | с. Малиновка | 2.602 | 50 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | [7 empty] | 2.452 | 50 |  |  |  |  | 2.452 | 50 | 5 |  |  |  | 1 | 1030 | 20
43 | с. Галкино | 1.25 | 35 | 0 | 0.9218 | 0 | 0.9218 | [7 empty] | 0.3282 | 35 | 0.3282 | 35 | [8 empty] | 1 | 320 | 50
44 | с. Краснореченское | 0.08 | 35 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.08 | 35 | 0.08 | 35 | [8 empty] | 2 | 1200 | 55
45 | с. Новотроицкое | 0.967 | 0 | 1 | 0.967 | 0 | 0.45 |  |  |  | 0.517 | [11 empty] | 12 |  |  |  | 1 | 400
46 | с. Вятское | 3.185 | 0 | 2 | 3.185 | 0 | 3.185 | [15 empty] | 73 |  |  |  | 6 | 1410 | 80
47 | с. Смирновка | 0.16 | 0 | 2 | 0.16 | 0 | 0.16 | [15 empty] | 11 |  |  |  | 2 | 800
48 | с. Дружба | 0.673 | 50 | 2 | 0.673 | 50 | 0.655 | 50 |  |  | 0.018 | 50 | [10 empty] | 15 |  |  |  | 3 | 675
Итого по МУП "РЭС" |  | 448.7571 | 40.9271 | 121.154 | 401.8894 | 47.6667 | 280.5089 | 45 | 51.7015 | 43 | 69.6789 | 55 | 0 | 0 | 46.8678 | 38.4861 | 26.4851 | 41.6667 | 6.6817 | 38.125 | 13.701 | 35.6667 | 4027 | 6038 | 48 | 2 | 298 | 157432 | 51.425 | 0
в том числе:
| о. Большой Уссурийский | 9.95 |  |  | 9.95 |  |  |  | 9.95 | [17 empty] | 3 | 1450
Заместитель директора по экономике | [27 empty] | Л.М. Зеленова
| Заместитель главного инженера по эксплуатации электрических сетей МУП "РЭС Хабаровского муниципального района" | [26 empty] | Томских Ю.И.
| Населенный пункт | Протяженность ВЛ, км | Протяженность КЛ, км |  |  | Населенный пункт | Износ ВЛ, % | Износ КЛ, % |  | Населенный пункт | Износ КЛ, %
| Здравница | #REF! | #REF! |  |  | Здравница | #REF! | #REF! |  | Здравница | 0
| п. Корфовский | 34.8038 | 1.7789 |  |  | п. Корфовский | 63.3333 | 46.6667 |  | п. Корфовский | 73.3333
| с. Сосновка (в т.ч. 24км Владивостокского шоссе) | 19.3809 | 4.187 |  |  | с. Сосновка | 58.3333 | 40 |  | с. Сосновка | 58.5
| с. Корсаково | 9.9896 | 0.2477 |  |  | с. Корсаково | 47.6667 | 40 |  | с. Корсаково | 32.3333
| с. Ракитное | 3.6065 | 0.26756 |  |  | с. Ракитное | 58.5 | 40 |  | с. Ракитное | 56
| с. Гаровка-1 | 4.042 | 0.098 |  |  | с. Гаровка-1 | 45 | 35 |  | с. Гаровка-1 | 50.5
| с. Гаровка-2 | 2.4781 | 0 |  |  | с. Гаровка-2 | 40 | 0 |  | с. Гаровка-2 | 20
| с. Некрасовка | 14.2149 | 1.9115 |  |  | с. Некрасовка | 40 | 40 |  | с. Некрасовка | 86
| с. Ильинка | 25.8494 | 0.615 |  |  | с. Ильинка | 45 | 37.5 |  | с. Ильинка | 50.5
| с. Рощино | 12.157 | 0 |  |  | с. Рощино | 40 | 0 |  | с. Рощино | 58.5
| с.п. Бычиха (в т.ч. о. Б.Уссурийский) | 22.157 | 4.5591 |  |  | с. Бычиха | 56.6667 | 35 |  | с. Бычиха | 51.6667
| с. Осиновая речка | 16.9467 | 0.382 |  |  | с. Осиновая речка | 47.5 | 35 |  | с. Осиновая речка | 37.5
| с. Победа | 27.2869 | 0 |  |  | с. Победа | 57.5 | 0 |  | с. Победа | 82
| с. Князе-Волконское | 8.7069 | 1.291 |  |  | с. Князе-Волконское | 56 | 35 |  | с. Князе-Волконское | 78
| с. Благодатное | 3.8909 | 0 |  |  | с. Благодатное | 56 | 0 |  | с. Благодатное | 20
| с. Сергеевка | 4.7442 | 0.2957 |  |  | с. Сергеевка | 55 | 42.5 |  | с. Сергеевка | 49.5
| с. Свечино | 4.781 | 0.0201 |  |  | с. Свечино | 50 | 35 |  | с. Свечино | 20
| с. Ровное | 0.0103 | 0.0183 |  |  | с. Ровное | 60 | 50 |  | с. Ровное | 0
| с. Лесное | 5.225 | 0.024 |  |  | с. Лесное | 50 | 30 |  | с. Лесное | 20
| с. Калинка | 9.1584 | 3.2572 |  |  | с. Калинка | 48 | 40 |  | с. Калинка | 46.5
| с. Черная речка | 18.0738 | 16.4591 |  |  | с. Черная речка | 45 | 35 |  | с. Черная речка | 49.5
| с. Восточное | 8.6585 | 0.4722 |  |  | с. Восточное | 46 | 35 |  | с. Восточное | 21.6667
| с. Заозерное | 0.567 | 2.2168 |  |  | с. Заозерное | 50 | 50 |  | с. Заозерное | 92
| с. Тополево | 11.7319 | 3.1194 |  |  | с. Тополево | 46.6667 | 35 |  | с. Тополево | 50
| с. Матвеевка | 28.0075 | 0.35984 |  |  | с. Матвеевка | 37.5 | 30 |  | с. Матвеевка | 70
| с. Мирное | 18.6875 | 1.2715 |  |  | с. Мирное | 42.3333 | 30 |  | с. Мирное | 34
| с. Нагорное | 8.2735 | 0 |  |  | с. Нагорное | 35 | 0 |  | с. Нагорное | 82
| с. Анастасьевка | 6.6567 | 0 |  |  | с. Анастасьевка | 59 | 0 |  | с. Анастасьевка | 20
| с. Петропавловка | 3.3965 | 0 |  |  | с. Петропавлоска | 54 | 0 |  | с. Петропавлоска | 20
| #REF! | #REF! | #REF! |  |  | с. Чичаговка | #REF! | #REF! |  | с. Чичаговка | 20
| с. Малышево | 12.8878 | 0.039 |  |  | с. Малышево | 67.5 | 40 |  | с. Малышево | 100
| с. Челны | 4.2169 | 0 |  |  | с. Челны | 47.5 | 0 |  | с. Челны | 20
| с. Елабуга | 6.1631 | 0.094 |  |  | с. Елабуга | 47.5 | 50 |  | с. Елабуга | 20
| с. Константиновка | 2.566 | 0 |  |  | с. Константиновка | 35 | 0 |  | с. Константиновка | 20
| с. Восход | 4.56 | 0 |  |  | с. Восход | 45 | 0 |  | с. Восход | 20
| с. Казакевичево (в т.ч. Платформа Чирки "Родон") | 4.4895 | 0.4388 |  |  | с. Казакевичево | 43.3333 | 37.5 |  | с. Казакевичево | 20
| с. Воронежское 1 | 1.7735 | 0 |  |  | с. Воронежское 1 | 45 | 0 |  | с. Воронежское 1 | 20
| с. Воронежское 3 | 0.9172 | 0.50295 |  |  | с. Воронежское 3 | 85 | 40 |  | с. Воронежское 3 | 20
| с. Виноградовка | 5.8699 | 0 |  |  | с. Виноградовка | 40 | 0 |  | с. Виноградовка | 20
| с. Федоровка | 1.914 | 0 |  |  | с. Федоровка | 45 | 0 |  | с. Федоровка | 0
| с. Мичуринское | 11.3201 | 0 |  |  | с. Мичуринское | 32.5 | 0 |  | с. Мичуринское | 20
| #REF! | #REF! | #REF! |  |  | с. 24 км | #REF! | #REF! |  | с. 24 км | 0
| с.Скворцово | 5.6723 | 0.081 |  |  | с.Скворцово | 20 | 50 |  | с.Скворцово | 20
| с. Сикачи-Алян | 0 | 0 |  |  | с. Сикачи-Алян | 0 | 0 |  | с. Сикачи-Алян | 0
| с. Малиновка | 0.15 | 2.452 |  |  | с. Малиновка | 0 | 50 |  | с. Малиновка | 20
| с. Галкино | 0.9218 | 0.3282 |  |  | с. Галкино | 0 | 35 |  | с. Галкино | 20
| Населенный пункт | Трансформаторы, шт | Трансформаторы, номинальная мощность, кВА |  |  | Населенный пункт | Трансформаторы, номинальная мощность, кВА | Трансформаторы, номинальная мощность, кВА
| Здравница | #REF! | #REF! |  |  | Здравница | 660 | 660
| п. Корфовский | 23 | 8890 |  |  | п. Корфовский | 4660 | 4660
| с. Сосновка (в т.ч. 24км Владивостокского шоссе) | 18 | 11393 |  |  | с. Сосновка | 3940 | 3940
| с. Корсаково | 9 | 2400 |  |  | с. Корсаково | 900 | 900
| с. Ракитное | 4 | 970 |  |  | с. Ракитное | 250 | 250
| с. Гаровка-1 | 3 | 1750 |  |  | с. Гаровка-1 | 500 | 500
| с. Гаровка-2 | 1 | 160 |  |  | с. Гаровка-2 | 160 | 160
| с. Некрасовка | 14 | 4945 |  |  | с. Некрасовка | 1360 | 1360
| с. Ильинка | 20 | 6710 |  |  | с. Ильинка | 2550 | 2550
| с. Рощино | 7 | 3210 |  |  | с. Рощино | 1130 | 1130
| с.п. Бычиха (в т.ч. о. Б.Уссурийский) | 13 | 7180 |  |  | с. Бычиха | 5520 | 5520
| с. Осиновая речка | 12 | 5030 |  |  | с. Осиновая речка | 1390 | 1390
| с. Победа | 6 | 3453 |  |  | с. Победа | 5043 | 5043
| с. Князе-Волконское | 8 | 2600 |  |  | с. Князе-Волконское | 1380 | 1380
| с. Благодатное | 5 | 2690 |  |  | с. Благодатное | 1430 | 1430
| с. Сергеевка | 11 | 7410 |  |  | с. Сергеевка | 1690 | 1690
| с. Свечино | 1 | 400 |  |  | с. Свечино | 400 | 400
| с. Ровное | 1 | 63 |  |  | с. Ровное | 63 | 63
| с. Лесное | 2 | 650 |  |  | с. Лесное | 400 | 400
| с. Калинка | 7 | 4580 |  |  | с. Калинка | 7370 | 7370
| с. Черная речка | 2 | 1820 |  |  | с. Черная речка | 1760 | 1760
| с. Восточное | 4 | 2910 |  |  | с. Восточное | 2330 | 2330
| с. Заозерное | 2 | 1430 |  |  | с. Заозерное | 2060 | 2060
| с. Тополево | 17 | 15010 |  |  | с. Тополево | 1760 | 1760
| с. Матвеевка | 24 | 7385 |  |  | с. Матвеевка | 2250 | 2250
| с. Мирное | 26 | 19550 |  |  | с. Мирное | 3130 | 3130
| с. Нагорное | 3 | 1130 |  |  | с. Нагорное | 500 | 500
| с. Анастасьевка | 4 | 14163 |  |  | с. Анастасьевка | 12833 | 12833
| с. Петропавловка | 2 | 410 |  |  | с. Петропавлоска | 100 | 100
| #REF! | #REF! | #REF! |  |  | с. Чичаговка | 160 | 160
| с. Малышево | 5 | 1690 |  |  | с. Малышево | 1940 | 1940
| с. Челны | 3 | 360 |  |  | с. Челны | 360 | 360
| с. Елабуга | 8 | 3160 |  |  | с. Елабуга | 1800 | 1800
| с. Константиновка | 0 | 0 |  |  | с. Константиновка | 0 | 0
| с. Восход | 0 | 0 |  |  | с. Восход | 0 | 0
| с. Казакевичево (в т.ч. Платформа Чирки "Родон") | 3 | 2290 |  |  | с. Казакевичево | 1910 | 1910
| с. Воронежское 1 | 0 | 0 |  |  | с. Воронежское 1 | 0 | 0
| с. Воронежское 3 | 2 | 560 |  |  | с. Воронежское 3 | 400 | 400
| с. Виноградовка | 6 | 1565 |  |  | с. Виноградовка | 790 | 790
| с. Федоровка | 2 | 650 |  |  | с. Федоровка | 650 | 650
| с. Мичуринское | 2 | 1030 |  |  | с. Мичуринское | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! |  |  | с. 24 км | 0 | 0
| с.Скворцово | 2 | 2000 |  |  | с.Скворцово | 2260 | 2260
| с. Сикачи-Алян | 0 | 0 |  |  | с. Сикачи-Алян | 0 | 0
| с. Малиновка | 1 | 1030 |  |  | с. Малиновка | 200 | 200
| с. Галкино | 1 | 320 |  |  | с. Галкино | 640 | 640
0
Населенный пункт
Здравница
п. Корфовский
с. Сосновка (в т.ч. 24км Владивостокского шоссе)
с. Корсаково
с. Ракитное
с. Гаровка-1
с. Гаровка-2
с. Некрасовка
с. Ильинка
с. Рощино
с.п. Бычиха (в т.ч. о. Б.Уссурийский)
с. Осиновая речка
с. Победа
с. Князе-Волконское
с. Благодатное
с. Сергеевка
с. Свечино
с. Ровное
с. Лесное
с. Калинка
с. Черная речка
с. Восточное
с. Заозерное
с. Тополево
с. Матвеевка
с. Мирное
с. Нагорное
с. Анастасьевка
с. Петропавловка
#REF!
с. Малышево
с. Челны
с. Елабуга
с. Константиновка
с. Восход
с. Казакевичево (в т.ч. Платформа Чирки "Родон")
с. Воронежское 1
с. Воронежское 3
с. Виноградовка
с. Федоровка
с. Мичуринское
#REF!
с.Скворцово
с. Сикачи-Алян
с. Малиновка
с. Галкино
0
Населенный пункт
Здравница
п. Корфовский
с. Сосновка (в т.ч. 24км Владивостокского шоссе)
с. Корсаково
с. Ракитное
с. Гаровка-1
с. Гаровка-2
с. Некрасовка
с. Ильинка
с. Рощино
с.п. Бычиха (в т.ч. о. Б.Уссурийский)
с. Осиновая речка
с. Победа
с. Князе-Волконское
с. Благодатное
с. Сергеевка
с. Свечино
с. Ровное
с. Лесное
с. Калинка
с. Черная речка
с. Восточное
с. Заозерное
с. Тополево
с. Матвеевка
с. Мирное
с. Нагорное
с. Анастасьевка
с. Петропавловка
#REF!
с. Малышево
с. Челны
с. Елабуга
с. Константиновка
с. Восход
с. Казакевичево (в т.ч. Платформа Чирки "Родон")
с. Воронежское 1
с. Воронежское 3
с. Виноградовка
с. Федоровка
с. Мичуринское
#REF!
с.Скворцово
с. Сикачи-Алян
с. Малиновка
с. Галкино
0
Населенный пункт
Здравница
п. Корфовский
с. Сосновка (в т.ч. 24км Владивостокского шоссе)
с. Корсаково
с. Ракитное
с. Гаровка-1
с. Гаровка-2
с. Некрасовка
с. Ильинка
с. Рощино
с.п. Бычиха (в т.ч. о. Б.Уссурийский)
с. Осиновая речка
с. Победа
с. Князе-Волконское
с. Благодатное
с. Сергеевка
с. Свечино
с. Ровное
с. Лесное
с. Калинка
с. Черная речка
с. Восточное
с. Заозерное
с. Тополево
с. Матвеевка
с. Мирное
с. Нагорное
с. Анастасьевка
с. Петропавловка
#REF!
с. Малышево
с. Челны
с. Елабуга
с. Константиновка
с. Восход
с. Казакевичево (в т.ч. Платформа Чирки "Родон")
с. Воронежское 1
с. Воронежское 3
с. Виноградовка
с. Федоровка
с. Мичуринское
#REF!
с.Скворцово
с. Сикачи-Алян
с. Малиновка
с. Галкино
0
Населенный пункт
Здравница
п. Корфовский
с. Сосновка (в т.ч. 24км Владивостокского шоссе)
с. Корсаково
с. Ракитное
с. Гаровка-1
с. Гаровка-2
Note on AC25: сюда Осинки и урожай запихнула
Note on AC33: убрала 900 лишние