## Лист1
пункт 11 "б" абзац 18
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)
период раскрытия информации | объект | оборудование | Фактическая дата ввода в ремонт (отключение) | Фактическое время ввода в ремонт (отключение) | Фактическая дата вывода из ремонта (включение) | Фактическое время вывода из ремонта (включение) | Причина (вид ремонта) | Мероприятия
2018г
Февраль 2018г | КТПН-3533 | РУ-6 кВ | 2018-02-05 | 9:00 | 2018-02-05 | 9:20 | неотложный ремонт | Замена вставки
| КТПН-2237, Ф-4 | ВЛ-0,4 кВ | 2018-02-05 | 11:25 | 2018-02-05 | 15:35 | капитальный ремонт | Замена АС на СИП, замена опор
| КТПН-0128 | РУ-0,4 кВ | 2018-02-05 | 15:20 | 2018-02-05 | 15:55 | текущий ремонт | текущий ремонт
| КТПН-2237 | ВЛ-0,4 кВ | 2018-02-06 | 11:35 | 2018-02-06 | 12:05 | текущий ремонт | Перетяжка ВЛ-0,4 кВ
| КТПН-2014 | ВЛ-0,4 кВ | 2018-02-07 | 15:55 | 2018-02-07 | 16:22 | текущий ремонт | Перефазировка ВЛ-0,4 кВ
| ТП-Зеленая | ВЛ-0,4 кВ | 2018-02-08 | 10:20 | 2018-02-08 | 11:25 | Технологическое присоединение | Переключение абонента
| ПС -Анастасьевка | РУ-10кВ | 2018-02-11 | 12:45 | 2018-02-11 | 13:31 | неотложный ремонт | Ф-16
| ПС -Анастасьевка | РУ-10кВ | 2018-02-14 | 11:20 | 2018-02-14 | 15:50 | неотложный ремонт | Ф-16
| ТП-2 | РУ-6кВ | 2018-02-14 | 13:05 | 2018-02-14 | 13:30 | неотложный ремонт | Замена вставки
| КТПН-2019 | ВЛ-0,4 кВ | 2018-02-15 | 10:00 | 2018-02-15 | 10:30 | безопасное проведение работ | Демонтаж 1 пролета ВЛ-0,4 кВ
| КТПН-2237, Ф-3 | ВЛ-0,4 кВ | 2018-02-19 | 11:06 | 2018-02-19 | 16:00 | капитальный ремонт | Замена АС на СИП, замена опор
| КТПН-2237, Ф-3 | ВЛ-0,4 кВ | 2018-02-20 | 10:15 | 2018-02-20 | 16:00 | капитальный ремонт | Замена АС на СИП, замена опор
| КТПН-2237, Ф-3 | ВЛ-0,4 кВ | 2018-02-21 | 13:40 | 2018-02-20 | 14:15 | капитальный ремонт | Замена АС на СИП, замена опор
| КТПН-1449, Ф-13 | ВЛ-0,4 кВ | 2018-02-22 | 11:23 | 2018-02-22 | 12:20 | Технологическое присоединение | Подключение абонента
| КТПН-2237, Ф-3 | ВЛ-0,4 кВ | 2018-02-26 | 11:07 | 2018-02-26 | 14:55 | капитальный ремонт | Замена АС на СИП, замена опор
| ТП-1 | ВЛ-0,4 кВ | 2018-02-26 | 13:09 | 2018-02-26 | 15:18 | капитальный ремонт | Замена ВЛ-0,4 кВ
| ТП-2 | РУ-6 кВ | 2018-02-26 | 22:25 | 2018-02-26 | 23:00 | неотложный ремонт | Замена вставки
| КТПН-2237, Ф-3 | ВЛ-0,4 кВ | 2018-02-27 | 11:45 | 2018-02-27 | 14:50 | капитальный ремонт | Замена АС на СИП, замена опор