## 8.1.
Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах за 2020 г .
МУП "РЭС"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Объем недоотпущенной электроэнергии Пенэс (ст.32*ст.33) | Продолжительность нарушения электроснабжения потребителей | в т.ч. по СН2 | в т.ч. по НН
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП"РЭС" | ВЛ | с.Корсаково-1 ,КТПН-0131,Ф-3 | 0.38 | 09,30,2020,01,01 | 12,30,2020,01,01 | В | 3 | с.Корсаково-1 ,КТПН-0131,Ф-3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1 | 0.018 | 6 | 3 | 3 | 3.026
2 | МУП"РЭС" | ВЛ | С.Тополево,ТП-2376 | 10(10.5) | 09,35,2020,01,20 | 10,15,2020,01,20 | В | 0.67 | С.Тополево,ТП-2376 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 198 |  |  |  |  | 1 | 0.13266 | 9.38 | 0 | 9.38
3 | МУП"РЭС" | ТП | с.Рощино,КТПН-"Совхоз" | 6 (6.3) | 11,20 2020.02.11 | 12,37 2020.02.11 | П | 1.283 | с.Рощино,КТПН-"Совхоз | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52 |  | 0 |  |  | 1 | 0.066716 | 3.849 | 3.849 | 0
4 | МУП"РЭС" | ВЛ | п.Корфовский,ТП-ДК,Ф-3 | 0.38 | 14,30 2020.02.12 | 15,15 2020.02.12 | П | 0.75 | п.Корфовский,ТП-ДК,Ф-3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 131.5 |  | 0 |  |  | 1 | 0.098625 | 12 | 0.75 | 11.25
5 | МУП"РЭС" | ВЛ | с.Некрасовка,КТПН-0153,Ф-1,2 | 0.38 | 15,30 2020.02.12 | 16,35 2020.02.12 | П | 1.083 | с.Некрасовка,КТПН-0153,Ф-1,2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 285 |  | 0 |  |  | 1 | 0.30866 | 31.407 | 0 | 31.407
6 | МУП"РЭС" | ВЛ | с.Сосновка,КТПН-1001,Ф-1 | 0.38 | 10,05 2020.02.13 | 12,02 2020.02.13 | П | 1.95 | с.Сосновка,КТПН-1001,Ф-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 0 |  |  | 1 | 0.02925 | 1.95 | 0 | 1.95
7 | МУП"РЭС" | ВЛ | с.Свечино,КТПН-2087,Ф-1 | 0.38 | 13,05 2020.02.13 | 14,38 2020.02.13 | П | 1.55 | с.Свечино,КТПН-2087,Ф-1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 136 |  | 0 |  |  | 1 | 0.2108 | 48.05 | 0 | 48.05
8 | МУП"РЭС" | ВЛ | с.Некрасовка,КТПН-0153,Ф-2 | 0.38 | 14,05 2020.02.13 | 14,35 2020.02.13 | П | 0.5 | с.Некрасовка,КТПН-0153,Ф-2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 200 |  | 0 |  |  | 1 | 0.1 | 9 | 0 | 9
9 | МУП"РЭС" | ВЛ | с.Корсаково-1,КТПН-0131,Ф-3 | 10 (10.5) | 15,58 2020.02.15 | 16,30 2020.02.15 | В | 0.53 | с.Корсаково-1,КТПН-0131,Ф-3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |  | 1441 | 3.4.11 |  | 1 | 0.00318 | 1.06 | 0.53 | 0.53
10 | МУП"РЭС" | ВЛ | с.Чичаговка,КТПС-2126 | 10 (10.5) | 14,10 2020.02.19 | 14,45 2020.02.19 | П | 0.583 | с.Чичаговка,КТПС-2126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 64 |  | 0 |  |  | 1 | 0.037312 | 4.081 | 0 | 4.081
11 | МУП"РЭС" | ВЛ | с.Матвеевка,ТП-2242,Ф-2 | 0.38 | 10,25 2020.02.21 | 12,00 2020.02.21 | П | 1.583 | с.Матвеевка,ТП-2242,Ф-2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 717.5 |  | 0 |  |  | 1 | 1.1358 | 28.494 | 0 | 28.494
12 | МУП"РЭС" | ВЛ | с.Свечино,ТП-2087,Ф-1 | 0.38 | 13,10 2020.02.21 | 16,00 2020.02.21 | П | 2.833 | с.Свечино,ТП-2087,Ф-1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 136 |  | 0 |  |  | 1 | 0.38529 | 87.823 | 0 | 87.823
13 | МУП"РЭС" | ТП | с.Некрасовка,КТПН-0029 | 10 (10.5) | 16,27 2020.02.21 | 17,15 2020.02.21 | В | 0.8 | с.Некрасовка,КТПН-0029 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1063 |  | 1442/1 | 3.4.11 |  | 1 | 0.8504 | 67.2 | 0 | 67.2
14 | МУП"РЭС" | ВЛ | с.Свечино,КТПН-2087 | 10 (10.5) | 10,55 2020.02.25 | 15,30 2020.02.25 | П | 4.583 | с.Свечино,КТПН-2087 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 438 |  | 0 |  |  | 1 | 2.0074 | 362.057 | 0 | 362.057
15 | МУП"РЭС" | ВЛ | п.Корфовский,КТпС-Геологов,Ф-3 | 0.38 | 12,00 2020.02.25 | 12,39 2020.02.25 | П | 0.65 | п.Корфовский,КТпС-Геологов,Ф-3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |  | 0 |  |  | 1 | 0.0182 | 1.3 | 0 | 1.3
16 | МУП"РЭС" | ТП | с.Константиновка,ТП-1463 | 10 (10.5) | 13,27 2020.03.02 | 16,10 2020.03.02 | П | 2.72 | с.Константиновка,ТП-1463 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 544 |  |  |  |  | 1 | 1.4797 | 149.6 | 0 | 149.6
17 | МУП"РЭС" | ТП | 24 км Владивост.шоссе,КТПН-ДЭУ | 10 (10.5) | 09,00 2020.03.06 | 09,45 2020.03.06 | П | 0.75 | 24 км Владивост.шоссе,КТПН-ДЭУ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 208 |  |  |  |  | 1 | 0.156 | 19.5 | 0 | 19.5
18 | МУП"РЭС" | ВЛ | с.Князь-Волконское,ТП-2081,Ф-1 | 0.38 | 10,00 2020.03.06 | 10,15 2020.03.06 | П | 0.25 | с.Князь-Волконское,ТП-2081,Ф-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1 | 0.01075 | 0.25 | 0.25 | 0
19 | МУП"РЭС" | ТП | с.Сосновка,КТПС-4 | 6 (6.3) | 11,18 2020.03.06 | 12,58 2020.03.06 | П | 1.666 | с.Сосновка,КТПС-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 0.02499 | 1.666 | 1.666 | 0
20 | МУП"РЭС" | ВЛ | с.Виноградовка, КТПН-2103,Ф-1 | 0.38 | 13,30 2020.03.06 | 14,23 2020.03.06 | П | 0.883 | с.Виноградовка, КТПН-2103,Ф-1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37.5 |  |  |  |  | 1 | 0.033113 | 5.298 | 0 | 5.298
21 | МУП"РЭС" | ВЛ | с.Виноградовка, КТПН-2103 | 10 (10.5) | 12,34 2020.03.10 | 16,00 2020.03.10 | П | 3.433 | с.Виноградовка, КТПН-2103 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 219.5 |  |  |  |  | 1 | 0.75354 | 236.877 | 3.433 | 233.444
22 | МУП"РЭС" | ВЛ | п.Корфовский, КТПН-Арсеньева | 0.38 | 10,00 2020.03.11 | 10,30 2020.03.11 | В | 0.5 | п.Корфовский, КТПН-Арсеньева | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 105 |  | 11.03 | 3.4.11 |  | 1 | 0.0525 | 9.5 | 9.5 | 0
23 | МУП"РЭС" | ВЛ | с.Малышево,КТПН-4,Ф-2 | 0.38 | 10,59 2020.03.12 | 14,28 2020.03.12 | П | 3.48 | с.Малышево,КТПН-4,Ф-2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 68.5 |  |  |  |  | 1 | 0.23838 | 38.28 | 3.48 | 34.8
24 | МУП"РЭС" | ВЛ | п.Корфовский,КТПС-Геологов,Ф-3 | 0.38 | 12,18 2020.03.12 | 15,00 2020.03.12 | П | 2.7 | п.Корфовский,КТПС-Геологов,Ф-3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1 | 0.0756 | 5.4 | 0 | 5.4
25 | МУП"РЭС" | ВЛ | с.Малышево,КТПН-3,Ф-2 | 0.38 | 14,28 2020.03.12 | 16,07 2020.03.12 | П | 1.65 | с.Малышево,КТПН-3,Ф-2 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 222 |  |  |  |  | 1 | 0.3663 | 115.5 | 0 | 115.5
26 | МУП"РЭС" | ВЛ | с.Малышево, КТПН-1 Ф-3 | 0.38 | 11,40 2020.03.13 | 15,10 2020.03.13 | П | 3.5 | с.Малышево, КТПН-1 Ф-3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 134 |  |  |  |  | 1 | 0.469 | 14 | 3.5 | 10.5
27 | МУП"РЭС" | ВЛ | ТП-2 Калинка , Ф-5 | 0.38 | 09,00 2020.03.20 | 16,00 2020.03.20 | В | 7 | ТП-2 Калинка , Ф-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 |  | 1510 | 3.4.13.2 |  | 1 | 0.525 | 7 | 0 | 7
28 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Сергеевка, КТПН-2019 | 0.38 | 10,10 2020.03.27 | 11,00 2020.03.27 | В | 0.83 | с. Сергеевка, КТПН-2019 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 701 |  | 1520 | 3.4.11 |  | 1 | 0.58183 | 92.96 | 0 | 92.96
29 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Сергеевка, КТПС-2176, ф-1 | 0.38 | 13,10 2020.03.29 | 16,50 2020.03.29 | В | 3.67 | с. Сергеевка, КТПС-2176, ф-1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 235 |  | 1520/1 | 3.4.11 |  | 1 | 0.86245 | 117.44 | 0 | 117.44
30 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Матвеевка, КТПН-2130, ф-1 | 0.38 | 14,40 2020.04.02 | 16,20 2020.04.02 | В | 1.67 | с. Матвеевка, КТПН-2130, ф-1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 60 |  | 1530 | 3.4.11 |  | 1 | 0.1002 | 31.73 | 0 | 31.73 | #VALUE!
31 | МУП"РЭС" | ТП | с. Рощино КТПН-Поселок | 6 (6.3) | 06,00 2020.04.08 | 12,55 2020.04.08 | В | 6.92 | ТП 6 (6.3) кВ КТПН-Поселок(Все ЛЭП ТП) |  |  | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 2 | 147 | 0 | 931 |  | 08.04.2020 | 3.4.13.2 |  | 1 | 6.4425 | 1031.08 | 13.84 | 1017.24
32 | МУП"РЭС" | ТП | с. Константиновка, КТПН-1463 | 6 (6.3) | 10,22 2020.04.09 | 10,28 2020.04.09 | В | 0.1 | с. Константиновка, КТПН-1463 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 544 |  | 1539 | 3.4.13.2 |  | 1 | 0.0544 | 5.5 | 0 | 5.5
33 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Сосновка, ТП-2,Ф-10 | 0.38 | 20,00 2020.04.09 | 20,20 2020.04.09 | В | 0.33 | с. Сосновка, ТП-2,Ф-10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 120 |  | 1541 | 3.4.13.2 |  | 1 | 0.0396 | 1.65 | 0 | 1.65
34 | МУП"РЭС" | ТП | с.Анастасьевка, КТПН-1480 | 0.38 | 09,45 2020.04.13 | 11,32 2020.04.13 | В | 1.78 | с.Анастасьевка, КТПН-1480 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 223.5 |  | 1545 | 3.4.13.2 |  | 1 | 0.39783 | 74.76 | 3.56 | 71.2
35 | МУП"РЭС" | ВЛ | с.Корфовский, КТПН-ТУСМАН,Ф-4 | 0.38 | 10,25 2020.04.13 | 11,20 2020.04.13 | В | 0.916 | с.Корфовский, КТПН-ТУСМАН,Ф-4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85.17 |  | 1544 | 3.4.13.2 |  | 1 | 0.078016 | 2.748 | 0 | 2.748
36 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Сосновка, КТПН-0128,Ф-Население | 0.38 | 12,00 2020.04.17 | 12,50 2020.04.17 | П | 0.83 | с. Сосновка, КТПН-0128,Ф-Население | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 447 |  |  |  |  | 1 | 0.37101 | 42.33 | 0 | 42.33
37 | МУП"РЭС" | ТП | с.Виноградовка, КТПН-1456,КТПН-2186, КТПН-2237 | 10 (10.5) | 09,47 2020.04.18 | 10,58 2020.04.18 | В | 1.18 | с.Виноградовка, КТПН-1456,КТПН-2186, КТПН-2237 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 302 |  | 1552 18.04.2020 | 3.4.13.2 |  | 1 | 0.35636 | 51.92 | 1.18 | 50.74
38 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Черная речка ТП-0038, ф-8 | 0.38 | 17,45 2020.04.21 | 21,05 2020.04.21 | В | 3.33 | с. Черная речка ТП-0038, ф-8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 197 |  | 1561 21.04.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 0.65601 | 19.98 | 3.33 | 16.65
39 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Малышево, КТПН-3, Ф-1 | 0.38 | 09,10 2020.04.22 | 09,30 2020.04.22 | В | 0.33 | с. Малышево, КТПН-3, Ф-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  | 22.04.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 0.00198 | 0.66 | 0 | 0.66
40 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Черная речка, ТП-0038, Ф-8 | 0.38 | 13,05 2020.04.22 | 17,55 2020.04.22 | В | 4.83 | с. Черная речка, ТП-0038, Ф-8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 197 |  | 22.04.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 0.95151 | 28.98 | 4.83 | 24.15
41 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Корфовский, ВЛ Ф-17 | 6 (6.3) | 10,00 2020.04.24 | 14,30 2020.04.24 | В | 4.5 | с. Корфовский, ВЛ Ф-17 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 12 | 331 | 0 | 4350.38 |  | 24.04.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 19.5767 | 1543.5 | 54 | 1489.5
42 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Корфовский, ТП-ДК, Ф-3 | 0.38 | 03,00 2020.05.01 | 03,40 2020.05.01 | В | 0.67 | с. Корфовский, ТП-ДК, Ф-3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 131.5 |  | 01.05.2020 | 3.4.13.2 |  | 1 | 0.088105 | 10.72 | 0.67 | 10.05
43 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Виноградовка, КТПН- 2103, Ф-Население | 0.38 | 09,55 2020.05.08 | 10,30 2020.05.08 | П | 0.58 | с. Виноградовка, КТПН- 2103, Ф-Население | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 129 |  |  |  |  | 1 | 0.07482 | 26.1 | 0 | 26.1
44 | МУП"РЭС" | ВЛ | с.Корсаково-1, КТПН 131, ф-3 | 0.38 | 13,40 2020.05.09 | 16,00 2020.05.09 | П | 2.33 | с.Корсаково-1, КТПН 131, ф-3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1 | 0.01398 | 4.66 | 2.33 | 2.33
45 | МУП"РЭС" | ВЛ | с.Матвеевка, КТПС-2195 | 0.38 | 11,00 2020.05.12 | 14,20 2020.05.12 | П | 3.33 | с.Матвеевка, КТПС-2195 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 381 |  |  |  |  | 1 | 1.2687 | 179.82 | 0 | 179.82
46 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Сосновка, ТП-2, Ф-Население | 0.38 | 21,44 2020.05.13 | 23,30 2020.05.13 | В | 1.77 | с. Сосновка, ТП-2, Ф-Население | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 352 |  | 13.05.2020 | 3.4.13.2 |  | 1 | 0.62304 | 115.05 | 0 | 115.05
47 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Малышево, КТПН-1,Ф-1 | 0.38 | 09,33 2020.05.15 | 11,20 2020.05.15 | П | 1,78 | с. Малышево, КТПН-1,Ф-1 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 443 |  |  |  |  | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
48 | МУП"РЭС" | ВЛ | с.Корфовское,ВЛ Ф-17 | 6 (6.3) | 12,03 2020.05.15 | 15,31 2020.05.15 | В | 3.47 | с.Корфовское,ВЛ Ф-17 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 12 | 331 | 0 | 4350.38 |  | 15.05.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 15.0958 | 1190.21 | 41.64 | 1148.57
49 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Восточное, ТП-1449 | 0.38 | 11,21 2020.05.19 | 12,28 2020.05.19 | П | 1.12 | с. Восточное, ТП-1449 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1 | 0.2352 | 58.24 | 0 | 58.24
50 | МУП"РЭС" | ВЛ | с.Челны, КТПС-2320,Ф-1 | 0.38 | 10,00 2020.05.21 | 13,10 2020.05.21 | П | 3.17 | с.Челны, КТПС-2320,Ф-1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1 | 0.07608 | 25.36 | 0 | 25.36
51 | МУП"РЭС" | ВЛ | с.Анастасьевка, КТПН-1480, Ф-1 | 0.38 | 11,10 2020.05.21 | 14,00 2020.05.21 | П | 2,83 | с.Анастасьевка, КТПН-1480, Ф-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.5 |  |  |  |  | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
52 | МУП"РЭС" | ВЛ | С. Анастасьевка, КТПН-2178, Ф-1 | 0.38 | 14,05 2020.05.21 | 17,05 2020.05.21 | П | 3 | С. Анастасьевка, КТПН-2178, Ф-1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 660 |  |  |  |  | 1 | 1.98 | 135 | 3 | 132
53 | МУП"РЭС" | ТП | с. Калинка, ТП-2 | 10 (10.5) | 10,20 2020.05.22 | 12,20 2020.05.22 | В | 2 | с. Калинка, ТП-2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 275 |  | 1622 | 3.4.13.2 |  | 1 | 0.55 | 8 | 0 | 8
54 | МУП"РЭС" | ВЛ | с.Князе-Волконское, КТПС-2086, Ф-2 | 0.38 | 17,00 2020.05.24 | 19,44 2020.05.24 | В | 2.73 | с.Князе-Волконское, КТПС-2086, Ф-2 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 410 |  | 24.05.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 1.1193 | 171.99 | 0 | 171.99
55 | МУП"РЭС" | ТП | с. Казакевичево, ТП-Пограничник, | 10 (10.5) | 14,32 2020.05.30 | 17,37 2020.05.30 | В | 3,08 | с. Казакевичево, ТП-Пограничник | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 573.5 |  | 30.05.2020 | 3.4.13.2 |  | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
56 | МУП"РЭС" | ТП | с.Сосновка, ТП-3 | 6 (6.3) | 10,40 2020.06.01 | 13,40 2020.06.01 | П | 3 | с.Сосновка, ТП-3 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 622 |  |  |  |  | 1 | 1.866 | 177 | 3 | 174
57 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Восточное, ВЛ, ввод от ПС ОПХ к ТП 2361 ГАИ | 10 (10.5) | 12,30 2020.06.02 | 16,20 2020.06.02 | В | 3.83 | с. Восточное, ВЛ, ввод от ПС ОПХ к ТП 2361 ГАИ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 87.9 |  | 02.06.2020 | 3.4.13.2 |  | 1 | 0.33666 | 15.32 | 0 | 15.32
58 | МУП"РЭС" | ВЛ | с.Сосновка, ТП-2, Ф-1 | 0.38 | 12,20 2020.06.10 | 15,00 2020.06.10 | П | 2.67 | с.Сосновка, ТП-2, Ф-1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 91 |  |  |  |  | 1 | 0.24297 | 77.43 | 0 | 77.43
59 | МУП"РЭС" | ВЛ | с.Ильинка, КТПН-3533, Ф-население | 0.38 | 13,00 2020.06.10 | 14,34 2020.06.10 | В | 1.57 | с.Ильинка, КТПН-3533, Ф-население | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 201 |  | 10.06.2020 | 3.4.13.2 |  | 1 | 0.31557 | 37.68 | 0 | 37.68
60 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Ильинка, КТПС-0100, Ф-1 | 0.38 | 15,15 2020.06.10 | 15,50 2020.06.10 | В | 0.58 | с. Ильинка, КТПС-0100, Ф-1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 353 |  | 10.06.2020 | 3.4.13.2 |  | 1 | 0.20474 | 19.72 | 0 | 19.72
61 | МУП"РЭС" | ТП | с. Корфовское, КТПС-Геологов | 6 (6.3) | 18,35 2020.06.13 | 00,10 2020.06.14 | В | 5.58 | с. Корфовское, КТПС-Геологов | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 244 |  | 13.06.2020 | 3.4.13.2 |  | 1 | 1.3615 | 44.64 | 5.58 | 39.06
62 | МУП"РЭС" | ВЛ | с.Сергеевка, КТПН-2019, Ф-1 | 0.38 | 13,04 2020.06.29 | 14,05 2020.06.29 | П | 1.02 | с.Сергеевка, КТПН-2019, Ф-1 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 701 |  |  |  |  | 1 | 0.71502 | 114.24 | 0 | 114.24
63 | МУП"РЭС" | ВЛ | с.Сергеевка, КТПН-2019, Ф-4,6 | 0.38 | 14,05 2020.06.29 | 15,35 2020.06.29 | П | 1.5 | с.Сергеевка, КТПН-2019, Ф-4,6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 113 |  |  |  |  | 1 | 0.1695 | 4.5 | 4.5 | 0
64 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Ильинка, КТПН-3533, Ф-1,2,4 | 0.38 | 09,50 2020.06.30 | 15,00 2020.06.30 | П | 5.17 | с. Ильинка, КТПН-3533, Ф-1,2,4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 419 |  |  |  |  | 1 | 2.1662 | 98.23 | 5.17 | 93.06
65 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Сосновка, КТПН-0128, Ф-1 | 0.38 | 16,07 2020.06.30 | 16,25 2020.06.30 | В | 0,3 | с. Сосновка, КТПН-0128, Ф-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |  | 30.06.2020 | 3.4.13.2 |  | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
66 | МУП"РЭС" | ВЛ | с.Сергеевка, КТПН-2019,Ф-4 | 0.38 | 09,55 2020.07.02 | 15,04 2020.07.02 | П | 5.15 | с.Сергеевка, КТПН-2019,Ф-4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 109 |  |  |  |  | 1 | 0.56135 | 10.3 | 10.3 | 0 | 3.4692
67 | МУП"РЭС" | ВЛ | с.Казакевичево, ТП - Пограничник, Тр-р-р-1 | 0.38 | 10,45 2020.07.02 | 12,05 2020.07.02 | П | 1.33 | с.Казакевичево, ТП - Пограничник, Тр-р-р-1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1 | 0.08379 | 5.32 | 0 | 5.32
68 | МУП"РЭС" | ВЛ | с.Казакевичево, ТП - Пограничник, Тр-р-р-2 | 0.38 | 12,06 2020.07.02 | 14,50 2020.07.02 | П | 2.73 | с.Казакевичево, ТП - Пограничник, Тр-р-р-2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1 | 0.17199 | 10.92 | 0 | 10.92
69 | МУП"РЭС" | ТП | с. Анастасьевка, КТПН - 2215 | 10 (10.5) | 08,32 2020.07.14 | 11,37 2020.07.14 | В | 3.08 | с. Анастасьевка, КТПН - 2215 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 57 |  | 14.07.2020 | 3.4.13.2 |  | 1 | 0.17556 | 61.6 | 0 | 61.6
70 | МУП"РЭС" | ВЛ | с.Казакевичево, ТП - Пограничник, Тр-р-р-3 | 0.38 | 13,50 2020.07.15 | 14,48 2020.07.15 | П | 0.97 | с.Казакевичево, ТП - Пограничник, Тр-р-р-3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1 | 0.06111 | 3.88 | 0 | 3.88
71 | МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | с.Восточное, КТПН-2112, Ф-13 | 0.38 | 14,15 2020.07.17 | 16,22 2020.07.17 | В | 2.12 | с.Восточное, КТПН-2112, Ф-13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 194 |  | 17.07.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 0.41128 | 44.52 | 0 | 44.52
72 | МУП "РЭС ХМР" | ТП | с. Сосновка, КТПН-0128 | 0.38 | 11,10 2020.07.21 | 12,40 2020.07.21 | П | 1.5 | с. Сосновка, КТПН-0128 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 591 |  |  |  |  | 1 | 0.8865 | 94.5 | 3 | 91.5
73 | МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | с. Ильинка, КТПН-3533, Ф-4 | 0.38 | 08,02 2020.07.29 | 09,25 2020.07.29 | В | 1.38 | с. Ильинка, КТПН-3533, Ф-4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 151 |  | 29.07.2020 | 3.4.13.2 |  | 1 | 0.20838 | 19.32 | 0 | 19.32
74 | МУП "РЭС ХМР" | ТП | с. Некрасовка, КТПН-0165, Ф-Население | 0.38 | 05,57 2020.08.02 | 12,47 2020.08.02 | В | 6.83 | с. Некрасовка, КТПН-0165, Ф-Население | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 297 |  | 02.08.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 2.0285 | 218.56 | 0 | 218.56
75 | МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | с. Корсаково-1, КТПН 0131, Ф-Население | 0.38 | 10,20 2020.08.17 | 14,20 2020.08.17 | П | 4 | с. Корсаково-1, КТПН 0131, Ф-Население | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 132 |  |  |  |  | 1 | 0.528 | 96 | 0 | 96
76 | МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | с. Корсаково-1, КТПН 0131, Ф-Население | 0.38 | 11,40 2020.08.19 | 15,40 2020.08.19 | П | 4 | с. Корсаково-1, КТПН 0131, Ф-Население | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 132 |  |  |  |  | 1 | 0.528 | 96 | 0 | 96
77 | МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | с. Сергеевка, КТПН-2019, ф-6 | 0.38 | 10,24 2020.08.21 | 11,52 2020.08.21 | П | 1.47 | с. Сергеевка, КТПН-2019, ф-6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1 | 0.00588 | 1.47 | 1.47 | 0
78 | МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | с. Сергеевка, КТПН-2019, ф-4 | 0.38 | 11,53 2020.08.21 | 15,28 2020.08.21 | П | 3.58 | с. Сергеевка, КТПН-2019, ф-4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 109 |  |  |  |  | 1 | 0.39022 | 7.16 | 7.16 | 0
79 | МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | с. Корфовский, ТП-6, Ф-Население | 0.38 | 09,23 2020.08.25 | 10,25 2020.08.25 | В | 1.03 | с. Корфовский, ТП-6, Ф-Население | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 201 |  | 25.08.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 0.20703 | 56.65 | 0 | 56.65
80 | МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | с. Рощино, КТПН-Поселок, фидер-4 | 0.38 | 11,15 2020.08.25 | 11,54 2020.08.25 | В | 0.65 | с. Рощино, КТПН-Поселок, фидер-4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 52 |  | 25.08.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 0.0338 | 4.55 | 0 | 4.55
81 | МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | с. Сосновка, ТП-1, Ф-5 | 0.38 | 10,30 2020.08.31 | 16,44 2020.08.31 | П | 6.23 | с. Сосновка, ТП-1, Ф-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1 | 0.08722 | 6.23 | 6.23 | 0
82 | МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | с. Князе-Волконское, КТПС -2085, Ф-1 | 0.38 | 11,18 2020.08.31 | 14,29 2020.08.31 | П | 3.18 | с. Князе-Волконское, КТПС -2085, Ф-1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1 | 0.32436 | 57.24 | 0 | 57.24
83 | МУП "РЭС ХМР" | ТП | с. Калинка, ТП-4 | 10 (10.5) | 17,00 2020.09.10 | 18,35 2020.09.10 | В | 1.58 | с. Калинка, ТП-4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 127 |  | 10.09.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 0.20066 | 12.64 | 1.58 | 11.06
84 | МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | с. Ильинка, КТПН-3533, фидер-1 | 0.38 | 11,04 2020.09.11 | 12,05 2020.09.11 | В | 1.02 | с. Ильинка, КТПН-3533, фидер-1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 200 |  | 12.09.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 0.204 | 7.14 | 0 | 7.14
85 | МУП "РЭС ХМР" | ТП | с. Благодатное, ТП-2181 | 6 (6.3) | 09,40 2020.09.21 | 10,20 2020.09.21 | В | 0.67 | с. Благодатное, ТП-2181 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 121.7 |  | 21.09.2020 | 3.4.10 |  | 1 | 0.081539 | 1.34 | 0.67 | 0.67
86 | МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | с. Князе-Волконское, КТПС-2086, Ф-3 | 10 (10.5) | 10,29 2020.09.22 | 15,25 2020.09.22 | П | 4.93 | с. Князе-Волконское, КТПС-2086, Ф-3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26.87 |  |  |  |  | 1 | 0.13247 | 24.65 | 0 | 24.65
87 | МУП "РЭС ХМР" | ТП | с. Скворцово, КТПН-2401 | 10 (10.5) | 09,37 2020.09.23 | 10,31 2020.09.23 | П | 0.9 | с. Скворцово, КТПН-2401 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 245 |  |  |  |  | 1 | 0.2205 | 39.6 | 0 | 39.6
88 | МУП "РЭС ХМР" | ТП | с. Некрасовка, КТПН-0165 | 10 (10.5) | 12,23 2020.09.30 | 13,50 2020.09.30 | П | 1.45 | с. Некрасовка, КТПН-0165 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 592 |  |  |  |  | 1 | 0.8584 | 105.85 | 2.9 | 102.95
89 | МУП "РЭС ХМР" | ТП | с. Константиновка, КТПН-1463 | 10 (10.5) | 14,09 2020.09.30 | 15,42 2020.09.30 | П | 1.55 | с. Константиновка, КТПН-1463 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 544 |  |  |  |  | 1 | 0.8432 | 85.25 | 0 | 85.25
90 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Князе-Волконское, КТПС-2086, ф-3 | 0.38 | 10,31 2020.10.01 | 15,38 2020.10.01 | П | 5.12 | с. Князе-Волконское, КТПС-2086, ф-3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26.87 |  |  |  |  | 1 | 0.13757 | 25.6 | 0 | 25.6 | 68.6692
91 | МУП "РЭС" | ВЛ | с.Тополево, КТПН-2151, ф-1 | 10 (10.5) | 09,25 2020.10.05 | 11,26 2020.10.05 | В | 2.02 | с.Тополево, КТПН-2151, ф-1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.95 |  | 05.10.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 0.003939 | 6.06 | 0 | 6.06
92 | МУП "РЭС" | ТП | пос. Корфовский, КТПС - Геологов | 6 (6.3) | 12,40 2020.10.05 | 13,47 2020.10.05 | В | 1.12 | пос. Корфовский, КТПС - Геологов | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 244 |  | 05.10.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 0.27328 | 8.96 | 1.12 | 7.84
93 | МУП "РЭС" | ТП | с. Некрасовка, ТП-3555 | 10 (10.5) | 14,35 2020.10.05 | 15,39 2020.10.05 | В | 1.07 | с. Некрасовка, ТП-3555 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 237.98 |  | 05.10.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 0.25464 | 22.47 | 0 | 22.47
94 | МУП "РЭС" | ВЛ | пос. Корфовский, КТПН-Тусман, Ф-Население | 6 (6.3) | 06,25 2020.10.14 | 13,45 2020.10.14 | В | 7.33 | пос. Корфовский, КТПН-Тусман, Ф-Население | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 290 |  | 14.10.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 2.1257 | 410.48 | 0 | 410.48
95 | МУП "РЭС" | ВЛ | пос.Корфовское, ТП-6, ф-Население | 6 (6.3) | 08,10 2020.10.14 | 13,30 2020.10.14 | В | 5.33 | пос.Корфовское, ТП-6, ф-Население | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 201 |  | 14.10.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 1.0713 | 293.15 | 0 | 293.15
96 | МУП "РЭС" | ВЛ | пос. Корфовское, ТП-ДК, Ф-Население | 6 (6.3) | 08,30 2020.10.14 | 14,17 2020.10.14 | В | 5.78 | пос. Корфовское, ТП-ДК, Ф-Население | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 174 |  | 14.10.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 1.0057 | 173.4 | 0 | 173.4
97 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Князе-Волконское, КТПС-2086, ф-2 | 0.38 | 10,57 2020.10.20 | 15,44 2020.10.20 | П | 4.78 | с. Князе-Волконское, КТПС-2086, ф-2 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 410.77 |  |  |  |  | 1 | 1.9635 | 301.14 | 0 | 301.14
98 | МУП "РЭС" | ТП | с. Матвеевка, КТПН-2242 | 6 (6.3) | 12,30 2020.10.20 | 14,00 2020.10.20 | П | 1.5 | с. Матвеевка, КТПН-2242 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 889.2 |  |  |  |  | 1 | 1.3338 | 87 | 0 | 87
99 | МУП "РЭС" | ВЛ | ПС-Горка, Ф-17 | 6 (6.3) | 07,00 2020.10.24 | 19,00 2020.10.24 | В | 12 | ПС-Горка, Ф-17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 276 |  | 24.10.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 3.312 | 84 | 12 | 72
100 | МУП "РЭС" | ВЛ | ПС "Анастасьевка, Ф-11 | 10 (10.5) | 08,37 2020.10.24 | 15,38 2020.10.24 | В | 7.02 | ПС "Анастасьевка, Ф-11 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 165 |  | 24.10.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 1.1583 | 231.66 | 0 | 231.66
101 | МУП "РЭС" | ВЛ | ПС-Горка, Ф-19 | 6 (6.3) | 12,29 2020.10.24 | 19,18 2020.10.24 | В | 6.82 | ПС-Горка, Ф-19 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 4 | 53 | 0 | 457 |  | 24.10.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 3.1167 | 388.74 | 27.28 | 361.46
102 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Калинка, ПС - Соргеевка, Ф-16 | 10 (10.5) | 13,36 2020.10.24 | 21,25 2020.10.24 | В | 7.82 | с. Калинка, ПС - Соргеевка, Ф-16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 4 | 62 | 0 | 1136 |  | 24.10.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 8.8835 | 516.12 | 31.28 | 484.84
103 | МУП "РЭС" | ВЛ | ПС-ГВФ, Ф-34 | 6 (6.3) | 16,41 2020.10.24 | 18,28 2020.10.24 | В | 1.78 | ПС-ГВФ, Ф-34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 533 |  | 24.10.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 0.94874 | 42.72 | 1.78 | 40.94
104 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Калинка, ПС - Соргеевка, Ф-16 | 10 (10.5) | 05,15 2020.10.25 | 13,02 2020.10.25 | В | 7.78 | с. Калинка, ПС - Соргеевка, Ф-16 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 4 | 62 | 0 | 1136 |  | 25.10.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 8.8381 | 513.48 | 31.12 | 482.36
105 | МУП "РЭС" | ТП | с. Матвеевка, КТПН-2242 | 6 (6.3) | 12,10 2020.10.25 | 16,57 2020.10.25 | В | 4.78 | с. Матвеевка, КТПН-2242 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 889 |  | 25.10.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 4.2494 | 277.24 | 0 | 277.24
106 | МУП "РЭС" | ВЛ | с.Некрасовка, КТПН-0029, Ф-Население | 0.38 | 18,00 2020.10.25 | 18,31 2020.10.25 | В | 0.52 | с.Некрасовка, КТПН-0029, Ф-Население | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 975 |  | 25.10.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 0.507 | 39.52 | 0 | 39.52
107 | МУП "РЭС" | ТП | с. Благодатное, ТП-2180 | 10 (10.5) | 19,46 2020.10.25 | 22,40 2020.10.25 | В | 2.9 | с. Благодатное, ТП-2180 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 321 |  | 25.10.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 0.9309 | 229.1 | 0 | 229.1
108 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Некрасовка, КТПН-0029, Ф-2 | 0.38 | 10,08 2020.11.05 | 12,10 2020.11.05 | В | 2.03 | с. Некрасовка, КТПН-0029, Ф-2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 |  | 05.11.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 0.05278 | 8.12 | 0 | 8.12
109 | МУП "РЭС" | ТП | с.Осиновая речка, КТПН-1094 | 10 (10.5) | 11,30 2020.11.05 | 16,55 2020.11.05 | П | 5.42 | с.Осиновая речка, КТПН-1094 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 0.0813 | 5.42 | 5.42 | 0
110 | МУП "РЭС" | ТП | с. Константиновка, КТПН - 1463 | 10 (10.5) | 09,50 2020.11.10 | 18,30 2020.11.10 | В | 8.67 | с. Константиновка, КТПН - 1463 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 544 |  | 10.11.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 4.7165 | 476.85 | 0 | 476.85
111 | МУП "РЭС" | вл | с. Малышево, КТПН-2168, ф-4 | 0.38 | 13,05 2020.11.12 | 15,05 2020.11.12 | П | 2 | с. Малышево, КТПН-2168, ф-4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1 | 0.024 | 8 | 0 | 8
112 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корсаково-1, КТПН-0131, Ф-3 | 0.38 | 12,01 2020.11.15 | 12,50 2020.11.15 | В | 0.82 | с. Корсаково-1, КТПН-0131, Ф-3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |  | 15.11.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 0.00492 | 1.64 | 0.82 | 0.82
113 | МУП "РЭС" | ТП | с. Некрасовка, КТПН-0029 | 10 (10.5) | 12,30 2020.11.16 | 13,07 2020.11.16 | В | 0.62 | с. Некрасовка, КТПН-0029 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1063 |  | 16.11.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 0.65906 | 52.08 | 0 | 52.08
114 | МУП "РЭС" | ТП | с. Князе-Волконское, КТПС-2086 | 10 (10.5) | 15,30 2020.11.16 | 16,30 2020.11.16 | В | 1 | с. Князе-Волконское, КТПС-2086 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 463 |  | 16.11.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 0.463 | 69 | 0 | 69
115 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Тополево, КТПН-2221, Ф-1 | 0.38 | 07,30 2020.11.27 | 10,44 2020.11.27 | В | 3.23 | с. Тополево, КТПН-2221, Ф-1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100 |  | 27.11.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 0.323 | 38.76 | 0 | 38.76
116 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовский , КТПН-Арсеньева, Ф-1 | 0.38 | 09,30 2020.11.27 | 11,54 2020.11.27 | В | 2.4 | с. Корфовский , КТПН-Арсеньева, Ф-1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 |  | 27.11.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 0.0552 | 9.6 | 0 | 9.6
117 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Сосновка, КТПН-128 | 6 (6.3) | 09,42 2020.11.30 | 13,25 2020.11.30 | П | 3.72 | с. Сосновка, КТПН-128 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 591 |  |  |  |  | 1 | 2.1985 | 234.36 | 7.44 | 226.92
118 | МУП "РЭС" | ТП | с. Мичуринское, КТПН-2237 | 10 (10.5) | 15,57 2020.12.03 | 22,23 2020.12.03 | П | 6,43 | с. Мичуринское, КТПН-2237 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
119 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Матвеевка, ПС-ГВФ, ф-34 | 6 (6.3) | 00,10 2020.12.05 | 02,45 2020.12.05 | В | 2.58 | с. Матвеевка, ПС-ГВФ, ф-34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 533 |  | 05.12.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 1.3751 | 61.92 | 2.58 | 59.34
120 | МУП "РЭС" | ТП | с.Матвеевка, МТП-2496 | 6 (6.3) | 03,00 2020.12.07 | 03,40 2020.12.07 | В | 0.67 | с.Матвеевка, МТП-2496 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 263 |  | 07.12.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 0.17621 | 14.74 | 0.67 | 14.07
121 | МУП "РЭС" | ТП | с. Сосновка, КТПН-0128 | 6 (6.3) | 13,34 2020.12.07 | 16,52 2020.12.07 | В | 3.3 | с. Сосновка, КТПН-0128 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 591 |  | 08.12.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 1.9503 | 207.9 | 6.6 | 201.3
122 | МУП "РЭС" | ТП | с.Матвеевка, МТП-2496 | 6 (6.3) | 18,45 2020.12.07 | 21,12 2020.12.07 | В | 2.45 | с.Матвеевка, МТП-2496 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 263 |  | 07.12.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 0.64435 | 53.9 | 2.45 | 51.45
123 | МУП "РЭС" | ТП | с. Матвеевка, МТП-2496 | 6 (6.3) | 17,25 2020.12.08 | 20,05 2020.12.08 | П | 2.67 | с. Матвеевка, МТП-2496 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 263 |  |  |  |  | 1 | 0.70221 | 58.74 | 0 | 58.74
124 | МУП "РЭС" | ТП | с.Матвеевка, КТПН-2130 | 6 (6.3) | 15,00 2020.12.09 | 19,50 2020.12.09 | В | 4.83 | с.Матвеевка, КТПН-2130 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 318 |  | 08.12.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 1.5359 | 468.51 | 4.83 | 463.68
125 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Мирное, ТП-251, ф-4 | 0.38 | 21,55 2020.12.09 | 23,50 2020.12.09 | В | 1.92 | с. Мирное, ТП-251, ф-4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 124 |  | 10.12.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 0.23808 | 19.2 | 1.92 | 17.28
126 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Мирное, ТП-251, ф-4 | 0.38 | 14,24 2020.12.10 | 15,12 2020.12.10 | В | 0.8 | с. Мирное, ТП-251, ф-4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 124 |  | 10.12.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 0.0992 | 8 | 0.8 | 7.2
127 | МУП "РЭС" | ТП | с. Сосновка, КТПС-6 | 6 (6.3) | 14,48 2020.12.15 | 15,05 2020.12.15 | П | 0.28 | с. Сосновка, КТПС-6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1 | 0.0448 | 5.04 | 0 | 5.04
128 | МУП "РЭС" | ТП | с. Князе-Волконское, КТПС-2085 | 10 (10.5) | 16,07 2020.12.15 | 16,58 2020.12.15 | В | 0.85 | с. Князе-Волконское, КТПС-2085 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 94 |  | 16.12.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 0.0799 | 17.85 | 0.85 | 17
129 | МУП "РЭС" | ТП | с.Матвеевка, КТПН-2130 | 6 (6.3) | 17,00 2020.12.15 | 18,42 2020.12.15 | В | 1.7 | с.Матвеевка, КТПН-2130 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 318 |  | 16.12.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 0.5406 | 164.9 | 1.7 | 163.2
130 | МУП "РЭС" | ТП | с. Матвеевка, КТПС-2101 | 6 (6.3) | 18,07 2020.12.15 | 19,36 2020.12.15 | В | 1.48 | с. Матвеевка, КТПС-2101 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 844 |  | 16.12.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 1.2491 | 190.92 | 0 | 190.92
131 | МУП "РЭС" | ТП | с. Ильинка, КТПН-007 | 6 (6.3) | 13,00 2020.12.27 | 20,03 2020.12.27 | В | 7.05 | с. Ильинка, КТПН-007 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 110 |  | 28.12.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 0.7755 | 63.45 | 0 | 63.45
132 | МУП "РЭС" | ТП | с. Ильинка, КТПН-007, КТПС-Зеленая, КТПН-1016, КТПН-3533, КТПН-0094 , КТПС-0100 | 6 (6.3) | 15,39 2020.12.28 | 20,35 2020.12.28 | В | 4.93 | с. Ильинка, КТПН-007, КТПС-Зеленая, КТПН-1016, КТПН-3533, КТПН-0094 , КТПС-0100 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 3 | 219 | 0 | 2933.25 |  | 29.12 2020 | 3.4.11 |  | 1 | 14.4609 | 1094.46 | 14.79 | 1079.67
133 | МУП "РЭС" | ВЛ | с.Князе-Волконское, КТПС-2086, ф-2 | 0.38 | 16,00 2020.12.30 | 17,15 2020.12.30 | В | 1.25 | с.Князе-Волконское, КТПС-2086, ф-2 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 410.77 |  | 31.12.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 0.51346 | 78.75 | 0 | 78.75
134 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Некрасовка, КТПН-0029, ф-Население | 0.38 | 01,50 2020.12.31 | 03,58 2020.12.31 | В | 2.13 | с. Некрасовка, КТПН-0029, ф-Население | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 975 |  | 31.12.2020 | 3.4.11 |  | 1 | 2.0768 | 161.88 | 0 | 161.88
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ТП | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ТП | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ТП | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ТП | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ТП | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 10 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ТП | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ТП | 0 | 10 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ТП | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ТП | 0 | 10 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ТП | 0 | 10 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ТП | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ТП | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ТП | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ТП | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ТП | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ТП | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,6 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,6 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ТП | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 10 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ТП | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ТП | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ТП | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ТП | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
#VALUE! | #REF! | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 346.79 | x | x | x | 5100 |  | 1 | 5099 |  |  | 117 | 4983 |  | 48178.69 |  | x | x | x | 0; 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 134.56 | x | x | x | 1653 |  | 1 | 1652 |  |  | 31 | 1622 |  | 13216.71 |  | x | x | x | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | x | x | x | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 212.23 | x | x | x | 3447 |  | 0 | 3447 |  |  | 86 | 3361 |  | 34961.98 |  | x | x | x | 0; 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 212.23 | x | x | x | 3447 |  |  | 3447 |  |  | 86 | 3361 |  | 34961.98 |  | x | x | x | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ИО директора МУП "РЭС" | [24 empty] | Е.П. Сказатьев
Заместитель директора по экономике | [24 empty] | Л.М. Зеленова