## 8.1.
Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах за 2021 г .
МУП "РЭС"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Объем недоотпущенной электроэнергии Пенэс (ст.32*ст.33) | Продолжительность нарушения электроснабжения потребителей | в т.ч. по СН2 | в т.ч. по НН
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Ильинка, КТПН-0094, ф-3 | 0.38 | 09,56 2021.01.13 | 11,40 2021.01.13 | П | 1.73 | с. Ильинка, КТПН-0094, ф-3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1 | 0.02768 | 3.46 | 0 | 3.46 | 29.2269
2 | МУП"РЭС" | ТП | с.Нагорное, ТП-16 ВМФ | 6 (6.3) | 10,29 2021.01.14 | 12,43 2021.01.14 | П | 2.23 | с.Нагорное, ТП-16 ВМФ | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 837 |  |  |  |  | 1 | 1.8665 | 194.01 | 0 | 194.01
3 | МУП"РЭС" | ТП | с. Ильинка, КТПН-0094 | 6 (6.3) | 10,10 2021.01.15 | 11,22 2021.01.15 | П | 1.2 | с. Ильинка, КТПН-0094 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 925.5 |  |  |  |  | 1 | 1.1106 | 72 | 1.2 | 70.8
4 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Осиновая речка, ТП-65, ф-11 | 0.38 | 11,23 2021.01.15 | 12,30 2021.01.15 | П | 1.12 | с. Осиновая речка, ТП-65, ф-11 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 215 |  |  |  |  | 1 | 0.2408 | 59.36 | 0 | 59.36
5 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Корфовский, ТП-ДК, ф-3 | 0.38 | 12,23 2021.01.15 | 13,23 2021.01.15 | П | 1 | с. Корфовский, ТП-ДК, ф-3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 131.5 |  |  |  |  | 1 | 0.1315 | 16 | 1 | 15
6 | МУП"РЭС" | ТП | с.Князе-Волконское, КТПС-2086 | 10 (10.5) | 11,41 2021.01.18 | 14,39 2021.01.18 | П | 2.97 | с.Князе-Волконское, КТПС-2086 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 463.34 |  |  |  |  | 1 | 1.3761 | 204.93 | 0 | 204.93
7 | МУП"РЭС" | ТП | с. Некрасовка, КТПН-0153, КТПН-0165 | 10 (10.5) | 11,10 2021.01.19 | 13,01 2021.01.19 | П | 1.85 | с. Некрасовка, КТПН-0153, КТПН-0165 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 547 |  |  |  |  | 1 | 1.0119 | 220.15 | 0 | 220.15
8 | МУП"РЭС" | ТП | с.Князе-Волконское, КТПС-2087 | 10 (10.5) | 13,16 2021.01.19 | 14,50 2021.01.19 | П | 1.57 | с.Князе-Волконское, КТПС-2087 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 463.34 |  |  |  |  | 1 | 0.72744 | 108.33 | 0 | 108.33
9 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Осиновая речка, ТП-65, ф-6 | 0.38 | 13,23 2021.01.19 | 13,57 2021.01.19 | П | 0.57 | с. Осиновая речка, ТП-65, ф-6 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1 | 0.07695 | 25.65 | 0 | 25.65
10 | МУП"РЭС" | ТП | с. сосновка, ТП-001, 002, 003, 004, 006 | 6 (6.3) | 12,00 2021.01.20 | 13,02 2021.01.20 | П | 1.03 | с. сосновка, ТП-001, 002, 003, 004, 006 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 12 | 344 | 0 | 3335.8 |  |  |  |  | 1 | 3.4359 | 366.68 | 12.36 | 354.32
11 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Тополево, КТПН-2221, ф-1 | 0.38 | 10,00 2021.01.22 | 12,35 2021.01.22 | В | 2.58 | с. Тополево, КТПН-2221, ф-1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100 |  | 22.01.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.258 | 30.96 | 0 | 30.96
12 | МУП"РЭС" | ТП | с.Сергеевка, КТПС-2176 | 10 (10.5) | 21,25 2021.01.22 | 23,59 2021.01.22 | В | 2.57 | с.Сергеевка, КТПС-2176 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 235 |  | 22.01.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.60395 | 82.24 | 0 | 82.24
13 | МУП"РЭС" | ТП | с.Сергеевка, КТПС-2176 | 10 (10.5) | 00,00 2021.01.23 | 00,50 2021.01.23 | В | 0.83 | с.Сергеевка, КТПС-2176 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 235 |  | 23.01.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.19505 | 26.56 | 0 | 26.56
14 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Тополево, ТП-2221, ф-1 | 0.38 | 06,00 2021.01.23 | 10,45 2021.01.23 | В | 4.75 | с. Тополево, ТП-2221, ф-1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100 |  | 23.01.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.475 | 57 | 0 | 57
15 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Тополево, ТП-2221, ф-1 | 0.38 | 00,30 2021.01.25 | 01,30 2021.01.25 | В | 1 | с. Тополево, ТП-2221, ф-1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100 |  | 25.01.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.1 | 12 | 0 | 12
16 | МУП"РЭС" | ТП | с. Челны, КТПС-2320 | 10 (10.5) | 09,20 2021.01.25 | 11,20 2021.01.25 | П | 2 | с. Челны, КТПС-2320 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1 | 0.048 | 16 | 0 | 16
17 | МУП"РЭС" | ТП | с. Тополево, КТПН-2221 | 10 (10.5) | 10,00 2021.01.25 | 11,16 2021.01.25 | П | 1.27 | с. Тополево, КТПН-2221 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 252 |  |  |  |  | 1 | 0.32004 | 69.85 | 1.27 | 68.58
18 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Корфовский, ТП-ДК, ф-3 | 0.38 | 10,07 2021.01.27 | 10,44 2021.01.27 | П | 0.62 | с. Корфовский, ТП-ДК, ф-3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 131.5 |  |  |  |  | 1 | 0.08153 | 9.92 | 0.62 | 9.3
19 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Ильинка, КТПС-0100, ф-1 | 0.38 | 11,07 2021.01.27 | 11,23 2021.01.27 | П | 0.27 | с. Ильинка, КТПС-0100, ф-1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 353 |  |  |  |  | 1 | 0.09531 | 9.18 | 0 | 9.18
20 | МУП"РЭС" | ТП | с. Ильинка, КТПН-1016 | 6 (6.3) | 11,35 2021.01.27 | 11,52 2021.01.27 | П | 0.28 | с. Ильинка, КТПН-1016 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 681 |  |  |  |  | 1 | 0.19068 | 11.48 | 0 | 11.48
21 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Черная Речка 19 км, ТП-0038, ф-8 | 0.38 | 02,45 2021.01.29 | 03,50 2021.01.29 | В | 1.08 | с. Черная Речка 19 км, ТП-0038, ф-8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 197 |  | 29.01.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.21276 | 6.48 | 1.08 | 5.4
22 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Черная Речка 19 км, ТП-0038, ф-8 | 0.38 | 09,11 2021.01.29 | 10,08 2021.01.29 | В | 0.95 | с. Черная Речка 19 км, ТП-0038, ф-8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 197 |  | 29.01.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.18715 | 5.7 | 0.95 | 4.75
23 | МУП"РЭС" | ТП | с. Корсаково-1, КТПН-0131 | 6 (6.3) | 10,08 2021.01.29 | 11,31 2021.01.29 | В | 1.38 | с. Корсаково-1, КТПН-0131 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 231 |  | 29.01.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.31878 | 55.2 | 1.38 | 53.82
24 | МУП"РЭС" | ТП | с. Сосновка, ТП-001 | 6 (6.3) | 13,26 2021.01.29 | 14,35 2021.01.29 | В | 1.15 | с. Сосновка, ТП-001 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 4 | 35 | 0 | 297.5 |  | 29.01.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.34213 | 44.85 | 4.6 | 40.25
25 | МУП"РЭС" | ТП | с. Сосновка, ТП-001 | 6 (6.3) | 12,00 2021.01.31 | 18,30 2021.01.31 | В | 6.5 | с. Сосновка, ТП-001 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 4 | 35 | 0 | 297.5 |  | 31.01.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 1.9338 | 253.5 | 26 | 227.5
26 | МУП"РЭС" | ТП | с. Ильинка, КТПН-0094 | 6 (6.3) | 11,05 2021.02.01 | 12,06 2021.02.01 | П | 1.02 | с. Ильинка, КТПН-0094 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 925.5 |  |  |  |  | 1 | 0.94401 | 61.2 | 1.02 | 60.18
27 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Осиновая речка, ТП-65, ф-6 | 0.38 | 16,40 2021.02.02 | 17,38 2021.02.02 | П | 0.97 | с. Осиновая речка, ТП-65, ф-6 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1 | 0.13095 | 43.65 | 0 | 43.65
28 | МУП"РЭС" | ТП | с. Князе-Волконское, КТПС-2086 | 10 (10.5) | 16,40 2021.02.02 | 17,38 2021.02.02 | В | 0.97 | с. Князе-Волконское, КТПС-2086 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 463 |  | 02.02.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.44911 | 66.93 | 0 | 66.93
29 | МУП"РЭС" | ТП | с. Осиновая речка, КТПН-0173 | 10 (10.5) | 11,30 2021.02.03 | 14,35 2021.02.03 | П | 3.08 | с. Осиновая речка, КТПН-0173 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 338 |  |  |  |  | 1 | 1.041 | 135.52 | 0 | 135.52
30 | МУП"РЭС" | ТП | с.Восход,ТП-2017 | 10 (10.5) | 18,30 2021.02.04 | 20,30 2021.02.04 | В | 2 | с.Восход,ТП-2017 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 384 |  | 04.02.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.768 | 114 | 0 | 114
31 | МУП"РЭС" | ТП | с.Некрасовка, КТПН-0153 | 10 (10.5) | 00,15 2021.02.05 | 02,20 2021.02.05 | В | 2.08 | с.Некрасовка, КТПН-0153 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 300 |  | 05.02.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.624 | 104 | 0 | 104
32 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Черная речка, ТП-0038, ф-8 | 0.38 | 03,13 2021.02.07 | 04,20 2021.02.07 | В | 1.12 | с. Черная речка, ТП-0038, ф-8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 197 |  | 07.02.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.22064 | 6.72 | 1.12 | 5.6
33 | МУП"РЭС" | ВЛ | с.Некрасовка, КТПН-0029, ф-Население | 0.38 | 10,20 2021.02.07 | 10,50 2021.02.07 | В | 0.5 | с.Некрасовка, КТПН-0029, ф-Население | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 975 |  | 07.02.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.4875 | 38 | 0 | 38
34 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Малышево, КТПН-3, ф-1 | 0.38 | 13,20 2021.02.10 | 14,40 2021.02.10 | П | 1.33 | с. Малышево, КТПН-3, ф-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1 | 0.00798 | 2.66 | 0 | 2.66
35 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Сосновка, КТПН-0128, ф-2 | 0.38 | 14,20 2021.02.10 | 14,40 2021.02.10 | П | 0.33 | с. Сосновка, КТПН-0128, ф-2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1 | 0.02805 | 1.32 | 0.33 | 0.99
36 | МУП"РЭС" | ТП | с. Сергеевка, КТПС-2015 | 10 (10.5) | 21,00 2021.02.10 | 22,00 2021.02.10 | В | 1 | с. Сергеевка, КТПС-2015 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 54 |  | 10.02.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.054 | 5 | 0 | 5
37 | МУП"РЭС" | ТП | с. Корсаково-1, КТПН-0131 | 6 (6.3) | 02,17 2021.02.11 | 07,00 2021.02.11 | В | 4.72 | с. Корсаково-1, КТПН-0131 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 231 |  | 11.02.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 1.0903 | 188.8 | 4.72 | 184.08
38 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Свечино, КТПН-2087, ф -1 | 0.38 | 11,30 2021.02.11 | 11,53 2021.02.11 | П | 0.38 | с. Свечино, КТПН-2087, ф -1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 136 |  |  |  |  | 1 | 0.05168 | 11.78 | 0 | 11.78
39 | МУП"РЭС" | ТП | с. Сосновка, КТПН-1,2,3,4,6 | 6 (6.3) | 13,07 2021.02.11 | 15,29 2021.02.11 | П | 2.37 | с. Сосновка, КТПН-1,2,3,4,6 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 11 | 338 | 0 | 3059.8 |  |  |  |  | 1 | 7.2517 | 827.13 | 26.07 | 801.06
40 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Малышево, КТПН-3, ф-1 | 0.38 | 13,46 2021.02.11 | 15,30 2021.02.11 | П | 1.73 | с. Малышево, КТПН-3, ф-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1 | 0.01038 | 3.46 | 0 | 3.46
41 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Осиновая речка, КТПН-0173, ф-3 | 0.38 | 13,47 2021.02.11 | 14,17 2021.02.11 | П | 0.5 | с. Осиновая речка, КТПН-0173, ф-3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 201 |  |  |  |  | 1 | 0.1005 | 10 | 0 | 10
42 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Благодатное, КТПН-2180, ф-2 | 0.38 | 12,17 2021.02.15 | 12,59 2021.02.15 | П | 0.7 | с. Благодатное, КТПН-2180, ф-2 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 297 |  |  |  |  | 1 | 0.2079 | 49 | 0 | 49
43 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Князе-Волконское, КТПС-2086,ф-2 | 0.38 | 10,40 2021.02.16 | 11,30 2021.02.16 | П | 0.83 | с. Князе-Волконское, КТПС-2086,ф-2 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 410 |  |  |  |  | 1 | 0.3403 | 52.29 | 0 | 52.29
44 | МУП"РЭС" | ТП | с. Некрасовка, КТПН-0029 | 10 (10.5) | 20,40 2021.02.16 | 23,40 2021.02.16 | В | 3 | с. Некрасовка, КТПН-0029 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1063 |  | 16.02.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 3.189 | 252 | 0 | 252
45 | МУП"РЭС" | ТП | с. Заозерное, КТПН-2014 | 6 (6.3) | 23,45 2021.02.16 | 04,00 2021.02.17 | В | 4.25 | с. Заозерное, КТПН-2014 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 329 |  | 16.02.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 1.3982 | 110.5 | 4.25 | 106.25
46 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Некрасовка, КТПН-0029, ф-Население | 0.38 | 02,30 2021.02.17 | 07,30 2021.02.17 | В | 5 | с. Некрасовка, КТПН-0029, ф-Население | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 975 |  | 17.02.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 4.875 | 380 | 0 | 380
47 | МУП"РЭС" | ВЛ | п. Корфовский, КТПН-ТУСМ, ф -2 | 0.38 | 08,35 2021.02.17 | 11,45 2021.02.17 | В | 3.17 | п. Корфовский, КТПН-ТУСМ, ф -2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 39 |  | 17.02.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.12363 | 25.36 | 3.17 | 22.19
48 | МУП"РЭС" | ТП | с. Князе-Волконское, КТПС-2086 | 10 (10.5) | 08,40 2021.02.17 | 14,05 2021.02.17 | В | 5.42 | с. Князе-Волконское, КТПС-2086 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 463 |  | 17.02.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 2.5095 | 373.98 | 0 | 373.98
49 | МУП"РЭС" | ВЛ | п. Корфовский, КТПН-320, ф-3 | 0.38 | 12,36 2021.02.17 | 12,50 2021.02.17 | В | 0.23 | п. Корфовский, КТПН-320, ф-3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |  | 17.02.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.0092 | 0.92 | 0 | 0.92
50 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Корфовский, КТПН-320, ф-3,4 | 0.38 | 19,30 2021.02.17 | 21,50 2021.02.17 | В | 2.33 | с. Корфовский, КТПН-320, ф-3,4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 326 |  | 17.02.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.75958 | 60.58 | 0 | 60.58
51 | МУП"РЭС" | ТП | 19 км Черная речка, ТП-0038 | 10 (10.5) | 23,50 2021.02.17 | 00,49 2021.02.18 | В | 0.98 | 19 км Черная речка, ТП-0038 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 373.5 |  | 17.02.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.36603 | 12.74 | 0.98 | 11.76
52 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Корфовский, КТПН-ТУСМ, ф-1,4 | 0.38 | 11,09 2021.02.18 | 12,30 2021.02.18 | П | 1.35 | с. Корфовский, КТПН-ТУСМ, ф-1,4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 276 |  |  |  |  | 1 | 0.3726 | 12.15 | 0 | 12.15
53 | МУП"РЭС" | ТП | п. Корфовский, КТПН-320 | 6 (6.3) | 14,04 2021.02.18 | 14,41 2021.02.18 | П | 0.62 | п. Корфовский, КТПН-320 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1 | 0.248 | 25.42 | 1.24 | 24.18
54 | МУП"РЭС" | ТП | с. Сергеевка, КТПС-2176, КТПН-2212, КТПН-2426 | 10 (10.5) | 15,30 2021.02.18 | 16,00 2021.02.18 | П | 0.5 | с. Сергеевка, КТПС-2176, КТПН-2212, КТПН-2426 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 270.59 |  |  |  |  | 1 | 0.13529 | 18 | 0 | 18
55 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Сосновка, ТП-3, ф-1 | 0.38 | 15,35 2021.02.18 | 16,30 2021.02.18 | П | 0.92 | с. Сосновка, ТП-3, ф-1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 322 |  |  |  |  | 1 | 0.29624 | 23 | 0.92 | 22.08
56 | МУП"РЭС" | ТП | с. Матвеевка, КТПН-2130 | 6 (6.3) | 15,46 2021.02.18 | 16,06 2021.02.18 | П | 0.33 | с. Матвеевка, КТПН-2130 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 318 |  |  |  |  | 1 | 0.10494 | 32.01 | 0.33 | 31.68
57 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Сергеевка, КТПН-2019, ф-6 | 0.38 | 12,14 2021.02.22 | 12,53 2021.02.22 | П | 0.65 | с. Сергеевка, КТПН-2019, ф-6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1 | 0.0026 | 0.65 | 0.65 | 0
58 | МУП"РЭС" | ТП | с. Малышево, КТПН-1 | 10 (10.5) | 17,22 2021.02.22 | 18,00 2021.02.22 | В | 0.63 | с. Малышево, КТПН-1 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 2 | 135 | 0 | 592 |  | 18.02.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.37296 | 86.31 | 1.26 | 85.05
59 | МУП"РЭС" | ТП | с.Черная речка, ТП-333 | 10 (10.5) | 14,27 2021.03.07 | 18,54 2021.03.07 | В | 4.45 | с.Черная речка, ТП-333 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 810 |  | 07.03.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 3.6045 | 57.85 | 48.95 | 8.9
60 | МУП"РЭС" | ВЛ | с.Князе-Волконское, КТПС-2086,ф-2,3 | 0.38 | 10,06 2021.03.10 | 11,26 2021.03.10 | П | 1.33 | с.Князе-Волконское, КТПС-2086,ф-2,3 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 437 |  | 10.03.2021 |  |  | 1 | 0.58121 | 90.44 | 0 | 90.44
61 | МУП"РЭС" | ТП | с.Князе-Волконское, КТПС-2086 | 10 (10.5) | 13,49 2021.03.10 | 15,07 2021.03.10 | П | 1.3 | с.Князе-Волконское, КТПС-2086 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 463 |  | 10.03.2021 |  |  | 1 | 0.6019 | 89.7 | 0 | 89.7
62 | МУП"РЭС" | ТП | с.Князе-Волконское, КТПС-2086 | 10 (10.5) | 12,17 2021.03.11 | 13,45 2021.03.11 | П | 1.47 | с.Князе-Волконское, КТПС-2086 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 463 |  | 11.03.2021 |  |  | 1 | 0.68061 | 101.43 | 0 | 101.43
63 | МУП"РЭС" | ТП | с.Некрасовка, КТПН-0029 | 10 (10.5) | 13,35 2021.03.12 | 14,15 2021.03.12 | П | 0.67 | с.Некрасовка, КТПН-0029 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1063 |  | 12.03.2021 |  |  | 1 | 0.71221 | 56.28 | 0 | 56.28
64 | МУП"РЭС" | ТП | с. Сосновка, ТП-1 | 6 (6.3) | 11,08 2021.03.14 | 11,22 2021.03.14 | П | 0.23 | с. Сосновка, ТП-1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 622 |  | 14.03.2021 |  |  | 1 | 0.14306 | 13.57 | 0.23 | 13.34
65 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Некрасовка, КТПН-153, ф-2 | 0.38 | 13,33 2021.03.15 | 14,10 2021.03.15 | П | 0.62 | с. Некрасовка, КТПН-153, ф-2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 200 |  | 15.03.2021 |  |  | 1 | 0.124 | 11.16 | 0 | 11.16
66 | МУП"РЭС" | ТП | с.Ракитное, ТП-0051 | 10 (10.5) | 10,00 2021.03.16 | 10,42 2021.03.16 | П | 0.7 | с.Ракитное, ТП-0051 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 102 |  | 16.03.2021 |  |  | 1 | 0.0714 | 21 | 0 | 21
67 | МУП"РЭС" | ВЛ | с. Некрасовка, КТПН-153, ф-2 | 0.38 | 10,40 2021.03.16 | 11,55 2021.03.16 | П | 1.25 | с. Некрасовка, КТПН-153, ф-2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 200 |  | 16.03.2021 |  |  | 1 | 0.25 | 22.5 | 0 | 22.5
68 | МУП"РЭС" | ВЛ | с.Осиновая речка, ТП-65,ф-11 | 0.38 | 10,05 2021.03.17 | 11,30 2021.03.17 | В | 1.42 | с.Осиновая речка, ТП-65,ф-11 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 215 |  | 17.03.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.3053 | 75.26 | 0 | 75.26
69 | МУП"РЭС" | ТП | с. Некрасовка, КТПН-153 | 10 (10.5) | 10,17 2021.03.17 | 15,10 2021.03.17 | П | 4.88 | с. Некрасовка, КТПН-153 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 556 |  | 17.03.2021 |  |  | 1 | 2.7133 | 292.8 | 0 | 292.8
70 | МУП"РЭС" | ТП | с. Сергеевка, КТПС-2176 | 10 (10.5) | 15,05 2021.03.17 | 15,35 2021.03.17 | П | 0.5 | с. Сергеевка, КТПС-2176 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 235 |  | 17.03.2021 |  |  | 1 | 0.1175 | 16 | 0 | 16
71 | МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | с. Некрасовка, КТПН-0165, ф-население | 0.38 | 13,36 2021.03.18 | 14,15 2021.03.18 | П | 0.65 | с. Некрасовка, КТПН-0165, ф-население | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 309 |  | 18.03.2021 |  |  | 1 | 0.20085 | 20.8 | 0 | 20.8
72 | МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | с. Лесное, КТПН-442, Тр-р1 | 0.38 | 14,42 2021.03.18 | 16,00 2021.03.18 | В | 1.3 | с. Лесное, КТПН-442, Тр-р1 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 204 |  | 18.03.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.2652 | 88.4 | 0 | 88.4
73 | МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | с. Лесное, КТПН-442, Тр-р1 | 0.38 | 10,22 2021.03.19 | 12,55 2021.03.19 | П | 2.55 | с. Лесное, КТПН-442, Тр-р1 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 204 |  | 19.03.2021 |  |  | 1 | 0.5202 | 173.4 | 0 | 173.4
74 | МУП "РЭС ХМР" | ТП | с.Калинка, ТП-15 | 10 (10.5) | 14,50 2021.03.19 | 16,35 2021.03.19 | П | 1.75 | с.Калинка, ТП-15 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 162 |  | 19.03.2021 |  |  | 1 | 0.2835 | 33.25 | 0 | 33.25
75 | МУП "РЭС ХМР" | ТП | с.Калинка, ТП-16 | 10 (10.5) | 09,55 2021.03.20 | 12,20 2021.03.20 | П | 2.42 | с.Калинка, ТП-16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 162 |  | 20.03.2021 |  |  | 1 | 0.39204 | 45.98 | 0 | 45.98
76 | МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | с. Анастаьсевка, КТПН-2215, ф-1 | 0.38 | 12,33 2021.03.23 | 13,48 2021.03.23 | П | 1.25 | с. Анастаьсевка, КТПН-2215, ф-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |  | 23.03.2021 |  |  | 1 | 0.00375 | 2.5 | 0 | 2.5
77 | МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | с. Рощино, КТПН-Поселок, ф-4 | 0.38 | 09,35 2021.03.24 | 12,00 2021.03.24 | П | 2.42 | с. Рощино, КТПН-Поселок, ф-4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 52 |  | 24.03.2021 |  |  | 1 | 0.12584 | 16.94 | 0 | 16.94
78 | МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | с.Корсаково, КТПН-0131, ф-Население | 0.38 | 17,40 2021.03.25 | 18,10 2021.03.25 | В | 0.5 | с.Корсаково, КТПН-0131, ф-Население | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 132 |  | 25.03.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.066 | 12 | 0 | 12
79 | МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | с. Корфовский, КТПН-Арсеньева, тр-р 1 | 0.38 | 21,10 2021.03.25 | 23,10 2021.03.25 | В | 2 | с. Корфовский, КТПН-Арсеньева, тр-р 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 |  | 25.03.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.048 | 16 | 0 | 16
80 | МУП "РЭС ХМР" | ТП | с. Сергеевка, КТПН-2019 | 10 (10.5) | 03,20 2021.03.26 | 05,00 2021.03.26 | В | 1.67 | с. Сергеевка, КТПН-2019 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 3 | 112 | 0 | 814 |  | 26.03.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 1.3594 | 192.05 | 5.01 | 187.04
81 | МУП "РЭС ХМР" | ТП | с. Малышево, КТПН-Ленская | 10 (10.5) | 09,23 2021.03.26 | 14,57 2021.03.26 | П | 5.57 | с. Малышево, КТПН-Ленская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 26.03.2021 |  |  | 1 | 0.08355 | 5.57 | 0 | 5.57
82 | МУП "РЭС ХМР" | ТП | с. Мирное, ТП-2114 | 10 (10.5) | 15,55 2021.03.28 | 18,20 2021.03.28 | В | 2.42 | с. Мирное, ТП-2114 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 398 |  | 28.03.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.96316 | 94.38 | 0 | 94.38
83 | МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | с. Рощино, КТПН-Поселок, ф-3 | 0.38 | 18,25 2021.03.28 | 19,40 2021.03.28 | В | 1.25 | с. Рощино, КТПН-Поселок, ф-3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 |  | 28.03.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.04125 | 6.25 | 0 | 6.25
84 | МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | с. Сосновка, ТП-1, Тр-р 1 | 0.38 | 01,25 2021.03.29 | 07,05 2021.03.29 | В | 5.67 | с. Сосновка, ТП-1, Тр-р 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 107 |  | 29.03.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.60669 | 90.72 | 0 | 90.72
85 | МУП "РЭС ХМР" | ТП | с. Князе-Волконское, КТПС-2085 | 0.38 | 18,06 2021.03.31 | 18,34 2021.03.31 | В | 0.47 | с. Князе-Волконское, КТПС-2085 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 94 |  | 31.03.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.04418 | 9.87 | 0.47 | 9.4
86 | МУП "РЭС ХМР" | ТП | с. Благодатное, КТПН-1471 | 10 (10.5) | 12,24 2021.04.03 | 14,49 2021.04.03 | В | 2.42 | с. Благодатное, КТПН-1471 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 234 |  | 03.04.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.56628 | 41.14 | 0 | 41.14 | 36.3241
87 | МУП "РЭС ХМР" | ТП | с.Некрасовка, КТПН-0029 | 10 (10.5) | 18,15 2021.04.03 | 18,56 2021.04.03 | В | 0.68 | с.Некрасовка, КТПН-0029 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1063 |  | 03.04.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.72284 | 57.12 | 0 | 57.12
88 | МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | с. Виноградовка, КТПН-2103, ф-1 | 0.38 | 10,45 2021.04.05 | 11,35 2021.04.05 | П | 0.83 | с. Виноградовка, КТПН-2103, ф-1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37.51 |  |  |  |  | 1 | 0.031133 | 4.98 | 0 | 4.98
89 | МУП "РЭС ХМР" | ТП | с. Анастасьеавка, КТПН-2215 | 10 (10.5) | 11,30 2021.04.05 | 16,20 2021.04.05 | П | 4.83 | с. Анастасьеавка, КТПН-2215 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1 | 0.27531 | 96.6 | 0 | 96.6
90 | МУП "РЭС" | ТП | с. Ильинка, КТПН-3533 | 10 (10.5) | 10,53 2021.04.06 | 12,22 2021.04.06 | В | 1.48 | с. Ильинка, КТПН-3533 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 754.75 |  | 06.04.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 1.117 | 79.92 | 1.48 | 78.44
91 | МУП "РЭС" | ТП | с. Сосновка, КТПН-0128 | 6 (6.3) | 12,22 2021.04.06 | 14,10 2021.04.06 | В | 1.8 | с. Сосновка, КТПН-0128 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 591 |  | 06.04.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 1.0638 | 113.4 | 3.6 | 109.8
92 | МУП "РЭС" | ТП | с. Некрасовка, КТПС-0159 | 10 (10.5) | 13,20 2021.04.07 | 13,36 2021.04.07 | В | 0.27 | с. Некрасовка, КТПС-0159 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 117.3 |  | 07.04.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.031671 | 1.08 | 0.54 | 0.54
93 | МУП "РЭС" | ТП | с. Малышево, КТПН-3 | 10 (10.5) | 13,47 2021.04.07 | 14,20 2021.04.07 | П | 0.55 | с. Малышево, КТПН-3 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 478 |  |  |  |  | 1 | 0.2629 | 81.4 | 0 | 81.4
94 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Некрасовка, КТПС-0029, фидер 5 | 0.38 | 09,06 2021.04.08 | 09,20 2021.04.08 | В | 0.23 | с. Некрасовка, КТПС-0029, фидер 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67.3 |  | 08.04.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.015479 | 0.46 | 0.23 | 0.23
95 | МУП "РЭС" | ТП | с. Анастасьевка, ПС Анастасьевка | 35 | 10,00 2021.04.09 | 12,30 2021.04.09 | П | 2.5 | с. Анастасьевка, ПС Анастасьевка | 0 | 0 | 496 | 0 | 0 | 496 | 0 | 1 | 8 | 487 | 0 | 1997.7 |  |  |  |  | 1 | 4.9943 | 1240 | 20 | 1217.5
96 | МУП "РЭС" | ТП | с. Некрасовка, КТПН-0153 | 10 (10.5) | 10,30 2021.04.09 | 10,40 2021.04.09 | П | 0.17 | с. Некрасовка, КТПН-0153 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 556 |  |  |  |  | 1 | 0.09452 | 10.2 | 0 | 10.2
97 | МУП "РЭС" | ТП | с. Некрасовка, КТПН-0165 | 10 (10.5) | 10,55 2021.04.09 | 11,50 2021.04.09 | П | 0.92 | с. Некрасовка, КТПН-0165 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 592 |  |  |  |  | 1 | 0.54464 | 67.16 | 1.84 | 65.32
98 | МУП "РЭС" | ВЛ | с.Некрасовка, КТПН-0029,ф-Население | 0.38 | 10,04 2021.04.11 | 12,00 2021.04.11 | В | 1.93 | с.Некрасовка, КТПН-0029,ф-Население | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 975 |  | 11.04.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 1.8818 | 146.68 | 0 | 146.68
99 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Сосновка, ТП-2,ф-3 | 0.38 | 21,00 2021.04.12 | 23,12 2021.04.12 | В | 2.2 | с. Сосновка, ТП-2,ф-3 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 344 |  | 12.04.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.7568 | 96.8 | 0 | 96.8
100 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Сосновка, ТП-2,ф-4 | 0.38 | 09,47 2021.04.13 | 10,10 2021.04.13 | В | 0.38 | с. Сосновка, ТП-2,ф-4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 48 |  | 13.04.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.01824 | 2.28 | 0 | 2.28
101 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Благодатное, КТПН-2180, ф-2 | 0.38 | 10,22 2021.04.15 | 11,37 2021.04.15 | П | 1.25 | с. Благодатное, КТПН-2180, ф-2 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 297 |  |  |  |  | 1 | 0.37125 | 87.5 | 0 | 87.5
102 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Князе-Волконское, КТПС-2085, ф -1 | 0.38 | 10,20 2021.04.16 | 11,15 2021.04.16 | П | 0.92 | с. Князе-Волконское, КТПС-2085, ф -1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 94 |  |  |  |  | 1 | 0.08648 | 19.32 | 0.92 | 18.4
103 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Малышево, КТПН-3, ф-1 | 0.38 | 13,29 2021.04.16 | 14,20 2021.04.16 | П | 0.85 | с. Малышево, КТПН-3, ф-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1 | 0.0051 | 1.7 | 0 | 1.7
104 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Бычиха, КТПН ТИЗ-Удача, ф-3 | 0.38 | 01,50 2021.04.18 | 02,40 2021.04.18 | В | 0.83 | с. Бычиха, КТПН ТИЗ-Удача, ф-3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 75 |  | 18.04.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.06225 | 8.3 | 0 | 8.3
105 | МУП "РЭС" | ТП | с. Некрасовка, КТПН -0029 | 10 (10.5) | 05,30 2021.04.20 | 07,25 2021.04.20 | В | 1.92 | с. Некрасовка, КТПН -0029 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1063 |  | 20.04.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 2.041 | 161.28 | 0 | 161.28
106 | МУП "РЭС" | ТП | п. Корфовский, КТПН-Тусман | 6 (6.3) | 05,57 2021.04.20 | 10,15 2021.04.20 | В | 4.3 | п. Корфовский, КТПН-Тусман | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 3 | 114 | 0 | 1146 |  | 20.04.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 4.9278 | 503.1 | 12.9 | 490.2
107 | МУП "РЭС" | вл | с. Сергеевка, КТПН-2019, ф-6,4 | 0.38 | 08,20 2021.04.20 | 10,30 2021.04.20 | В | 2.17 | с. Сергеевка, КТПН-2019, ф-6,4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 113 |  | 20.04.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.24521 | 6.51 | 6.51 | 0
108 | МУП "РЭС" | ВЛ | п. Корфовский, КТПН-Арсеньева, ф-1 | 0.38 | 10,50 2021.04.20 | 12,04 2021.04.20 | В | 1.23 | п. Корфовский, КТПН-Арсеньева, ф-1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 |  | 20.04.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.02829 | 4.92 | 0 | 4.92
109 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Нагорное, Тп-18ВМФ, ф-1 | 0.38 | 12,03 2021.04.20 | 12,23 2021.04.20 | В | 0.33 | с. Нагорное, Тп-18ВМФ, ф-1 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 654 |  | 20.04.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.21582 | 23.76 | 0 | 23.76
110 | МУП "РЭС" | ТП | с. Князе-Волконское, КТПС-2085 | 10 (10.5) | 14,46 2021.04.20 | 15,04 2021.04.20 | В | 0.3 | с. Князе-Волконское, КТПС-2085 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 94 |  | 20.04.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.0282 | 6.3 | 0.3 | 6
111 | МУП "РЭС" | ВЛ | с Корфовское, ТП-6, ф -3 | 0.38 | 17,57 2021.04.20 | 20,27 2021.04.20 | В | 2.5 | с Корфовское, ТП-6, ф -3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 131.5 |  | 20.04.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.32875 | 40 | 2.5 | 37.5
112 | МУП "РЭС" | ВЛ | с Калинка, ТП-6, ф -3 | 0.38 | 11,50 2021.04.21 | 13,20 2021.04.21 | В | 1.5 | с Калинка, ТП-6, ф -3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 165 |  | 21.04.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.2475 | 28.5 | 0 | 28.5
113 | МУП "РЭС" | ТП | с. Черная речка, ТП-0038 | 10 (10.5) | 10,34 2021.04.27 | 11,36 2021.04.27 | П | 1.03 | с. Черная речка, ТП-0038 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 373.5 |  |  |  |  | 1 | 0.38471 | 13.39 | 1.03 | 12.36
114 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовский, КТПН-Ключевая, ф-1 | 0.38 | 10,50 2021.04.29 | 13,25 2021.04.29 | П | 2.58 | с. Корфовский, КТПН-Ключевая, ф-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 209 |  |  |  |  | 1 | 0.53922 | 2.58 | 2.58 | 0
115 | МУП "РЭС" | ТП | с. Матвеевка, КТПН-2242 | 6 (6.3) | 12,25 2021.04.29 | 18,45 2021.04.29 | П | 6.33 | с. Матвеевка, КТПН-2242 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 889.2 |  |  |  |  | 1 | 5.6286 | 367.14 | 0 | 367.14
116 | МУП "РЭС" | ТП | с. Малышево, КТПН-1 | 10 (10.5) | 17,55 2021.04.30 | 22,20 2021.04.30 | В | 4.42 | с. Малышево, КТПН-1 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 2 | 135 | 0 | 592 |  | 30.04.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 2.6166 | 605.54 | 8.84 | 596.7
117 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Сергеевка, КТПС-2176, ф-1 | 0.38 | 05,15 2021.05.08 | 09,22 2021.05.08 | В | 4.12 | с. Сергеевка, КТПС-2176, ф-1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 123.25 |  | 08.05.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.50779 | 127.72 | 0 | 127.72
118 | МУП "РЭС" | ТП | с. Корфовское, ТП-6 | 6 (6.3) | 13,14 2021.05.09 | 13,53 2021.05.09 | В | 0.65 | с. Корфовское, ТП-6 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 403.53 |  | 09.05.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.26229 | 46.8 | 0.65 | 46.15
119 | МУП "РЭС" | ТП | с. Калинка, ТП-4 | 10 (10.5) | 12,01 2021.05.18 | 15,07 2021.05.18 | В | 3.1 | с. Калинка, ТП-4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 139 |  | 18.05.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.4309 | 27.9 | 3.1 | 24.8
120 | МУП "РЭС" | ТП | с. Некрасовка, КТПН-0029 | 10 (10.5) | 10,30 2021.05.19 | 16,55 2021.05.19 | П | 6.42 | с. Некрасовка, КТПН-0029 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 633 |  |  |  |  | 1 | 4.0639 | 577.8 | 0 | 577.8
121 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Заозерное, КТПН-2014, ф-1,2 | 0.38 | 11,10 2021.05.21 | 18,57 2021.05.21 | П | 7.78 | с. Заозерное, КТПН-2014, ф-1,2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 153 |  |  |  |  | 1 | 1.1903 | 147.82 | 0 | 147.82
122 | МУП "РЭС" | ТП | с. Елабуга, КТПН-2023, КТПН-2065 | 10 (10.5) | 13,15 2021.05.25 | 15,46 2021.05.25 | П | 2.52 | с. Елабуга, КТПН-2023, КТПН-2065 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1 | 0.4158 | 98.28 | 2.52 | 95.76
123 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Елабуга, КТПН-2168, ф-2 | 0.38 | 13,16 2021.05.25 | 16,55 2021.05.25 | П | 3.65 | с. Елабуга, КТПН-2168, ф-2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1 | 0.03285 | 10.95 | 3.65 | 7.3
124 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Елабуга, КТПН-2168, ф-2 | 0.38 | 10,30 2021.05.26 | 15,58 2021.05.26 | П | 5.47 | с. Елабуга, КТПН-2168, ф-2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1 | 0.04923 | 16.41 | 5.47 | 10.94
125 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Ильинка, КТПС-0100, ф-1 | 0.38 | 09,00 2021.05.27 | 09,40 2021.05.27 | П | 0.67 | с. Ильинка, КТПС-0100, ф-1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 413 |  |  |  |  | 1 | 0.27671 | 25.46 | 0 | 25.46
126 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Сосновка, КТПН-0128, ф-3 | 0.38 | 10,35 2021.05.27 | 11,03 2021.05.27 | П | 0.47 | с. Сосновка, КТПН-0128, ф-3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 103 |  |  |  |  | 1 | 0.04841 | 4.23 | 0 | 4.23
127 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Сосновка, ТП-1, ф-6 | 0.38 | 10,50 2021.05.27 | 15,50 2021.05.27 | П | 5 | с. Сосновка, ТП-1, ф-6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 |  |  |  |  | 1 | 0.0225 | 5 | 0 | 5
128 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Сергеевка, КТПС-2176, ф-2 | 0.38 | 11,08 2021.05.27 | 14,35 2021.05.27 | П | 3.45 | с. Сергеевка, КТПС-2176, ф-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 0.1035 | 6.9 | 0 | 6.9
129 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Сосновка, ТП-1, ф-2 | 0.38 | 13,20 2021.05.28 | 17,45 2021.05.28 | П | 4.42 | с. Сосновка, ТП-1, ф-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 0.0663 | 4.42 | 0 | 4.42
130 | МУП "РЭС" | ТП | с. сергеевка, КТПС-2176 | 10 (10.5) | 13,50 2021.05.28 | 14,25 2021.05.28 | В | 0.58 | с. сергеевка, КТПС-2176 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 156 |  | 28.05.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.09048 | 19.72 | 0 | 19.72
131 | МУП "РЭС" | ТП | с.Мирное, ТП-2114 | 10 (10.5) | 09,20 2021.06.03 | 11,35 2021.06.03 | В | 2.25 | с.Мирное, ТП-2114 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 413 |  | 03.06.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.92925 | 94.5 | 2.25 | 92.25
132 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовское, КТПС-Новая, ф-1 | 0.38 | 17,05 2021.06.07 | 19,35 2021.06.07 | В | 2.5 | с. Корфовское, КТПС-Новая, ф-1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 72 |  | 07.06.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.18 | 10 | 2.5 | 7.5
133 | МУП "РЭС" | ТП | с. Черная речка, ТП-333 | 10 (10.5) | 10,00 2021.06.11 | 11,50 2021.06.11 | В | 1.83 | с. Черная речка, ТП-333 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 798 |  | 11.06.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 1.4603 | 21.96 | 10.98 | 10.98
134 | МУП "РЭС" | ВЛ | с.Нагорное, КТПН-0045, ф-2 | 0.38 | 14,08 2021.06.18 | 15,25 2021.06.18 | В | 1.28 | с.Нагорное, КТПН-0045, ф-2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | 18.06.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.0384 | 3.84 | 0 | 3.84
135 | МУП "РЭС ХМР" | ТП | с. Сосновка, КТПС-4 | 6 (6.3) | 08,36 2021.06.19 | 12,12 2021.06.19 | В | 3.6 | с. Сосновка, КТПС-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  | 19.06.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.054 | 3.6 | 3.6 | 0
136 | МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | с. Князе-Волконское, КТПС-2086, ф-2 | 0.38 | 18,55 2021.06.22 | 20,21 2021.06.22 | В | 1.43 | с. Князе-Волконское, КТПС-2086, ф-2 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 284 |  | 22.06.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.40612 | 90.09 | 0 | 90.09
137 | МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | с. Рощино, КТПН-Поселок, ф-5 | 0.38 | 08,50 2021.06.26 | 13,15 2021.06.26 | В | 4.42 | с. Рощино, КТПН-Поселок, ф-5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 409 |  | 26.06.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 1.8078 | 92.82 | 8.84 | 83.98
138 | МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | с. Рощино, КТПН-Поселок, ф-3 | 0.38 | 18,45 2021.06.27 | 21,40 2021.06.27 | В | 2.92 | с. Рощино, КТПН-Поселок, ф-3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 |  | 27.06.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.10512 | 11.68 | 0 | 11.68
139 | МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | с. Корфовский, ТП-6, ф-3 | 0.38 | 14,50 2021.06.28 | 15,18 2021.06.28 | В | 0.47 | с. Корфовский, ТП-6, ф-3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.5 |  | 28.06.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.002115 | 0.94 | 0 | 0.94
140 | МУП "РЭС ХМР" | ТП | с. Корфовский, ТП-6 | 6 (6.3) | 10,44 2021.06.29 | 15,25 2021.06.29 | В | 4.68 | с. Корфовский, ТП-6 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 403.58 |  | 29.06.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 1.8888 | 336.96 | 4.68 | 332.28
141 | МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | с. Сосновка, КТПН-0128, ф-3, ф - население | 0.38 | 12,13 2021.06.02 | 13,28 2021.06.02 | П | 1.25 | с. Сосновка, КТПН-0128, ф-3, ф - население | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 370 |  |  |  |  | 1 | 0.4625 | 92.5 | 0 | 92.5
142 | МУП "РЭС ХМР" | ТП | с. Сергеевка, КТПС-2176 | 10(10.5) | 10,20 2021.06.16 | 15,15 2021.06.16 | П | 4.92 | с. Сергеевка, КТПС-2176 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 156 |  |  |  |  | 1 | 0.76752 | 167.28 | 0 | 167.28
143 | МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | с. Сосновка, ТП-2, ф-9, 12 | 0.38 | 13,05 2021.06.16 | 17,22 2021.06.16 | П | 4.28 | с. Сосновка, ТП-2, ф-9, 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 318 |  |  |  |  | 1 | 1.361 | 119.84 | 0 | 119.84
144 | МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | с. Сосновка, ТП-2, ф-1, 8 | 0.38 | 10,33 2021.06.23 | 12,50 2021.06.23 | П | 2.28 | с. Сосновка, ТП-2, ф-1, 8 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 401 |  |  |  |  | 1 | 0.91428 | 66.12 | 0 | 66.12
145 | МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | с. Сосновка, ТП-2, ф-1, 8 | 0.38 | 12,20 2021.06.24 | 14,10 2021.06.24 | П | 1.83 | с. Сосновка, ТП-2, ф-1, 8 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 401 |  |  |  |  | 1 | 0.73383 | 53.07 | 0 | 53.07
146 | МУП "РЭС ХМР" | ТП | с. Сосновка, ТП-1 | 6(6.3) | 13,05 2021.06.24 | 15,01 2021.06.24 | П | 1.93 | с. Сосновка, ТП-1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 377.48 |  |  |  |  | 1 | 0.72854 | 52.11 | 9.65 | 42.46
147 | МУП "РЭС ХМР" | ТП | с. Князе-Волконское, КТПС-2085 | 10(10.5) | 09,45 2021.06.28 | 16,02 2021.06.28 | П | 6.28 | с. Князе-Волконское, КТПС-2085 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 126.17 |  |  |  |  | 1 | 0.79235 | 150.72 | 0 | 150.72
148 | МУП "РЭС ХМР" | ТП | с. Анастасьевка, КТПН-1480 | 10(10.5) | 12,00 2021.06.28 | 13,15 2021.06.28 | П | 1.25 | с. Анастасьевка, КТПН-1480 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 | 231.5 |  |  |  |  | 1 | 0.28937 | 53.75 | 2.5 | 51.25
149 | МУП "РЭС" | ТП | с. Князе-Волконское, КТПС-2085 | 10 (10.5) | 10,50 2021.07.01 | 16,00 2021.07.01 | П | 5.17 | с. Князе-Волконское, КТПС-2085 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 126 |  |  |  |  | 1 | 0.65142 | 124.08 | 0 | 124.08 | 18.8571
150 | МУП "РЭС" | ТП | с.Тополево, КТПН-2376,2313 | 10 (10.5) | 06,04 2021.07.02 | 10,45 2021.07.02 | В | 4.68 | с.Тополево, КТПН-2376,2313 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 587 |  | 02.07.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 2.7472 | 177.84 | 0 | 177.84
151 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовский, КТПН-320, ф-3,4 | 0.38 | 10,46 2021.07.02 | 13,47 2021.07.02 | П | 3.02 | с. Корфовский, КТПН-320, ф-3,4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 312 |  |  |  |  | 1 | 0.94224 | 78.52 | 0 | 78.52
152 | МУП "РЭС" | ВЛ | с.Мирное, КТПН-2003, ф-9 | 0.38 | 20,42 2021.07.05 | 22,20 2021.07.05 | В | 1.63 | с.Мирное, КТПН-2003, ф-9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 133 |  | 05.07.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.21679 | 4.89 | 0 | 4.89
153 | МУП "РЭС" | ТП | с. Князе-Волконское, КТПС-2085, ф-1 | 0.38 | 10,45 2021.07.06 | 16,10 2021.07.06 | П | 5.42 | с. Князе-Волконское, КТПС-2085, ф-1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 126 |  |  |  |  | 1 | 0.68292 | 130.08 | 0 | 130.08
154 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовский, КТПН-320, ф-3,4, население | 0.38 | 10,50 2021.07.06 | 15,20 2021.07.06 | П | 4.5 | с. Корфовский, КТПН-320, ф-3,4, население | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 348 |  |  |  |  | 1 | 1.566 | 171 | 0 | 171
155 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Осиновая речка, ТП-65, ф-6 | 0.38 | 10,21 2021.07.08 | 12,29 2021.07.08 | П | 2.13 | с. Осиновая речка, ТП-65, ф-6 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 183 |  |  |  |  | 1 | 0.38979 | 95.85 | 0 | 95.85
156 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Князе-Волконское, КТПС-2085, ф-1 | 0.38 | 10,25 2021.07.08 | 16,00 2021.07.08 | П | 5.58 | с. Князе-Волконское, КТПС-2085, ф-1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 126 |  |  |  |  | 1 | 0.70308 | 133.92 | 0 | 133.92
157 | МУП "РЭС" | ТП | с. Гаровка-1, КТПН-0139 | 10 (10.5) | 14,15 2021.07.10 | 15,39 2021.07.10 | В | 1.4 | с. Гаровка-1, КТПН-0139 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 546 |  | 10.07.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.7644 | 95.2 | 0 | 95.2
158 | МУП "РЭС" | ТП | с. Восточное, ТП-1449 | 10 (10.5) | 20,30 2021.07.10 | 22,40 2021.07.10 | В | 2.17 | с. Восточное, ТП-1449 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 76 | 0 | 878 |  | 10.07.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 1.9053 | 171.43 | 6.51 | 164.92
159 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Князе-Волконское, КТПС-2085, ф-1 | 0.38 | 10,09 2021.07.12 | 15,35 2021.07.12 | П | 5.43 | с. Князе-Волконское, КТПС-2085, ф-1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 126 |  |  |  |  | 1 | 0.68418 | 130.32 | 0 | 130.32
160 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Князе-Волконское, КТПС-2086, ф-1 | 0.38 | 11,08 2021.07.13 | 15,35 2021.07.13 | П | 4.45 | с. Князе-Волконское, КТПС-2086, ф-1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1 | 0.2136 | 17.8 | 0 | 17.8
161 | МУП "РЭС" | ТП | с. Челны, ТП-2203, КТПС-2206, КТПС-2320 | 10 (10.5) | 12,03 2021.07.14 | 16,20 2021.07.14 | В | 4.28 | с. Челны, ТП-2203, КТПС-2206, КТПС-2320 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 151 |  | 14.07.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.64628 | 184.04 | 4.28 | 179.76
162 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Князе-Волконское, КТПС-2085 | 10 (10.5) | 11,30 2021.07.16 | 16,56 2021.07.16 | П | 5.43 | с. Князе-Волконское, КТПС-2085 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 126 |  |  |  |  | 1 | 0.68418 | 130.32 | 0 | 130.32
163 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Матвеевка, КТПН-2242, ф-2 | 0.38 | 10,52 2021.07.20 | 13,36 2021.07.20 | П | 2,73 | с. Матвеевка, КТПН-2242, ф-2 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1004 |  |  |  |  | 1 | 2.7409 | 152.88 | 0 | 152.88
164 | МУП "РЭС" | ТП | с. Сергеевка, КТПС-2176, КТПН-2212 | 10 (10.5) | 17,53 2021.07.22 | 21,06 2021.07.22 | В | 3.22 | с. Сергеевка, КТПС-2176, КТПН-2212 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 177.79 |  | 22.07.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.57248 | 119.14 | 0 | 119.14
165 | МУП "РЭС" | ТП | с. Некрасовка, КТПН-0029 | 10 (10.5) | 19,57 2021.07.25 | 21,58 2021.07.25 | В | 2.02 | с. Некрасовка, КТПН-0029 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 633 |  | 25.07.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 1.2787 | 181.8 | 0 | 181.8
166 | МУП "РЭС" | ТП | с. Мирное, ТП-333 | 10 (10.5) | 21,20 2021.07.25 | 23,50 2021.07.25 | В | 2.5 | с. Мирное, ТП-333 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 798.2 |  | 25.07.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 1.9955 | 30 | 15 | 15
167 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовский, КТПН-ТУСМН, ф-3,2 | 0.38 | 21,45 2021.07.26 | 23,58 2021.07.26 | В | 2.22 | с. Корфовский, КТПН-ТУСМН, ф-3,2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 504 |  | 26.07.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 1.1189 | 104.34 | 2.22 | 102.12
168 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Нагорное, ТП-16 ВМФ, ф-2 | 0.38 | 11,40 2021.07.29 | 14,15 2021.07.29 | П | 2,58 | с. Нагорное, ТП-16 ВМФ, ф-2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1 | 0.16254 | 12.9 | 0 | 12.9
169 | МУП "РЭС" | ТП | с. Мирное, КТПН-2003 | 10 (10.5) | 10,20 2021.08.03 | 14,56 2021.08.03 | П | 4.6 | с. Мирное, КТПН-2003 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 52 | 0 | 795.4 |  |  |  |  | 1 | 3.6588 | 266.8 | 27.6 | 239.2
170 | МУП "РЭС" | ТП | с. Мирное, КТПН-2003 | 10 (10.5) | 11,30 2021.08.04 | 16,10 2021.08.04 | П | 4.67 | с. Мирное, КТПН-2003 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 6 | 52 | 0 | 795.4 |  |  |  |  | 1 | 3.7145 | 270.86 | 28.02 | 242.84
171 | МУП "РЭС" | ТП | с.Черная речка, ТП-333 | 10 (10.5) | 12,11 2021.08.06 | 13,36 2021.08.06 | В | 1.42 | с.Черная речка, ТП-333 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 798.2 |  | 06.08.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 1.1334 | 17.04 | 8.52 | 8.52
172 | МУП "РЭС" | ТП | с. Осиновая речка, КТПН-0173 | 10 (10.5) | 10,25 2021.08.08 | 13,10 2021.08.08 | П | 2.75 | с. Осиновая речка, КТПН-0173 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 527 |  |  |  |  | 1 | 1.4492 | 126.5 | 0 | 126.5
173 | МУП "РЭС" | ТП | с.Корфовское, КТПН-Школьная | 6 (6.3) | 09,00 2021.08.09 | 10,52 2021.08.09 | В | 1.87 | с.Корфовское, КТПН-Школьная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  | 09.08.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.561 | 1.87 | 1.87 | 0
174 | МУП "РЭС" | ВЛ | с.Свечино, КТПН-2087, ф-1 | 0.38 | 11,18 2021.08.09 | 12,44 2021.08.09 | В | 1.43 | с.Свечино, КТПН-2087, ф-1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 173 |  | 09.08.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.24739 | 45.76 | 0 | 45.76
175 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Свечино, КТПН-2087, ф-1 | 0.38 | 12,36 2021.08.09 | 14,56 2021.08.09 | П | 2.33 | с. Свечино, КТПН-2087, ф-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.7 |  |  |  |  | 1 | 0.020271 | 2.33 | 0 | 2.33
176 | МУП "РЭС" | ТП | с. Некрасовка, КТПС-0159, КТПН-0153, КТПН-0165, ТП-3555, ТП-3557 | 10 (10.5) | 11,13 2021.08.12 | 16,10 2021.08.12 | П | 4.95 | с. Некрасовка, КТПС-0159, КТПН-0153, КТПН-0165, ТП-3555, ТП-3557 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 5 | 127 | 0 | 894 |  |  |  |  | 1 | 4.4253 | 653.4 | 24.75 | 628.65
177 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Сосновка, ТП-2, ф-Население | 0.38 | 16,36 2021.08.27 | 17,07 2021.08.27 | В | 0.52 | с. Сосновка, ТП-2, ф-Население | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 405 |  | 27.08.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.2106 | 33.28 | 0 | 33.28
178 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Малышево, КТПН-3, ф-1 | 0.38 | 11,40 2021.09.01 | 14,00 2021.09.01 | П | 2.33 | с. Малышево, КТПН-3, ф-1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 | 0.01864 | 6.99 | 0 | 6.99
179 | МУП "РЭС" | ТП | с.Челны, КТПС-2206, КТПС-2320 | 10 (10.5) | 13,33 2021.09.01 | 16,00 2021.09.01 | В | 2.45 | с.Челны, КТПС-2206, КТПС-2320 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 130 |  | 01.09.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.3185 | 85.75 | 0 | 85.75
180 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Елабуга, КТПН-2065, ф-1 | 0.38 | 10,00 2021.09.02 | 12,22 2021.09.02 | П | 2.37 | с. Елабуга, КТПН-2065, ф-1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1 | 0.04977 | 7.11 | 2.37 | 4.74
181 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Елабуга, КТПН-2168, ф-1 | 0.38 | 12,27 2021.09.02 | 16,20 2021.09.02 | П | 3.88 | с. Елабуга, КТПН-2168, ф-1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1 | 0.04656 | 15.52 | 0 | 15.52
182 | МУП "РЭС" | ТП | с.Мирное, ТП-2203 | 10 (10.5) | 20,15 2021.09.04 | 22,15 2021.09.04 | В | 2 | с.Мирное, ТП-2203 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 21 |  | 04.09.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.042 | 16 | 2 | 14
183 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Малышево, КТПН-3, ф-2 | 0.38 | 12,32 2021.09.08 | 14,31 2021.09.08 | П | 1.98 | с. Малышево, КТПН-3, ф-2 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 235 |  |  |  |  | 1 | 0.4653 | 134.64 | 0 | 134.64
184 | МУП "РЭС" | ВЛ | с.Гаровка-1, КТПН-0139, ф-население | 0.38 | 14,56 2021.09.08 | 16,20 2021.09.08 | П | 1.4 | с.Гаровка-1, КТПН-0139, ф-население | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 495 |  |  |  |  | 1 | 0.693 | 89.6 | 0 | 89.6
185 | МУП "РЭС" | ВЛ | п. Корфовский, КТПН-Арсеньева, ф-2 | 0.38 | 10,26 2021.09.12 | 10,52 2021.09.12 | П | 0.43 | п. Корфовский, КТПН-Арсеньева, ф-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 0.0129 | 0.86 | 0 | 0.86
186 | МУП "РЭС" | ТП | с.Константиновка, КТПН-1463 | 10 (10.5) | 16,22 2021.09.12 | 20,33 2021.09.12 | В | 4.18 | с.Константиновка, КТПН-1463 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 433 |  | 12.09.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 1.8099 | 221.54 | 0 | 221.54
187 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Сосновка, КТПН-0128, ф-Население | 0.38 | 16,49 2021.09.12 | 18,01 2021.09.12 | В | 1.2 | с. Сосновка, КТПН-0128, ф-Население | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 267 |  | 12.09.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.3204 | 78 | 0 | 78
188 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Ильинка, КТПН-0094, ф-население | 0.38 | 11,10 2021.09.14 | 14,30 2021.09.14 | П | 3.33 | с. Ильинка, КТПН-0094, ф-население | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 592 |  |  |  |  | 1 | 1.9714 | 159.84 | 0 | 159.84
189 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Анастасьевка, КТПН-1480, ф-1 | 0.38 | 13,40 2021.09.14 | 14,50 2021.09.14 | П | 1.17 | с. Анастасьевка, КТПН-1480, ф-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.5 |  |  |  |  | 1 | 0.006435 | 2.34 | 1.17 | 1.17
190 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Осиновая речка, КТПН-0173, ф-4 | 0.38 | 09,40 2021.09.18 | 10,25 2021.09.18 | П | 0.75 | с. Осиновая речка, КТПН-0173, ф-4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | 0.02625 | 2.25 | 0 | 2.25
191 | МУП "РЭС" | ТП | с. Ильинка, КТПН-007 | 6 (6.3) | 14,31 2021.09.22 | 16,05 2021.09.22 | П | 1.57 | с. Ильинка, КТПН-007 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 245 |  |  |  |  | 1 | 0.38465 | 61.23 | 0 | 61.23
192 | МУП "РЭС" | ТП | с. Матвеевка, КТПН-2242 | 6 (6.3) | 16,10 2021.09.22 | 18,03 2021.09.22 | В | 1.88 | с. Матвеевка, КТПН-2242 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1152.9 |  | 22.09.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 2.1675 | 127.84 | 0 | 127.84
193 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Анастасьевка, КТПН-1480, ф-2 | 0.38 | 14,45 2021.09.26 | 17,45 2021.09.26 | В | 3 | с. Анастасьевка, КТПН-1480, ф-2 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 267 |  | 26.09.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.801 | 195 | 0 | 195
194 | МУП "РЭС" | ТП | с. Рощино, КТПН-Поселок | 6 (6.3) | 10,00 2021.09.30 | 14,58 2021.09.30 | П | 4.97 | с. Рощино, КТПН-Поселок | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 2 | 168 | 0 | 1117 |  |  |  |  | 1 | 5.5515 | 844.9 | 9.94 | 834.96
195 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Восточное, ТП-1449, ф-3 | 0.38 | 17,52 2021.09.30 | 18,15 2021.09.30 | П | 0.38 | с. Восточное, ТП-1449, ф-3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 | 0.0342 | 1.14 | 0.76 | 0.38
196 | МУП "РЭС" | ТП | с. Константиновка, КТПН-1463 | 10 (10.5) | 10,51 2021.10.08 | 14,47 2021.10.08 | В | 3.93 | с. Константиновка, КТПН-1463 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 433 |  | 08.10.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 1.7017 | 208.29 | 0 | 208.29 | 21.8757
197 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Некрасовка, КТПН-0165, ф-Население | 0.38 | 10,17 2021.10.12 | 14,13 2021.10.12 | П | 3.93 | с. Некрасовка, КТПН-0165, ф-Население | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 0.5895 | 117.9 | 0 | 117.9
198 | МУП "РЭС" | ТП | с. Корфовский, КТПН-Арсеньева | 6 (6.3) | 13,15 2021.10.20 | 15,31 2021.10.20 | П | 2.27 | с. Корфовский, КТПН-Арсеньева | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 276 |  |  |  |  | 1 | 0.62652 | 90.8 | 0 | 90.8
199 | МУП "РЭС" | ТП | с. Виноградовка, КТПН-2103 | 10 (10.5) | 11,20 2021.10.28 | 14,37 2021.10.28 | П | 3.28 | с. Виноградовка, КТПН-2103 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 304 |  |  |  |  | 1 | 0.99712 | 213.2 | 3.28 | 209.92
200 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Лесное, КТПН-0442, ф-2 | 0.38 | 15,15 2021.10.28 | 17,30 2021.10.28 | В | 2.25 | с. Лесное, КТПН-0442, ф-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 28.10.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.03375 | 2.25 | 0 | 2.25
201 | МУП "РЭС" | ТП | с. Матвеевка, КТПН-2337 | 6 (6.3) | 11,00 2021.10.29 | 13,30 2021.10.29 | П | 2.5 | с. Матвеевка, КТПН-2337 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |  |  |  |  | 1 | 0.675 | 2.5 | 2.5 | 0
202 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Нагорное, ТП-16 ВМФ, ф-поселок | 0.38 | 11,06 2021.10.29 | 12,19 2021.10.29 | П | 1.22 | с. Нагорное, ТП-16 ВМФ, ф-поселок | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 342 |  |  |  |  | 1 | 0.41724 | 62.22 | 0 | 62.22
203 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Нагорное, ТП-18 ВМФ, ф-население | 0.38 | 12,44 2021.10.29 | 14,10 2021.10.29 | П | 1.43 | с. Нагорное, ТП-18 ВМФ, ф-население | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 373.4 |  |  |  |  | 1 | 0.53396 | 72.93 | 0 | 72.93
204 | МУП "РЭС" | ТП | с. Виноградовка, КТПН-2103 | 10 (10.5) | 13,30 2021.11.01 | 14,40 2021.11.01 | П | 1.17 | с. Виноградовка, КТПН-2103 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 304 |  |  |  |  | 1 | 0.35568 | 76.05 | 1.17 | 74.88
205 | МУП "РЭС" | ТП | с. Гаровка-1, КТПН-0139, ТП-385 | 10 (10.5) | 10,54 2021.11.10 | 14,50 2021.11.10 | В | 3.93 | с. Гаровка-1, КТПН-0139, ТП-385 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 615.9 |  | 10.11.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 2.4205 | 290.82 | 0 | 290.82
206 | МУП "РЭС" | ТП | с. Князе-Волконское, КТПН-2448, 2081 | 10 (10.5) | 02,25 2021.11.11 | 05,40 2021.11.11 | В | 3.25 | с. Князе-Волконское, КТПН-2448, 2081 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 543 |  | 11.11.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 1.7648 | 9.75 | 9.75 | 0
207 | МУП "РЭС" | ТП | с. Тополево, КТПН-2221 | 10 (10.5) | 01,04 2021.11.16 | 04,45 2021.11.16 | В | 3.68 | с. Тополево, КТПН-2221 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 353 |  | 16.11.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 1.299 | 187.68 | 3.68 | 184
208 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Некрасовка, КТПН-0029, Ф-Население | 0.38 | 06,40 2021.11.16 | 11,25 2021.11.16 | В | 4.75 | с. Некрасовка, КТПН-0029, Ф-Население | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 453 |  | 17.11.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 2.1517 | 361 | 0 | 361
209 | МУП "РЭС" | ТП | с. Нагорное, ТП-132 | 6 (6.3) | 11,35 2021.11.16 | 11,55 2021.11.16 | П | 0.33 | с. Нагорное, ТП-132 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1 | 0.0792 | 4.62 | 0 | 4.62
210 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Тополево, КТПН-2221, ф-1, ф-2 | 10 (10.5) | 11,20 2021.11.17 | 17,05 2021.11.17 | П | 5.75 | с. Тополево, КТПН-2221, ф-1, ф-2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 0.8625 | 74.75 | 5.75 | 69
211 | МУП "РЭС" | ТП | с. Матвеевка, КТПН-2130 | 6 (6.3) | 15,10 2021.11.17 | 16,12 2021.11.17 | П | 1.03 | с. Матвеевка, КТПН-2130 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 106 | 0 | 881.83 |  |  |  |  | 1 | 0.90828 | 110.21 | 1.03 | 109.18
212 | МУП "РЭС" | ТП | Б-Уссурийский остров, ТП-39 | 6 (6.3) | 02,31 2021.11.23 | 10,45 2021.11.23 | В | 8.23 | Б-Уссурийский остров, ТП-39 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 289 |  | 23.11.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 2.3785 | 74.07 | 8.23 | 65.84
213 | МУП "РЭС" | ТП | с. Восточное, ТП-1449 | 10 (10.5) | 18,26 2021.12.14 | 22,20 2021.12.14 | В | 3.9 | с. Восточное, ТП-1449 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 76 | 0 | 878 |  | 14.12.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 3.4242 | 308.1 | 11.7 | 296.4
214 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Восточное, ТП-1449, ф -11 | 0.38 | 19,10 2021.12.27 | 23,45 2021.12.27 | В | 4.58 | с. Восточное, ТП-1449, ф -11 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 153 |  | 27.12.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 0.70074 | 215.26 | 0 | 215.26
215 | МУП "РЭС" | ТП | с. Тополево, КТПН-2221 | 10 (10.5) | 14,00 2021.12.28 | 14,20 2021.12.28 | П | 0.33 | с. Тополево, КТПН-2221 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 353 |  |  |  |  | 1 | 0.11649 | 16.83 | 0.33 | 16.5
216 | МУП "РЭС" | ТП | с. Сосновка, КТПН-1016 | 6 (6.3) | 11,17 2021.12.29 | 14,23 2021.12.29 | П | 3.1 | с. Сосновка, КТПН-1016 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 868 |  |  |  |  | 1 | 2.6908 | 158.1 | 0 | 158.1
217 | МУП "РЭС" | ТП | с. Некрасовка, КТПН-0029 | 10 (10.5) | 03,04 2021.12.30 | 12,33 2021.12.30 | В | 9.48 | с. Некрасовка, КТПН-0029 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 633 |  | 30.12.2021 | 3.4.11 |  | 1 | 6.0008 | 853.2 | 0 | 853.2
| МУП "РЭС ХМР" | ТП | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ТП | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ТП | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ТП | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ТП | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ТП | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,6 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,6 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ТП | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 10 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ТП | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ТП | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ТП | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ТП | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | П |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУП "РЭС ХМР" | ВЛ | 0 | 0,4 кВ |  |  | В |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 1 |  |  | 0 | 0
#REF! | #REF! | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 1 | 0 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 502.95 | x | x | x | 9426 |  | 2 | 9424 |  |  | 177 | 9248 |  | 79341.86 |  | x | x | x | 0; 1 | 191 | 22438.19 | 457.27 | 21978.42
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 264.84 | x | x | x | 5582 |  | 0 | 5582 |  |  | 87 | 5494 |  | 43457.66 |  | x | x | x | 0 | 95.96 | 12178.28 | 206.07 | 11969.71
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | x | x | x | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 238.11 | x | x | x | 3844 |  | 2 | 3842 |  |  | 90 | 3754 |  | 35884.2 |  | x | x | x | 0; 1 | 95.04 | 10259.91 | 251.2 | 10008.71
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 238.11 | x | x | x | 3844 |  |  | 3842 |  |  | 90 | 3754 |  | 35884.2 |  | x | x | x | 1 | 95.04 | 10259.91 | 251.2 | 10008.71
Директор | [24 empty] | С.В. Кошельков
Заместитель директора по экономике | [24 empty] | Л.М. Зеленова