## 8.1.
Форма 8.1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах за 2022 г .
МУП "РЭС"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Объем недоотпущенной электроэнергии Пенэс (ст.32*ст.33)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 12.3547
1 | МУП "РЭС" | ТП | с. Тополево, КТПН-2221 | 10 (10.5) | 11,00 2022.01.18 | 15,53 2022.01.18 | В | 4.88 | с. Тополево, КТПН-2221 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 353 |  | 14.01.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 1.7226
2 | МУП "РЭС" | ТП | с. Тополево, КТПН-2221 | 10 (10.5) | 13,14 2022.01.14 | 16,00 2022.01.14 | В | 2.77 | с. Тополево, КТПН-2221 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 353 |  | 14.01.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 0.97781
3 | МУП "РЭС" | ТП | с. Анастасьевка, ПС "Анастасьевка" | 10 (10.5) | 11,29 2022.01.19 | 13,27 2022.01.19 | П | 1.97 | с. Анастасьевка, ПС "Анастасьевка" | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 9 | 505 | 0 | 2204.85 |  |  |  |  | 1 | 4.3436
4 | МУП "РЭС" | ТП | с. Гаровка-1, КТПН-0139 | 10 (10.5) | 03,39 2022.02.16 | 14,27 2022.02.16 | В | 10.8 | с. Гаровка-1, КТПН-0139 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 546 |  | 16.02.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 5.8968
5 | МУП "РЭС" | ТП | с. Ильинка, КТПН-1016, КТПН-3533, КТПН-0094 | 6 (6.3) | 09,40 2022.02.10 | 09,55 2022.02.10 | В | 0.25 | с. Ильинка, КТПН-1016, КТПН-3533, КТПН-0094 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 2 | 139 | 0 | 2146.8 |  | 10.02.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 0.5367
6 | МУП "РЭС" | ТП | с. Константиновка, КТПН-1463 | 10 (10.5) | 10,27 2022.02.16 | 13,36 2022.02.16 | П | 3.15 | с. Константиновка, КТПН-1463 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 433 |  |  |  |  | 1 | 1.3639
6 | МУП "РЭС" | ТП | с. Князе-Волконское, КТПС-2086, КТПС-2085, КТПН-2448 | 10 (10.5) | 11,25 2022.03.05 | 14,15 2022.03.05 | В | 2.83 | с. Князе-Волконское, КТПС-2086, КТПС-2085, КТПН-2448 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 2 | 99 | 0 | 1021.47 |  | 05.03.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 2.8908
7 | МУП "РЭС" | ТП | с. Ильинка, КТПН-1016 | 6 (6.3) | 16,00 2022.03.02 | 16,23 2022.03.02 | В | 0.38 | с. Ильинка, КТПН-1016 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 868.5 |  | 02.03.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 0.33003
8 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Некрасовка, ТП-3554, Ф-11 | 10 (10.5) | 10,17 2022.03.02 | 13,00 2022.03.02 | П | 2.72 | с. Некрасовка, ТП-3554, Ф-11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 256 |  |  |  |  | 1 | 0.69632
9 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Нагорное, КТПН-0045 ф-2, ТП-132 ф-1 | 6 (6.3) | 11,00 2022.03.02 | 15,00 2022.03.02 | П | 4 | с. Нагорное, КТПН-0045 ф-2, ТП-132 ф-1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 195 |  |  |  |  | 1 | 0.78
10 | МУП "РЭС" | ТП | с. Калинка, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-6, ТП-15 | 10 (10.5) | 12,35 2022.03.09 | 17,02 2022.03.09 | П | 4.45 | с. Калинка, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-6, ТП-15 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 8 | 143 | 0 | 2511.78 |  |  |  |  | 1 | 11.1774
11 | МУП "РЭС" | ТП | с. Нагорное, КТПН-0045 | 6 (6.3) | 10,52 2022.03.10 | 15,08 2022.03.10 | П | 4.27 | с. Нагорное, КТПН-0045 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1 | 1.7293
12 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Нагорное, ТП-132, ф-1 | 6 (6.3) | 13,14 2022.03.10 | 15,08 2022.03.10 | П | 1.9 | с. Нагорное, ТП-132, ф-1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1 | 0.3135
13 | МУП "РЭС" | ТП | с. Калинка, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-6, ТП-15 | 10 (10.5) | 12,24 2022.03.10 | 16,04 2022.03.10 | П | 3.67 | с. Калинка, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-6, ТП-15 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 8 | 143 | 0 | 2511.78 |  |  |  |  | 1 | 9.2182
14 | МУП "РЭС" | ТП | с. Калинка, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-6, ТП-16 | 10 (10.5) | 12,28 2022.03.11 | 17,43 2022.03.11 | П | 5.25 | с. Калинка, ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-6, ТП-16 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 8 | 143 | 0 | 2511.78 |  |  |  |  | 1 | 13.1868
15 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Некрасовка, КТПН-0029, Ф-2 | 10 (10.5) | 10,49 2022.03.14 | 11,48 2022.03.14 | П | 0.98 | с. Некрасовка, КТПН-0029, Ф-2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 118 |  |  |  |  | 1 | 0.11564
16 | МУП "РЭС" | ТП | с. Матвеевка, КТПН-2237 | 10 (10.5) | 10,46 2022.03.23 | 17,23 2022.03.23 | П | 6.62 | с. Матвеевка, КТПН-2237 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 590.5 |  |  |  |  | 1 | 3.9091
8 | МУП "РЭС" | ТП | с. Матвеевка, КТПС-2195 | 6 (6.3) | 12,02 2022.04.26 | 14,23 2022.04.26 | В | 2.35 | с. Матвеевка, КТПС-2195 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 462 |  | 26.04.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 1.0857 | 24.6105
9 | МУП "РЭС" | ТП | с.Большой Уссурийский остров, ТП-39 | 6 (6.3) | 16,36 2022.05.30 | 18,27 2022.05.30 | В | 1.85 | с.Большой Уссурийский остров, ТП-39 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 289 |  | 30.05.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 0.53465
10 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Осиновая речка, ТП-0040, ф-2,ф-5 | 10 (10.5) | 12,00 2022.05.28 | 14,48 2022.05.28 | В | 2.8 | с. Осиновая речка, ТП-0040, ф-2,ф-5 |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 463 |  | 28.05.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 1.2964
11 | МУП "РЭС" | ТП | с. Корфовский, КТПН-ТУСМН | 6 (6.3) | 10,13 2022.05.25 | 21,20 2022.05.25 | В | 11.12 | с. Корфовский, КТПН-ТУСМН | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 115 | 0 | 992.44 |  | 25.05.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 11.0359
12 | МУП "РЭС" | ТП | с. Бычиха, КТПН-2033, ф-1 | 10 (10.5) | 19,40 2022.05.24 | 22,20 2022.05.24 | В | 2.67 | с. Бычиха, КТПН-2033, ф-1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 35.2 |  | 24.05.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 0.093984
13 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Казакевичево, ТП-Пограничник, ф-1 | 10 (10.5) | 10,45 2022.05.15 | 11,52 2022.05.15 | В | 1.12 | с. Казакевичево, ТП-Пограничник, ф-1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 443 |  | 15.05.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 0.49616
14 | МУП "РЭС" | ТП | с. Бычиха, КТПН-2033 | 10 (10.5) | 00,00 2022.05.10 | 01,34 2022.05.10 | В | 1.57 | с. Бычиха, КТПН-2033 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 184 |  | 10.05.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 0.28888
15 | МУП "РЭС" | ТП | с. Анастасьевка, ПС "Анастасьевка" | 10 (10.5) | 16,05 2022.05.06 | 16,50 2022.05.06 | В | 0.75 | с. Анастасьевка, ПС "Анастасьевка | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 9 | 505 | 0 | 2204.95 |  | 06.05.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 1.6537
16 | МУП "РЭС" | ТП | с. Матвеевка, КТПС-2101 | 6 (6.3) | 15,23 2022.05.06 | 18,39 2022.05.06 | В | 3.27 | с. Матвеевка, КТПС-2101 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 599.5 |  | 06.05.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 1.9604
17 | МУП "РЭС" | ВЛ | с.Корфовский, КТПН-ТУСМН, ф-3 | 6 (6.3) | 10,35 2022.05.06 | 11,05 2022.05.06 | П | 0.5 | с.Корфовский, КТПН-ТУСМН, ф-3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 393 |  |  |  |  | 1 | 0.1965
18 | МУП "РЭС" | ТП | с.Гаровка-2, КТПНС-Гаровка-2 | 10 (10.5) | 10,00 2022.05.15 | 11,10 2022.05.15 | П | 1.17 | с.Гаровка-2, КТПНС-Гаровка-2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1 | 0.19305
19 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Рощино, КТПН-Поселок, ф-1 | 6 (6.3) | 10,17 2022.05.16 | 11,35 2022.05.16 | П | 1.3 | с. Рощино, КТПН-Поселок, ф-1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1 | 0.0169
20 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Сергеевка, КТПН-2019, ф-1 | 10 (10.5) | 14,20 2022.05.16 | 16,12 2022.05.16 | П | 1.87 | с. Сергеевка, КТПН-2019, ф-1 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 447 |  |  |  |  | 1 | 0.83589
21 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовский, КТПН-Арсеньева, ф-2 | 6 (6.3) | 11,03 2022.05.17 | 13,54 2022.05.17 | П | 2.85 | с. Корфовский, КТПН-Арсеньева, ф-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 0.0855
22 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Анастасьевка, КТПН-1480, ф-1 | 10 (10.5) | 11,41 2022.05.17 | 13,08 2022.05.17 | П | 1.45 | с. Анастасьевка, КТПН-1480, ф-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.5 |  |  |  |  | 1 | 0.007975
23 | МУП "РЭС" | ВЛ | с.Князе-Волконское, КТПС-2086, ф-1 | 10 (10.5) | 14,37 2022.05.17 | 15,40 2022.05.17 | П | 1.05 | с.Князе-Волконское, КТПС-2086, ф-1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1 | 0.0504
24 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовский, КТПН-Арсеньева, ф-2 | 6 (6.3) | 09,45 2022.05.18 | 10,28 2022.05.18 | П | 0.72 | с. Корфовский, КТПН-Арсеньева, ф-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 0.0216
25 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Черная речка, ТП-333, ВРУ-0,4кВ | 10 (10.5) | 12,08 2022.05.18 | 16,00 2022.05.18 | П | 3.87 | с. Черная речка, ТП-333, ВРУ-0,4кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1 | 0.9288
26 | МУП "РЭС" | ТП | с. Сосновка, КТПС-4 | 6 (6.3) | 10,00 2022.05.19 | 14,00 2022.05.19 | П | 4 | с. Сосновка, КТПС-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 0.06
27 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовский, КТПН-Арсеньева, ф-2 | 6 (6.3) | 11,12 2022.05.20 | 16,48 2022.05.20 | П | 5.6 | с. Корфовский, КТПН-Арсеньева, ф-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 0.168
28 | МУП "РЭС" | ТП | с.Нагорное, ТП-132 | 6 (6.3) | 11,00 2022.05.24 | 13,30 2022.05.24 | П | 2.5 | с.Нагорное, ТП-132 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1 | 0.6
29 | МУП "РЭС" | ТП | с. Воронежское, ТП-36 ВМФ | 6 (6.3) | 11,58 2022.05.25 | 18,20 2022.05.25 | П | 6.37 | с. Воронежское, ТП-36 ВМФ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 169 |  |  |  |  | 1 | 1.0765
30 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Калинка, ТП-3, ф-12 | 10 (10.5) | 12,47 2022.05.30 | 13,50 2022.05.30 | П | 1.05 | с. Калинка, ТП-3, ф-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1 | 0.0525
31 | МУП "РЭС" | ТП | с. Корфовский, КТПН-ТУСМН | 6 (6.3) | 13,00 2022.05.31 | 15,00 2022.05.31 | П | 2 | с. Корфовский, КТПН-ТУСМН | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 115 | 0 | 992 |  |  |  |  | 1 | 1.984
32 | МУП "РЭС" | ТП | с. Нагорное, КТПН-0045 | 6 (6.3) | 12,12 2022.05.31 | 13,10 2022.05.31 | П | 0.97 | с. Нагорное, КТПН-0045 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1 | 0.39285
17 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Сосновка, ТП-2, ф-14 | 6 (6.3) | 12,50 2022.06.06 | 13,48 2022.06.06 | В | 0.97 | с. Сосновка, ТП-2, ф-14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |  | 06.06.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 0.01455
18 | МУП "РЭС" | ТП | с. Сергеевка, КТПН-2019, КТПС-2015, ТП-0038, КТПН-2257 | 10 (10.5) | 08,15 2022.06.04 | 11,13 2022.06.04 | В | 2.97 | с. Сергеевка, КТПН-2019, КТПС-2015, ТП-0038, КТПН-2257 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 974.73 |  | 04.06.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 2.8949
19 | МУП "РЭС" | ТП | с. Черная речка, ТП-333 | 10 (10.5) | 17,55 2022.06.02 | 19,26 2022.06.02 | В | 1.52 | с. Черная речка, ТП-333 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 828.2 |  | 02.06.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 1.2589
20 | МУП "РЭС" | ТП | с. Матвеевка, КТПС-2101 | 6 (6.3) | 02,10 2022.06.02 | 05,30 2022.06.02 | В | 3.33 | с. Матвеевка, КТПС-2101 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 599.5 |  | 02.06.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 1.9963
21 | МУП "РЭС" | ТП | с. Корфовский, КТПН-Ключевая | 6 (6.3) | 10,35 2022.06.15 | 13,40 2022.06.15 | П | 3.08 | с. Корфовский, КТПН-Ключевая | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 112 |  |  |  |  | 1 | 0.34496
22 | МУП "РЭС" | ТП | с. Корфовский, КТПН-ТУСМН | 6 (6.3) | 14,05 2022.06.15 | 15,43 2022.06.15 | П | 1.63 | с. Корфовский, КТПН-ТУСМН | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1 | 115 | 0 | 992.44 |  |  |  |  | 1 | 1.6177
23 | МУП "РЭС" | ТП | с. Нагорное, ТП-132 | 6 (6.3) | 11,10 2022.06.30 | 15,30 2022.06.30 | П | 4.33 | с. Нагорное, ТП-132 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1 | 1.0392
21 | МУП "РЭС" | ВЛ | с.Бычиха, КТПН-ТИЗ УДАЧА, ф-3 | 0.38 | 09,53 2022.07.31 | 11,20 2022.07.31 | В | 1.45 | с.Бычиха, КТПН-ТИЗ УДАЧА, ф-3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 118 |  | 31.07.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 0.1711 | 54.3529
22 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовский, КТПН-Арсеньева, ф-2 | 0.38 | 10,13 2022.07.28 | 11,23 2022.07.28 | В | 1.17 | с. Корфовский, КТПН-Арсеньева, ф-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | 28.07.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 0.0351
23 | МУП "РЭС" | ТП | 24 км Владивостокского шоссе, КТПН-ДЭУ | 10 (10.5) | 10,35 2022.07.27 | 15,30 2022.07.27 | В | 4.92 | 24 км Владивостокского шоссе, КТПН-ДЭУ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 174 |  | 27.07.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 0.85608
24 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовский, КТПС-Геологов, ф-2 | 0.38 | 10,34 2022.07.20 | 11,36 2022.07.20 | В | 1.03 | с. Корфовский, КТПС-Геологов, ф-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 |  | 20.07.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 0.103
25 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Матвеевка, КТПС-2101, ф-1 | 6 (6,3) | 12,00 2022.07.04 | 14,30 2022.07.04 | П | 2.5 | с. Матвеевка, КТПС-2101, ф-1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1 | 0.07
26 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Сосновка, ТП-2, ф-4 | 0.38 | 10,15 2022.07.04 | 11,15 2022.07.04 | П | 1 | с. Сосновка, ТП-2, ф-4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1 | 0.052
27 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Осиновая речка, КТПН-0173, ф-4 | 0.38 | 10,10 2022.07.05 | 11,00 2022.07.05 | П | 0.83 | с. Осиновая речка, КТПН-0173, ф-4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | 0.02905
28 | МУП "РЭС" | ТП | с. Тополево, КТПН-2376, КТПН-2313 | 10 (10.5) | 10,30 2022.07.05 | 13,30 2022.07.05 | П | 3 | с. Тополево, КТПН-2376, КТПН-2313 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 587 |  |  |  |  | 1 | 1.761
29 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Свечино, КТПН-2087, ф-2 | 0.38 | 10,24 2022.07.08 | 11,22 2022.07.08 | П | 0.97 | с. Свечино, КТПН-2087, ф-2 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 220.5 |  |  |  |  | 1 | 0.94512
30 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Рощино, КТПН-Поселок, ф-1 | 0.38 | 12,47 2022.07.08 | 14,21 2022.07.08 | П | 1.57 | с. Рощино, КТПН-Поселок, ф-1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1 | 0.21388
31 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовский, КТПН-Арсеньева, ф-2 | 0.38 | 12,36 2022.07.13 | 16,50 2022.07.13 | П | 4.23 | с. Корфовский, КТПН-Арсеньева, ф-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 0.02041
32 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовский, КТПН-320, ф-5 Население | 0.38 | 11,35 2022.07.15 | 14,00 2022.07.15 | П | 2.42 | с. Корфовский, КТПН-320, ф-5 Население | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1 | 0.1269
33 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовский, КТПН-ТУСМН, ф-1,2 | 0.38 | 14,05 2022.07.15 | 14,37 2022.07.15 | П | 0.53 | с. Корфовский, КТПН-ТУСМН, ф-1,2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 369.82 |  |  |  |  | 1 | 0.08712
34 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Калинка, ТП-6, ф-1 | 0.38 | 10,30 2022.07.21 | 13,30 2022.07.21 | П | 3 | с. Калинка, ТП-6, ф-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 0.196
35 | МУП "РЭС" | ТП | с. Матвеевка, КТПН-2242 | 6 (6,3) | 12,48 2022.07.25 | 16,45 2022.07.25 | П | 3.95 | с. Матвеевка, КТПН-2242 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1151.9 |  |  |  |  | 1 | 0.045
36 | МУП "РЭС" | ТП | с. Победа, КТПН-РММ, КТПН-эл. станция, КТПН-Лесхоз, КТПН-Аэропорт | 10 (10.5) | 16,12 2022.08.01 | 18,30 2022.08.01 | В | 2.3 | с. Победа, КТПН-РММ, КТПН-эл. станция, КТПН-Лесхоз, КТПН-Аэропорт | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 5 | 164 | 0 | 739.6 |  | 01.08.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 4.55
37 | МУП "РЭС" | ТП | с. Корфовское, КТПН-ДЭУ, КТПН-КЛВЗ | 6 (6.3) | 17,32 2022.08.01 | 22,49 2022.08.01 | В | 5.28 | с. Корфовское, КТПН-ДЭУ, КТПН-КЛВЗ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 179 |  | 01.08.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 1.7011
38 | МУП "РЭС" | ТП | с. Малышево, КТПН-Ленская | 6 (6.3) | 18,31 2022.08.01 | 18,53 2022.08.01 | В | 0.37 | с. Малышево, КТПН-Ленская | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 89 |  | 01.08.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 0.03293
39 | МУП "РЭС" | ВЛ | с.Ракитное, КТПС-0151 | 10 (10.5) | 23,16 2022.08.02 | 23,58 2022.08.02 | В | 0.7 | с.Ракитное, КТПС-0151 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 169 |  | 02.08.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 0.1183
40 | МУП "РЭС" | ТП | с.Корфовское, КТПН-Рсеньева, КТПН-Ключевая, КТПН-320, КТПС-Геологов, КТПС-Новая, КТПН-Школьная | 6 (6.3) | 12,30 2022.08.03 | 21,32 2022.08.03 | В | 9.03 | с.Корфовское, КТПН-Рсеньева, КТПН-Ключевая, КТПН-320, КТПС-Геологов, КТПС-Новая, КТПН-Школьная | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 7 | 141 | 0 | 1355.8 |  | 03.08.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 12.2429
41 | МУП "РЭС" | ТП | с. Константиновка, КТП-1463 | 10 (10.5) | 12,55 2022.08.03 | 17,45 2022.08.03 | В | 4.83 | с. Константиновка, КТП-1463 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 433 |  | 03.08.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 2.0914
42 | МУП "РЭС" | ТП | с. Анастасьевка, ТП-1, КТПН-2178, КТПН-1481, КТПН-1480, КТПН-2215, КТПС-2126, КТПН-Ленская, КТПН-4, КТПН-2175, КТПН-3 | 10 (10.5) | 14,30 2022.08.03 | 17,15 2022.08.03 | В | 2.75 | с. Анастасьевка, ТП-1, КТПН-2178, КТПН-1481, КТПН-1480, КТПН-2215, КТПС-2126, КТПН-Ленская, КТПН-4, КТПН-2175, КТПН-3 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 8 | 352 | 0 | 2204.8 |  | 03.08.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 6.0632
43 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовский, ТП-6, ф-3 | 0.38 | 10,50 2022.08.04 | 13,22 2022.08.04 | В | 2.53 | с. Корфовский, ТП-6, ф-3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.5 |  | 04.08.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 0.011385
44 | МУП "РЭС" | ТП | с. Скворцово, КТПН-2401, КТПН-2401А | 10 (10.5) | 08,47 2022.08.06 | 13,45 2022.08.06 | В | 4.97 | с. Скворцово, КТПН-2401, КТПН-2401А | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1474 |  | 06.08.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 7.3258
45 | МУП "РЭС" | ТП | с. Скворцово, КТПН-2401, КТПН-2401А | 10 (10.5) | 13,55 2022.08.06 | 17,29 2022.08.06 | В | 3.57 | с. Скворцово, КТПН-2401, КТПН-2401А | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1474 |  | 07.08.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 5.2622
46 | МУП "РЭС" | ТП | с. Сосновка, ТП-2 | 6 (6.3) | 09,50 2022.08.10 | 13,15 2022.08.10 | П | 3.42 | с. Сосновка, ТП-2 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 4 | 234 | 0 | 2559.1 |  |  |  |  | 1 | 8.7521
47 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Заозерное, КТПН-1324, ф-20 | 10 (10.5) | 10,40 2022.08.10 | 16,00 2022.08.10 | П | 5.33 | с. Заозерное, КТПН-1324, ф-20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 0.1599
48 | МУП "РЭС" | ТП | с. Тополево, КТПН-2313, КТПН-2376 | 10 (10.5) | 08,26 2022.08.11 | 12,31 2022.08.11 | В | 4.08 | с. Тополево, КТПН-2313, КТПН-2376 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 587 |  | 11.08.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 2.395
49 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Анастасьевка, КТПН-2178, ф-2,3 | 10 (10.5) | 09,30 2022.08.18 | 13,35 2022.08.18 | П | 4.08 | с. Анастасьевка, КТПН-2178, ф-2,3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1 | 0.3264
50 | МУП "РЭС" | ТП | с. Гаровка 1, ТП-385, КТПН-0139 | 10 (10.5) | 10,22 2022.08.18 | 15,15 2022.08.18 | П | 4.88 | с. Гаровка 1, ТП-385, КТПН-0139 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 615.9 |  |  |  |  | 1 | 3.0056
51 | МУП "РЭС" | ТП | с. Матвеевка, КТПС-2195, МТП-2496 | 6 (6.3) | 14,08 2022.08.19 | 17,30 2022.08.19 | В | 3.37 | с. Матвеевка, КТПС-2195, МТП-2496 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 1211 |  | 19.08.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 4.0811
52 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Скворцово, КТПН-2401А, ф-2 | 10 (10.5) | 12,22 2022.08.20 | 18,08 2022.08.20 | В | 5.77 | с. Скворцово, КТПН-2401А, ф-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 20.08.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 0.03462
53 | МУП "РЭС" | ТП | с. Победа, КТПН-РММ, КТПН-Аэропорт | 10 (10.5) | 16,15 2022.08.20 | 17,22 2022.08.20 | В | 1.12 | с. Победа, КТПН-РММ, КТПН-Аэропорт | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 77 | 0 | 77 |  | 20.08.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 0.08624
54 | МУП "РЭС" | ТП | с. Победа, КТПН-Пасека, КТПН-Лесхоз | 10 (10.5) | 16,15 2022.08.20 | 18,23 2022.08.20 | В | 2.13 | с. Победа, КТПН-Пасека, КТПН-Лесхоз | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 2 | 142 | 0 | 455.38 |  | 20.08.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 0.96996
55 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовский, КТПН-ДЭУ, ф-3 | 0.38 | 17,35 2022.08.20 | 21,04 2022.08.20 | В | 3.48 | с. Корфовский, КТПН-ДЭУ, ф-3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 174 |  | 20.08.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 0.60552
56 | МУП "РЭС" | ТП | с. Гаровка 1, КТПН-0139 | 10 (10.5) | 10,00 2022.08.22 | 17,45 2022.08.22 | П | 7.75 | с. Гаровка 1, КТПН-0139 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 546 |  |  |  |  | 1 | 4.2315
57 | МУП "РЭС" | ВЛ | с.Корфовский, КТПН-Арсеньева, ф-1 | 6 (6.3) | 10,02 2022.08.24 | 12,15 2022.08.24 | П | 2.22 | с.Корфовский, КТПН-Арсеньева, ф-1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 176 |  |  |  |  | 1 | 0.39072
58 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Благодатное, КТПН-2180, ф-2 | 10 (10.5) | 14,24 2022.08.24 | 15,21 2022.08.24 | П | 0.95 | с. Благодатное, КТПН-2180, ф-2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 227 |  |  |  |  | 1 | 0.21565
59 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Матвеевка, КТПН - 2130, ф - 4 | 0.38 | 10,22 2022.09.02 | 12,44 2022.09.02 | П | 2.37 | с. Матвеевка, КТПН - 2130, ф - 4 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 106 | 0 | 881.83 |  |  |  |  | 1 | 2.0899
60 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Малышево, КТПН - 3, ф-1 | 0.38 | 11,36 2022.09.02 | 14,30 2022.09.02 | П | 2.9 | с. Малышево, КТПН - 3, ф-1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 | 0.0232
61 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Мирное, ТП - 251, ф - 1, 3, 4 | 0.38 | 13,25 2022.09.02 | 15,48 2022.09.02 | П | 2.38 | с. Мирное, ТП - 251, ф - 1, 3, 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 165 |  |  |  |  | 1 | 0.3927
62 | МУП "РЭС" | ТП | с. Лесное, КТПН - 442 | 10 (10.5) | 16,47 2022.09.04 | 20,52 2022.09.04 | В | 4.08 | с. Лесное, КТПН - 442 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | 272 |  | 04.09.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 1.1098
63 | МУП "РЭС" | ТП | с. Лесное, КТПН - 442 | 10 (10.5) | 00,00 2022.09.05 | 05,22 2022.09.05 | В | 5.37 | с. Лесное, КТПН - 442 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | 272 |  | 05.09.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 1.4606
64 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Сосновка, КТПН-0128, ф-1 | 0.38 | 16,57 2022.09.05 | 17,20 2022.09.05 | П | 0.38 | с. Сосновка, КТПН-0128, ф-1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30.5 |  |  |  |  | 1 | 0.01159
65 | МУП "РЭС" | ТП | с. Черная речка, ТП - 333 | 10 (10.5) | 05,51 2022.09.07 | 07,19 2022.09.07 | В | 1.47 | с. Черная речка, ТП - 333 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 828.2 |  | 07.09.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 1.2175
66 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовский, КТПН - ТУСМН, ф-3 | 0.38 | 10,54 2022.09.11 | 14,48 2022.09.11 | В | 3.9 | с. Корфовский, КТПН - ТУСМН, ф-3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 393 |  | 11.09.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 1.5327
67 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Воронежское 3, ТП - 36 ВМФ, ф-1 | 0.38 | 11,08 2022.09.14 | 15,49 2022.09.14 | П | 4.68 | с. Воронежское 3, ТП - 36 ВМФ, ф-1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 169 |  |  |  |  | 1 | 0.79092
68 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Воронежское 3, ТП - 36 ВМФ, ф-1 | 0.38 | 10,30 2022.09.15 | 15,00 2022.09.15 | П | 4.5 | с. Воронежское 3, ТП - 36 ВМФ, ф-1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 169 |  |  |  |  | 1 | 0.7605
69 | МУП "РЭС" | ТП | с. Корфовский, КТПН - 320 | 6 (6.3) | 23,19 2022.09.15 | 23,50 2022.09.15 | В | 0.52 | с. Корфовский, КТПН - 320 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 386 |  | 15.09.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 0.20072
70 | МУП "РЭС" | ТП | с. Ракитное, КТПС-0151 | 10 (10.5) | 16,58 2022.10.03 | 17,30 2022.10.03 | В | 0.53 | с. Ракитное, КТПС-0151 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 179 |  | 03.10.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 0.09487 | 21.9217
71 | МУП "РЭС" | ТП | с. Сосновка, КТПС-4 | 6 (6.3) | 10,30 2022.10.06 | 12,40 2022.10.06 | П | 2.17 | с. Сосновка, КТПС-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 0.03255
72 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Ильинка, КТПН-0094, ф-3 | 6 (6.3) | 10,28 2022.10.10 | 14,10 2022.10.10 | П | 3.7 | с. Ильинка, КТПН-0094, ф-3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1 | 0.2072
73 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовский, ПС-Карьер, ф-17 | 6 (6.3) | 10,22 2022.10.11 | 15,12 2022.10.11 | П | 4.83 | с. Корфовский, ПС-Карьер, ф-17 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 11 | 396 | 0 | 4455.27 |  |  |  |  | 1 | 21.519
74 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовский, ПС-Карьер, ф-17 | 6 (6.3) | 10,19 2022.10.12 | 17,17 2022.10.12 | П | 6.97 | с. Корфовский, ПС-Карьер, ф-17 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 11 | 396 | 0 | 4455.27 |  |  |  |  | 1 | 31.0532
75 | МУП "РЭС" | ТП | с. Бычиха, КТПН-ТИЗ УДАЧА, КТПНС-0005 | 10 (10.5) | 14,00 2022.10.14 | 14,51 2022.10.14 | В | 0.85 | с. Бычиха, КТПН-ТИЗ УДАЧА, КТПНС-0005 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 770 |  | 14.10.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 0.6545
76 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Ильинка, КТПН-3533, ф-3 | 6 (6.3) | 10,08 2022.10.17 | 12,30 2022.10.17 | П | 2.37 | с. Ильинка, КТПН-3533, ф-3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 162 |  |  |  |  | 1 | 0.38394
77 | МУП "РЭС" | ТП | с. Черная речка, ТП-0038 | 10 (10.5) | 10,50 2022.10.20 | 14,46 2022.10.20 | П | 3.93 | с. Черная речка, ТП-0038 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 328.5 |  |  |  |  | 1 | 1.291
78 | МУП "РЭС" | ТП | с. Мичуринское, КТПН-2237 | 10 (10.5) | 11,04 2022.10.26 | 14,04 2022.10.26 | П | 3 | с. Мичуринское, КТПН-2237 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 595 |  |  |  |  | 1 | 1.785
79 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Сосновка, ТП-2, ф - Население | 6 (6.3) | 10,38 2022.10.28 | 13,55 2022.10.28 | П | 3.28 | с. Сосновка, ТП-2, ф - Население | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 405 |  |  |  |  | 1 | 1.3284
80 | МУП "РЭС" | ТП | с. Матвеевка, КТПН-2130 | 6 (6.3) | 12,56 2022.10.28 | 14,35 2022.10.28 | В | 1.65 | с. Матвеевка, КТПН-2130 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 106 | 0 | 881.8 |  | 28.10.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 1.455
81 | МУП "РЭС" | ТП | с. Некрасовка, КТПН - 0029 | 10 (10.5) | 09,46 2022.11.22 | 11,45 2022.11.22 | П | 1.98 | с. Некрасовка, КТПН - 0029 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 648 |  |  |  |  | 1 | 1.283
82 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовский, ПС-Карьер, ф - 17 | 6 (6.3) | 11,35 2022.11.28 | 15,42 2022.11.28 | П | 4.12 | с. Корфовский, ПС-Карьер, ф - 17 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 11 | 396 | 0 | 4455.27 |  |  |  |  | 1 | 18.3557
83 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Осиновая речка, ТП - 0065, ф-12 | 0.38 | 10,52 2022.11.29 | 12,11 2022.11.29 | В | 1.32 | с. Осиновая речка, ТП - 0065, ф-12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 135.5 |  | 29.11.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 0.17886
84 | МУП "РЭС" | ТП | с. Гаровка - 1, КТПН - 0139 | 10 (10.5) | 06,28 2022.11.30 | 07,54 2022.11.30 | В | 1.43 | с. Гаровка - 1, КТПН - 0139 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 546 |  | 30.11.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 0.78078
85 | МУП "РЭС" | ТП | с. Рощино, КТПН - Поселок, КТПН - Совхоз | 6 (6.3) | 12,45 2022.11.30 | 15,38 2022.11.30 | В | 2.88 | с. Рощино, КТПН - Поселок, КТПН - Совхоз | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 4 | 169 | 0 | 1177 |  | 30.11.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 3.3898
86 | МУП "РЭС" | ТП | с. Матвеевка, МТП - 2496, КТПС - 2195 | 6 (6.3) | 23,30 2022.12.01 | 10,56 2022.12.02 | В | 11.43 | с. Матвеевка, МТП - 2496, КТПС - 2195 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 1245 |  | 02.12.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 14.2303
87 | МУП "РЭС" | ТП | с. Сосновка, КТПС-4 | 6 (6.3) | 10,34 2022.12.08 | 11,35 2022.12.08 | П | 1.02 | с. Сосновка, КТПС-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 0.0153
88 | МУП "РЭС" | ТП | с. Гаровка-1, КТПН - 0139 | 10 (10.5) | 10,08 2022.12.12 | 13,20 2022.12.12 | П | 3.2 | с. Гаровка-1, КТПН - 0139 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 546 |  |  |  |  | 1 | 1.7472
89 | МУП "РЭС" | ТП | с. Матвеевка, МТП - 2496 | 6 (6.3) | 10,06 2022.12.19 | 10,46 2022.12.19 | В | 0.67 | с. Матвеевка, МТП - 2496 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 749 |  | 19.12.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 0.50183
90 | МУП "РЭС" | ТП | с. Анастасьевка, ПС "Анастасьевка" | 10 (10.5) | 15,37 2022.12.23 | 15,57 2022.12.23 | В | 0.33 | с. Анастасьевка, ПС "Анастасьевка | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 6 | 357 | 0 | 1706 |  | 23.12.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 0.56298
91 | МУП "РЭС" | ТП | с. Некрасовка, КТПН - 0165 | 10 (10.5) | 21,45 2022.12.26 | 21,57 2022.12.26 | В | 0.2 | с. Некрасовка, КТПН - 0165 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | 364 |  | 26.12.2022 | 3.4.11 |  | 1 | 0.0728
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 355.38 | x | x | x | 8430 |  | 0 | 8430 |  |  | 169 | 8261 |  | 75190.36 |  | x | x | x | 0; 1 | 273.35
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 195.7 | x | x | x | 4200 |  | 0 | 4200 |  |  | 84 | 4116 |  | 40851.49 |  | x | x | x | 0 | 160.21
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | x | x | x | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | x | x | x | 0 | 0
Итого по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 159.68 | x | x | x | 4230 |  | 0 | 4230 |  |  | 85 | 4145 |  | 34338.87 |  | x | x | x | 0; 1 | 113.14
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 159.68 | x | x | x | 4230 |  |  | 4230 |  |  | 85 | 4145 |  | 34338.87 |  | x | x | x | 1 | 113.14
Директор МУП "РЭС" | [24 empty] | О.Ю. Кутько
Директор МУП "РЭС"
Заместитель директора по экономике | [24 empty] | Л.М. Зеленова