## 8.1.
Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах за 2023 г .
МУП "РЭС"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Объем недоотпущенной электроэнергии Пенэс (ст.32*ст.33) | Продолжительность нарушения электроснабжения потребителей | в т.ч. по СН2 | в т.ч. по НН
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП "РЭС" | ТП | с. Матвеевка, КТПС-2101 | 6 (6.3) | 10,50 2023.01.01 | 11,59 2023.01.01 | П | 1.15 | с. Матвеевка, КТПС-2101 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 599.5 |  |  |  |  | 1 | 0.68942 | 75.9 | 0 | 75.9 | 689.425 | 15415.863
2 | МУП "РЭС" | ТП | с. Матвеевка, МТП - 2496 | 6 (6.3) | 01,12 2023.01.02 | 03,25 2023.01.02 | В | 2.22 | с. Матвеевка, МТП - 2496 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 749 |  | 02.01.2023 | 3.4.11 |  | 1 | 1.6628 | 93.24 | 0 | 93.24 | 1662.78
3 | МУП "РЭС" | ТП | с. Матвеевка, КТПС-2101 | 6 (6.3) | 13,25 2023.01.11 | 15,34 2023.01.11 | П | 2.15 | с. Матвеевка, КТПС-2101 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 599.5 |  |  |  |  | 1 | 1.2889 | 141.9 | 0 | 141.9 | 1288.925
4 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовский, КТПС - Новая, ф-1 | 0.38 | 10,32 2023.01.12 | 12,58 2023.01.12 | П | 2.43 | с. Корфовский, КТПС - Новая, ф-1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1 | 0.17496 | 9.72 | 2.43 | 7.29 | 174.96
5 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовский, КТПН - 320, ф-3 | 0.38 | 12,46 2023.01.12 | 13,45 2023.01.12 | П | 0.98 | с. Корфовский, КТПН - 320, ф-3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1 | 0.0392 | 3.92 | 0 | 3.92 | 39.2
6 | МУП "РЭС" | ТП | с. Гаровка-1, ТП-385 | 10 (10.5) | 11,45 2023.01.17 | 14,15 2023.01.17 | П | 2.5 | с. Гаровка-1, ТП-385 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 69.9 |  |  |  |  | 1 | 0.17475 | 15 | 0 | 15 | 174.75
6 | МУП "РЭС" | ТП | с. Матвеевка, МТП - 2496 | 6 (6.3) | 01,15 2023.01.25 | 07,01 2023.01.25 | В | 5.77 | с. Матвеевка, МТП - 2496 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 749 |  | 25.01.2023 | 3.4.11 |  | 1 | 4.3217 | 242.34 | 0 | 242.34 | 4321.73
7 | МУП "РЭС" | ТП | с. Матвеевка, МТП - 2496 | 6 (6.3) | 09,15 2023.01.25 | 12,12 2023.01.25 | В | 2.95 | с. Матвеевка, МТП - 2496 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 749 |  | 25.01.2023 | 3.4.11 |  | 1 | 2.2096 | 123.9 | 0 | 123.9 | 2209.55
8 | МУП "РЭС" | ТП | с. Рощино, КТПН - Поселок | 6 (6.3) | 10,10 2023.02.09 | 14,55 2023.02.09 | В | 4.75 | с. Рощино, КТПН - Поселок | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 2 | 168 | 0 | 1117 |  | 09.02.2023 | 3.4.11 |  | 1 | 5.3057 | 807.5 | 9.5 | 798 | 5305.75
9 | МУП "РЭС" | ТП | с. Сергеевка, КТПС - 2176 | 10 (10.5) | 11,00 2023.02.13 | 13,40 2023.02.13 | П | 2.67 | с. Сергеевка, КТПС - 2176 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 156.25 |  |  |  |  | 1 | 0.41719 | 96.12 | 0 | 96.12 | 417.1875
10 | МУП "РЭС" | ТП | с. Бычиха, КТПН - ТИЗ Удача | 10 (10.5) | 11,45 2023.02.13 | 12,40 2023.02.13 | П | 0.92 | с. Бычиха, КТПН - ТИЗ Удача | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 324 |  |  |  |  | 1 | 0.29808 | 42.32 | 0 | 42.32 | 298.08
11 | МУП "РЭС" | ТП | с. Бычиха, КТПН - ТИЗ Удача | 10 (10.5) | 09,38 2023.02.14 | 11,00 2023.02.14 | П | 1.37 | с. Бычиха, КТПН - ТИЗ Удача | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 324 |  |  |  |  | 1 | 0.44388 | 63.02 | 0 | 63.02 | 443.88
12 | МУП "РЭС" | ТП | с. Тополево, КТПН - 2480 | 10 (10.5) | 09,48 2023.02.28 | 09,59 2023.02.28 | В | 0.18 | с. Тополево, КТПН - 2480 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 498 |  | 28.02.2023 | 3.4.11 |  | 1 | 0.08964 | 0.72 | 0 | 0.72 | 89.64
13 | МУП "РЭС" | ТП | с. Сергеевка, КТПС - 2176 | 10 (10.5) | 11,45 2023.02.28 | 12,50 2023.02.28 | П | 1.08 | с. Сергеевка, КТПС - 2176 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 156.25 |  |  |  |  | 1 | 0.16875 | 38.88 | 0 | 38.88 | 168.75
14 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Некрасовка, КТПН-0029 , ф-3 | 10 (10.5) | 14,14 2023.03.14 | 14,55 2023.03.14 | П | 0.68 | с. Некрасовка, КТПН-0029 , ф-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 0.0102 | 0.68 | 0 | 0.68 | 10.2
15 | МУП "РЭС" | ТП | с. Калинка, ТП-3 | 10 (10.5) | 09,37 2023.03.22 | 10,25 2023.03.22 | П | 0.8 | с. Калинка, ТП-3 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 4 | 55 | 0 | 772.5 |  |  |  |  | 1 | 0.618 | 47.2 | 3.2 | 44 | 618
16 | МУП "РЭС" | ТП | с. Свечино, КТПН - 2087 | 10 (10.5) | 10,10 2023.03.22 | 14,50 2023.03.22 | П | 4.67 | с. Свечино, КТПН - 2087 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 402.2 |  |  |  |  | 1 | 1.8783 | 392.28 | 0 | 392.28 | 1878.274
8 | МУП "РЭС" | ТП | с. Корфовский, ТП-6 | 6 (6.3) | 10,25 2023.03.30 | 11,00 2023.03.30 | В | 0.58 | с. Корфовский, ТП-6 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 403.53 |  | 30.03.2023 | 3.4.11 |  | 1 | 0.23405 | 41.76 | 0.58 | 41.18 | 234.0474
9 | МУП "РЭС" | ТП | с. Мирное, ТП-251, Тр-р-р 1, ф-2, ф-3 | 10 (10.5) | 15,10 2023.03.30 | 15,40 2023.03.30 | В | 0.5 | с. Мирное, ТП-251, Тр-р-р 1, ф-2, ф-3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 372 |  | 30.03.2023 | 3.4.11 |  | 1 | 0.186 | 8 | 1 | 7 | 186
10 | МУП "РЭС" | ТП | с. Победа, КТПН-РММ, КТПН-Школа, КТПН-Аэропорт, КТПН-Эл. станция, КТПН-Лесхоз, КТПН-Пасека | 10 (10.5) | 20,06 2023.03.30 | 20,55 2023.03.30 | В | 0.82 | с. Победа, КТПН-РММ, КТПН-Школа, КТПН-Аэропорт, КТПН-Эл. станция, КТПН-Лесхоз, КТПН-Пасека | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 8 | 437 | 0 | 1715.08 |  | 30.03.2023 | 3.4.11 |  | 1 | 1.4064 | 364.9 | 6.56 | 358.34 | 1406.3656
11 | МУП "РЭС" | ТП | с. Галкино, ТП-2146 | 10 (10.5) | 13,17 2023.04.11 | 17,30 2023.04.11 | П | 4.22 | с. Галкино, ТП-2146 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 285 |  |  |  |  | 1 | 1.2027 | 8.44 | 0 | 8.44 | 1202.7 | 24214.0945
12 | МУП "РЭС" | ТП | с. Сосновка, КТПН-Жилмассив | 6 (6.3) | 14,11 2023.04.11 | 17,15 2023.04.11 | П | 3.07 | с. Сосновка, КТПН-Жилмассив | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1 | 1.0745 | 3.07 | 0 | 3.07 | 1074.5
13 | МУП "РЭС" | ТП | с. Благодатное, КТПН-1471, КТПН-2180, КТПН-2181 | 10 (10.5) | 19,17 2023.04.11 | 22,15 2023.04.11 | В | 2.97 | с. Благодатное, КТПН-1471, КТПН-2180, КТПН-2181 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 1 | 131 | 0 | 583.12 |  | 11.04.2023 | 3.4.11 |  | 1 | 1.7319 | 392.04 | 2.97 | 389.07 | 1731.8664
14 | МУП "РЭС" | ТП | с. Благодатное, КТПН-1471, КТПН-2180, КТПН-2181 | 10 (10.5) | 12,55 2023.04.23 | 15,12 2023.04.23 | В | 2.28 | с. Благодатное, КТПН-1471, КТПН-2180, КТПН-2181 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 1 | 131 | 0 | 583.12 |  | 23.04.2023 | 3.4.11 |  | 1 | 1.3295 | 300.96 | 2.28 | 298.68 | 1329.5136
15 | МУП "РЭС" | ТП | с. Благодатное, КТПН-1471, КТПН-2180, КТПН-2181 | 10 (10.5) | 18,53 2023.04.23 | 19,23 2023.04.23 | П | 0.5 | с. Благодатное, КТПН-1471, КТПН-2180, КТПН-2181 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 1 | 131 | 0 | 583.12 |  |  |  |  | 1 | 0.29156 | 66 | 0.5 | 65.5 | 291.56
16 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Благодатное, КТПН-2180, ф-3 | 10 (10.5) | 10,55 2023.05.03 | 11,52 2023.05.03 | П | 0.95 | с. Благодатное, КТПН-2180, ф-3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1 | 0.03705 | 4.75 | 0 | 4.75 | 37.05
17 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовское, КТПС - Новая, ф-1 | 6 (6.3) | 12,08 2023.05.03 | 15,23 2023.05.03 | П | 3.25 | с. Корфовское, КТПС - Новая, ф-1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1 | 0.234 | 13 | 3.25 | 9.75 | 234
18 | МУП "РЭС" | ТП | с. Ильинка, КТПН-007 | 6 (6.3) | 22,08 2023.05.07 | 23,59 2023.05.07 | В | 1.85 | с. Ильинка, КТПН-007 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 245 |  | 07.05.2023 | 3.4.11 |  | 1 | 0.45325 | 77.7 | 0 | 77.7 | 453.25
19 | МУП "РЭС" | ТП | с. Ильинка, КТПН-007 | 6 (6.3) | 00,01 2023.05.08 | 11,23 2023.05.08 | В | 11.37 | с. Ильинка, КТПН-007 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 245 |  | 08.05.2023 | 3.4.11 |  | 1 | 2.7856 | 477.54 | 0 | 477.54 | 2785.65
20 | МУП "РЭС" | ТП | с. Малышево, КТПН - Ленская | 10 (10.5) | 22,05 2023.05.10 | 23,59 2023.05.10 | В | 1.9 | с. Малышево, КТПН - Ленская | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 89 |  | 10.05.2023 | 3.4.11 |  | 1 | 0.1691 | 13.3 | 5.7 | 7.6 | 169.1
21 | МУП "РЭС" | ТП | с. Малышево, КТПН - Ленская | 10 (10.5) | 00,01 2023.05.11 | 09,04 2023.05.11 | В | 9.05 | с. Малышево, КТПН - Ленская | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 89 |  | 11.05.2023 | 3.4.11 |  | 1 | 0.80545 | 63.35 | 27.15 | 36.2 | 805.45
22 | МУП "РЭС" | ТП | с. Тополево, КТПН-2429 | 10 (10.5) | 10,14 2023.05.11 | 16,19 2023.05.11 | П | 6.08 | с. Тополево, КТПН-2429 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 608 |  |  |  |  | 1 | 3.6966 | 194.56 | 6.08 | 188.48 | 3696.64
23 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Благодатное, КТПН-2180, ф-2 | 10 (10.5) | 09,30 2023.05.17 | 15,00 2023.05.17 | П | 5.5 | с. Благодатное, КТПН-2180, ф-2 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 227 |  |  |  |  | 1 | 1.2485 | 517 | 0 | 517 | 1248.5
24 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Корсаково-1, КТПН-131 | 6 (6.3) | 09,39 2023.06.02 | 10,05 2023.06.02 | П | 0.43 | с. Корсаково-1, КТПН-131 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 461 |  |  |  |  | 1 | 0.19823 | 15.91 | 0.43 | 15.48 | 198.23
25 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Ракитное, КТПС-151 | 10 (10.5) | 22,49 2023.06.03 | 23,59 2023.06.03 | В | 1.17 | с. Ракитное, КТПС-151 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 179 |  | 03.06.2023 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1 | 0.20943 | 46.8 | 0 | 46.8 | 209.43
26 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Анастасьевка, ПС Анастасьевка | 10 (10.5) | 13,55 2023.06.05 | 14,11 2023.06.05 | В | 0.27 | с. Анастасьевка, ПС Анастасьевка |  |  | 529 | 0 | 0 | 529 | 0 | 1 | 10 | 518 | 0 | 3124.85 |  | 2023-07-05 | 3.4.11 |  | 1 | 0.84371 | 142.83 | 2.7 | 139.86 | 843.7095
27 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Калинка, ТП-2 | 10 (10.5) | 13,59 2023.06.05 | 15,00 2023.06.05 | В | 1.02 | с. Калинка, ТП-2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 302.5 |  | 2023-06-05 | 3.4.11 |  | 1 | 0.30855 | 12.24 | 2.04 | 10.2 | 308.55
28 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Мирное, КТПН-2384 Солнечная поляна | 10 (10.5) | 09,48 2023.06.06 | 14,40 2023.06.06 | П | 4.87 | с. Мирное, КТПН-2384 Солнечная поляна |  |  | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 936 |  |  |  |  | 1 | 4.5583 | 920.43 | 0 | 920.43 | 4558.32
29 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Мирное, КТПН-2384 Солнечная поляна | 10 (10.5) | 11,30 2023.06.07 | 16,50 2023.06.07 | П | 5.33 | с. Мирное, КТПН-2384 Солнечная поляна |  |  | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 936 |  |  |  |  | 1 | 4.9889 | 1007.37 | 0 | 1007.37 | 4988.88
30 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Некрасовка, КТПН - 0029, ф-2 | 10 (10.5) | 11,50 2023.06.10 | 16,30 2023.06.10 | П | 4.67 | с. Некрасовка, КТПН - 0029, ф-2 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 118 |  |  |  |  | 1 | 0.55106 | 42.03 | 0 | 42.03 | 551.06
31 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Мирное, КТПН-2003, ф-15 | 10 (10.5) | 10,55 2023.06.14 | 11,30 2023.06.14 | П | 0.58 | с. Мирное, КТПН-2003, ф-15 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62.7 |  |  |  |  | 1 | 0.036366 | 0.58 | 0.58 | 0 | 36.366
32 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Сосновка, КТПН - 1001 | 6 (6.3) | 09,00 2023.06.16 | 15,13 2023.06.16 | П | 6.22 | с. Сосновка, КТПН - 1001 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 330.4 |  |  |  |  | 1 | 2.0551 | 68.42 | 12.44 | 55.98 | 2055.088
17 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Сосновка, ПС "Горка", ф-19 | 6 (6.3) | 11,54 2023.06.17 | 14,30 2023.06.17 | В | 2.6 | с. Сосновка, ПС "Горка", ф-19 |  |  | 438 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 11 | 427 | 0 | 4954.28 |  | 17,06,2023 2023-03-21 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1 | 12.8811 | 1138.8 | 28.6 | 1110.2 | 12881.128
18 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Сосновка, КТПН - 1001 | 6 (6.3) | 12,32 2023.06.19 | 14,01 2023.06.19 | П | 1.48 | с. Сосновка, КТПН - 1001 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 330.4 |  |  |  |  | 1 | 0.48899 | 16.28 | 2.96 | 13.32 | 488.992
19 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Восточное, ТП-1449, ф-3 | 10 (10.5) | 12,49 2023.06.19 | 13,47 2023.06.19 | П | 0.97 | с. Восточное, ТП-1449, ф-3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 | 0.0873 | 2.91 | 1.94 | 0.97 | 87.3
20 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Матвеевка, КТПС-2101,ф-Население | 6 (6.3) | 10,35 2023.06.23 | 11,00 2023.06.23 | П | 0.42 | с. Матвеевка, КТПС-2101,ф-Население |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1 | 0.01176 | 1.26 | 0 | 1.26 | 11.76
21 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Сосновка, КТПН - 0128, КТПН - 1001 | 6 (6.3) | 00,58 2023.06.28 | 02,36 2023.06.28 | В | 1.63 | с. Сосновка, КТПН - 0128, КТПН - 1001 |  |  | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 4 | 94 | 0 | 815.9 |  | 28.06.2023 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1 | 1.3299 | 159.74 | 6.52 | 153.22 | 1329.917
22 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Черная Речка, ТП - 333 | 10 (10.5) | 01,01 2023.06.28 | 02,40 2023.06.28 | В | 1.65 | с. Черная Речка, ТП - 333 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 828.2 |  | 28.06.2023 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1 | 1.3665 | 29.7 | 9.9 | 19.8 | 1366.53
23 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Бычиха, КТПНС-0005, КТПН-ТИЗ "Удача" | 10 (10.5) | 00,09 2023.07.05 | 01,02 2023.07.05 | В | 0.88 | с. Бычиха, КТПНС-0005, КТПН-ТИЗ "Удача |  |  | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 770 |  | 2023-07-05 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1 | 0.6776 | 133.76 | 0 | 133.76 | 677.6 | 27643.5564
21 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Корфовское, КТПН-ДЭУ | 10 (10.5) | 00,11 2023.07.05 | 00,36 2023.07.05 | В | 0.42 | с. Корфовское, КТПН-ДЭУ |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 174 |  | 2023-07-05 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1 | 0.07308 | 12.18 | 0 | 12.18 | 73.08
22 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Сосновка, МТП-7 | 6 (6.3) | 11,30 2023.07.05 | 16,04 2023.07.05 | П | 4.57 | с. Сосновка, МТП-7 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1 | 0.49356 | 36.56 | 0 | 36.56 | 493.56
23 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Сосновка, МТП-7 | 6 (6.3) | 11,30 2023.07.08 | 16,10 2023.07.08 | П | 4.67 | с. Сосновка, МТП-7 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1 | 0.50436 | 37.36 | 0 | 37.36 | 504.36
24 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Сосновка, КТПС-6, ф-2 | 0.38 | 09,30 2023.07.10 | 09,56 2023.07.10 | П | 0.43 | с. Сосновка, КТПС-6, ф-2 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 499 |  |  |  |  | 1 | 0.21457 | 18.92 | 0 | 18.92 | 214.57
25 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Сосновка, КТПН-1001 | 6 (6.3) | 10,00 2023.07.10 | 10,50 2023.07.10 | П | 0.83 | с. Сосновка, КТПН-1001 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 330 |  |  |  |  | 1 | 0.2739 | 9.13 | 1.66 | 7.47 | 273.9
26 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Калинка, ТП-1,2,3,4,6 | 10 (10.5) | 12,28 2023.07.10 | 15,33 2023.07.10 | В | 3.08 | с. Калинка, ТП-1,2,3,4,6 |  |  | 113 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 8 | 105 | 0 | 2318 |  | 10.07.2023 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1 | 7.1394 | 348.04 | 24.64 | 323.4 | 7139.44
27 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Сосновка, КТПН - в/ч 6767 | 6 (6.3) | 11,10 2023.07.11 | 12,20 2023.07.11 | В | 1.17 | с. Сосновка, КТПН - в/ч 6767 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | 11.07.2023 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1 | 0.0585 | 2.34 | 0 | 2.34 | 58.5
28 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Виноградовка, КТПН-1456 | 10 (10.5) | 10,15 2023.07.13 | 11,45 2023.07.13 | П | 1.5 | с. Виноградовка, КТПН-1456 |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 379 |  |  |  |  | 1 | 0.5685 | 76.5 | 1.5 | 75 | 568.5
29 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Сосновка, ТП-3 | 6 (6.3) | 10,35 2023.07.13 | 12,40 2023.07.13 | П | 2.08 | с. Сосновка, ТП-3 |  |  | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 857.7 |  |  |  |  | 1 | 0.03423 | 158.08 | 0 | 4.89 | 1784.016
30 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовское, ф-17 от ПС -Карьер | 6 (6.3) | 10,05 2023.07.18 | 16,50 2023.07.18 | П | 6.75 | с. Корфовское, ф-17 от ПС -Карьер |  |  | 411 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 11 | 400 | 0 | 4455.27 |  |  |  |  | 1 | 1.784 | 2774.25 | 2.08 | 156 | 30073.0725
31 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Матвеевка, КТПС-2195, МТП-2496 | 6 (6.3) | 16,25 2023.07.18 | 18,23 2023.07.18 | В | 1.97 | с. Матвеевка, КТПС-2195, МТП-2496 |  |  | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 1635 |  | 18.07.2023 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1 | 30.0731 | 248.22 | 74.25 | 2700 | 3220.95
32 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Матвеевка, МТП-2496 | 6 (6.3) | 10,27 2023.07.19 | 13,35 2023.07.19 | П | 3.13 | с. Матвеевка, МТП-2496 |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1092 |  |  |  |  | 1 | 3.221 | 190.93 | 0 | 248.22 | 3417.96
33 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Свечино, КТПН-2087 | 10 (10.5) | 11,45 2023.07.20 | 16,08 2023.07.20 | П | 4.38 | с. Свечино, КТПН-2087 |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 402 |  |  |  |  | 1 | 3.418 | 367.92 | 0 | 190.93 | 1760.76
34 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовское, КТПН-6, ф-население | 0.38 | 14,04 2023.07.25 | 14,45 2023.07.25 | П | 0.68 | с. Корфовское, КТПН-6, ф-население |  |  | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1 | 1.7608 | 33.32 | 0 | 367.92 | 149.6
35 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Скворцово, КТПН-2401, КТПН-2401А | 10 (10.5) | 10,12 2023.07.26 | 14,52 2023.07.26 | П | 4.67 | с. Скворцово, КТПН-2401, КТПН-2401А |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1474 |  |  |  |  | 1 | 0.1496 | 429.64 | 0 | 33.32 | 6883.58
36 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Корфовский, КТПН-320 | 6 (6.3) | 10,12 2023.07.27 | 13,13 2023.07.27 | П | 3.02 | с. Корфовский, КТПН-320 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 386 |  |  |  |  | 1 | 6.8836 | 126.84 | 0 | 429.64 | 1165.72
37 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Сергеевка, КТПН-2019, ф-2 | 10 (10.5) | 00,46 2023.08.02 | 02,24 2023.08.02 | В | 1.63 | с. Сергеевка, КТПН-2019, ф-2 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |  | 02.08.2023 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1 | 1.1657 | 4.89 | 6.04 | 120.8 | 34.23
38 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовский, КТПС-Геологов, ф-3 | 6 (6.3) | 01,38 2023.08.02 | 03,34 2023.08.02 | В | 1.93 | с. Корфовский, КТПС-Геологов, ф-3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |  | 02.08.2023 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1 | 0.03667 | 3.86 | 0 | 3.86 | 36.67
39 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Матвеевка, КТПС-2101 | 6 (6.3) | 12,23 2023.08.04 | 13,52 2023.08.04 | П | 1.48 | с. Матвеевка, КТПС-2101 |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 599 |  |  |  |  | 1 | 0.88652 | 108.04 | 0 | 108.04 | 886.52
40 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Матвеевка, КТПН-2337 | 6 (6.3) | 10,36 2023.08.08 | 15,00 2023.08.08 | П | 4.4 | с. Матвеевка, КТПН-2337 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 838.6 |  |  |  |  | 1 | 3.6898 | 127.6 | 4.4 | 123.2 | 3689.84
41 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Корфовский, ТП-ДК | 6 (6.3) | 10,50 2023.08.08 | 12,30 2023.08.08 | П | 1.67 | с. Корфовский, ТП-ДК |  |  | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 69 | 0 | 1703.5 |  |  |  |  | 1 | 2.8448 | 118.57 | 3.34 | 115.23 | 2844.845
42 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Сосновка, КТПН-1001 | 6 (6.3) | 09,55 2023.08.10 | 14,30 2023.08.10 | П | 4.58 | с. Сосновка, КТПН-1001 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 330.4 |  |  |  |  | 1 | 1.5132 | 50.38 | 9.16 | 41.22 | 1513.232
43 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Петропавловка, КТПС-2126, КТПС-2175 | 10 (10.5) | 10,25 2023.08.10 | 12,17 2023.08.10 | П | 1.87 | с. Петропавловка, КТПС-2126, КТПС-2175 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 234.5 |  |  |  |  | 1 | 0.43851 | 80.41 | 0 | 80.41 | 438.515
44 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Калинка, ТП-1,2,3,4,6,15 | 10 (10.5) | 02,15 2023.08.11 | 03,30 2023.08.11 | В | 1.25 | с. Калинка, ТП-1,2,3,4,6,15 |  |  | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 8 | 149 | 0 | 2511.78 |  | 11.08.2023 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1 | 3.1397 | 196.25 | 10 | 186.25 | 3139.725
45 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Матвеевка, КТПС-2101, ф-население | 0.38 | 14,17 2023.08.14 | 14,31 2023.08.14 | П | 0.23 | с. Матвеевка, КТПС-2101, ф-население |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1 | 0.00644 | 0.69 | 0 | 0.69 | 6.44
46 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовское, ТП-ДК, ф-3 | 0.38 | 10,09 2023.08.15 | 14,42 2023.08.15 | П | 4.55 | с. Корфовское, ТП-ДК, ф-3 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 262 |  |  |  |  | 1 | 1.1921 | 100.1 | 0 | 100.1 | 1192.1
47 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовское, КТПС-Геологов, ф-2 | 0.38 | 11,49 2023.08.16 | 12,15 2023.08.16 | П | 0.43 | с. Корфовское, КТПС-Геологов, ф-2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1 | 0.043 | 0.86 | 0.43 | 0.43 | 43
48 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовский, КТПС-Новая, ф-1 | 0.38 | 10,18 2023.08.17 | 11,17 2023.08.17 | П | 0.98 | с. Корфовский, КТПС-Новая, ф-1 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1 | 0.07056 | 3.92 | 0.98 | 2.94 | 70.56
49 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовский, КТПН-6,ф-3 | 0.38 | 13,04 2023.08.17 | 13,55 2023.08.17 | П | 0.85 | с. Корфовский, КТПН-6,ф-3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.5 |  |  |  |  | 1 | 0.003825 | 1.7 | 0 | 1.7 | 3.825
50 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовский, ф-17 к КТПН-6, КТПН-ТУСМН, КТПН-Новая, КТПС-Геологов, ТП-ДК, КТПН-Жилмассив, КТПН-320, КТПН-Ключевая, КТПН-Арсеньева, КТПН-Школьная | 35 | 09,48 2023.08.22 | 14,00 2023.08.22 | П | 4.2 | с. Корфовский, ф-17 к КТПН-6, КТПН-ТУСМН, КТПН-Новая, КТПС-Геологов, ТП-ДК, КТПН-Жилмассив, КТПН-320, КТПН-Ключевая, КТПН-Арсеньева, КТПН-Школьная |  |  | 411 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 11 | 400 | 0 | 4455.27 |  |  |  |  | 1 | 18.7121 | 1726.2 | 46.2 | 1680 | 18712.134
51 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Сергеевка, КТПН-2019 | 10 (10.5) | 10,38 2023.08.23 | 16,24 2023.08.23 | П | 5.77 | с. Сергеевка, КТПН-2019 |  |  | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 3 | 141 | 0 | 604 |  |  |  |  | 1 | 3.4851 | 830.88 | 17.31 | 813.57 | 3485.08
52 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Сосновка, ТП-Заречная, КТПН-0128 | 6 (6.3) | 12,40 2023.08.24 | 13,12 2023.08.24 | П | 0.53 | с. Сосновка, ТП-Заречная, КТПН-0128 |  |  | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 2 | 136 | 0 | 754.5 |  |  |  |  | 1 | 0.39988 | 73.14 | 1.06 | 72.08 | 399.885
53 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Сергеевка, КТПН-2019 | 10 (10.5) | 18,52 2023.08.24 | 20,44 2023.08.24 | В | 1.87 | с. Сергеевка, КТПН-2019 |  |  | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 3 | 141 | 0 | 604 |  | 24.08.2023 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1 | 1.1295 | 269.28 | 5.61 | 263.67 | 1129.48
54 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | п. 24 км, КТПН-ДЭУ | 10 (10.5) | 10,40 2023.08.31 | 13,55 2023.08.31 | П | 3.25 | п. 24 км, КТПН-ДЭУ |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 174 |  |  |  |  | 1 | 0.5655 | 94.25 | 0 | 94.25 | 565.5
55 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Восход, ТП-2017, ф-2 | 0.38 | 10,39 2023.09.01 | 15,28 2023.09.01 | П | 4.82 | с. Восход, ТП-2017, ф-2 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 237 |  |  |  |  | 1 | 1.1423 | 207.26 | 0 | 207.26 | 1142.34
56 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Лесное, КТПН-0442, ф-2 | 0.38 | 10,50 2023.09.01 | 12,14 2023.09.01 | П | 1.4 | с. Лесное, КТПН-0442, ф-2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 0.021 | 1.4 | 0 | 1.4 | 21
57 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Сосновка, ТП-2, ф-9 | 0.38 | 10,08 2023.09.04 | 12,17 2023.09.04 | П | 2.15 | с. Сосновка, ТП-2, ф-9 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 0.03225 | 2.15 | 0 | 2.15 | 32.25
58 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Свечино, КТПН-2087, ф-1,2 | 0.38 | 11,58 2023.09.04 | 12,52 2023.09.04 | П | 0.9 | с. Свечино, КТПН-2087, ф-1,2 |  |  | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 393.5 |  |  |  |  | 1 | 0.35415 | 74.7 | 0 | 74.7 | 354.15
59 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Матвеевка, КТПН-2130 | 6 (6.3) | 10,50 2023.09.06 | 16,30 2023.09.06 | П | 5.67 | с. Матвеевка, КТПН-2130 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 119 | 0 | 981.83 |  |  |  |  | 1 | 5.567 | 680.4 | 5.67 | 674.73 | 5566.9761
60 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Матвеевка, КТПН-2130, ф-4 | 0.38 | 12,49 2023.09.07 | 15,26 2023.09.07 | П | 2.62 | с. Матвеевка, КТПН-2130, ф-4 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 63.83 |  |  |  |  | 1 | 0.16723 | 7.86 | 2.62 | 5.24 | 167.2346
61 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Федоровка, КТПН-2094 | 10 (10.5) | 17,32 2023.09.08 | 21,30 2023.09.08 | В | 3.97 | с. Федоровка, КТПН-2094 |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 331.2 |  | 08.09.2023 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1 | 1.3149 | 254.08 | 3.97 | 250.11 | 1314.864
62 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовское, КТПН-Арсеньева, ф-2 | 6 (6.3) | 09,32 2023.09.12 | 10,39 2023.09.12 | В | 1.12 | с. Корфовское, КТПН-Арсеньева, ф-2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | 12.09.2023 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1 | 0.0336 | 2.24 | 0 | 2.24 | 33.6
63 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Ильинка, ф-9 от ПС-Ильинка | 6 (6.3) | 09,43 2023.09.14 | 15,07 2023.09.14 | П | 5.4 | с. Ильинка, ф-9 от ПС-Ильинка |  |  | 262 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 2 | 260 | 0 | 3087 |  |  |  |  | 1 | 16.6698 | 1414.8 | 10.8 | 1404 | 16669.8
64 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Матвеевка, КТПН-2130 | 6 (6.3) | 12,35 2023.09.15 | 15,52 2023.09.15 | П | 3.28 | с. Матвеевка, КТПН-2130 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 119 | 0 | 981.83 |  |  |  |  | 1 | 3.2204 | 393.6 | 3.28 | 390.32 | 3220.4024
65 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Калинка, ф-16 от ПС-Сергеевка | 10 (10.5) | 12,34 2023.09.18 | 15,42 2023.09.18 | В | 3.13 | с. Калинка, ф-16 от ПС-Сергеевка |  |  | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 8 | 149 | 0 | 2511.78 |  | 18.09.2023 | 3.4.11 |  | 1 | 7.8619 | 491.41 | 25.04 | 466.37 | 7861.8714
66 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Черная Речка, ф-2Б к ТП - 333 | 10 (10.5) | 12,19 2023.09.19 | 15,51 2023.09.19 | В | 3.53 | с. Черная Речка, ф-2Б к ТП - 333 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 828.2 |  | 19.09.2023 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1 | 2.9235 | 63.54 | 21.18 | 42.36 | 2923.546
67 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Матвеевка, КТПН-2130 | 6 (6.3) | 11,08 2023.09.22 | 15,21 2023.09.22 | П | 4.22 | с. Матвеевка, КТПН-2130 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 119 | 0 | 981.83 |  |  |  |  | 1 | 4.1433 | 506.4 | 4.22 | 502.18 | 4143.3226
68 | МУП "РЭС" | ТП | с. Калинка, ТП-1,ТП-2,ТП-3,ТП-4,ТП6,ТП-15 | 10 (10.5) | 08,00 2023.10.05 | 09,44 2023.10.05 | В | 1.73 | с. Калинка, ТП-1,ТП-2,ТП-3,ТП-4,ТП6,ТП-15 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 8 | 149 | 0 | 2511.78 |  | 05.10.2023 | 3.4.11 |  | 1 | 4.3454 | 271.61 | 13.84 | 257.77 | 4345.3794 | 18423.4554
69 | МУП "РЭС" | ТП | с. Елабуга, КТПН-2168, КТПН-2169, КТПН-2204 | 10 (10.5) | 11,40 2023.10.05 | 15,56 2023.10.05 | П | 4.27 | с. Елабуга, КТПН-2168, КТПН-2169, КТПН-2204 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 2 | 104 | 0 | 608.5 |  |  |  |  | 1 | 2.5983 | 452.62 | 8.54 | 444.08 | 2598.295
70 | МУП "РЭС" | ТП | с. Ильинка, КТПС-Зеленая | 6 (6.3) | 09,10 2023.10.20 | 12,40 2023.10.20 | П | 3.5 | с. Ильинка, КТПС-Зеленая | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 238 |  |  |  |  | 1 | 0.833 | 105 | 0 | 105 | 833
71 | МУП "РЭС" | ТП | с. Нагорное, КТПН-0045 | 6 (6.3) | 12,29 2023.10.20 | 13,25 2023.10.20 | П | 0.93 | с. Нагорное, КТПН-0045 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 764 |  |  |  |  | 1 | 0.71052 | 61.38 | 0.93 | 60.45 | 710.52
72 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Свечино,КТПН-2087, ф-1 | 0.38 | 10,11 2023.10.23 | 11,39 2023.10.23 | П | 1.47 | с. Свечино,КТПН-2087, ф-1 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 402 |  |  |  |  | 1 | 0.59094 | 123.48 | 0 | 123.48 | 590.94
73 | МУП "РЭС" | ТП | с. Матвеевка, МТП-2496 | 6 (6.3) | 10,50 2023.10.24 | 15,36 2023.10.24 | П | 4.77 | с. Матвеевка, МТП-2496 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1092 |  |  |  |  | 1 | 5.2088 | 290.97 | 0 | 290.97 | 5208.84
74 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Казакевичево, ТП-Пограничник, ф-1, 3 | 0.38 | 11,00 2023.10.26 | 13,40 2023.10.26 | П | 2.67 | с. Казакевичево, ТП-Пограничник, ф-1, 3 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 503 |  |  |  |  | 1 | 1.343 | 104.13 | 0 | 104.13 | 1343.01
75 | МУП "РЭС" | ТП | с. Казакевичево, ТП-Пограничник | 10 (10.5) | 10,35 2023.10.30 | 11,35 2023.10.30 | П | 1 | с. Казакевичево, ТП-Пограничник | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 527 |  |  |  |  | 1 | 0.527 | 43 | 0 | 43 | 527
76 | МУП "РЭС" | ТП | с. Матвеевка, КТПН-2130 | 6 (6.3) | 09,51 2023.10.31 | 10,56 2023.10.31 | П | 1.08 | с. Матвеевка, КТПН-2130 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 119 | 0 | 981 |  |  |  |  | 1 | 1.0595 | 129.6 | 1.08 | 128.52 | 1059.48
77 | МУП "РЭС" | ТП | с. Матвеевка, КТПН-2403 | 6 (6.3) | 12,55 2023.10.31 | 17,50 2023.10.31 | П | 4.92 | с. Матвеевка, КТПН-2403 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1 | 0.01476 | 4.92 | 0 | 4.92 | 14.76
78 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Ильинка, КТПН-007 | 6 (6.3) | 10,23 2023.11.01 | 11,49 2023.11.01 | П | 1.43 | с. Ильинка, КТПН-007 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 245 |  |  |  |  | 1 | 0.35035 | 60.06 | 0 | 60.06 | 350.35
79 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Рощино, КТПН-Поселок | 6 (6.3) | 09,11 2023.11.02 | 13,35 2023.11.02 | П | 4.4 | с. Рощино, КТПН-Поселок |  |  | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 2 | 168 | 0 | 1117 |  |  |  |  | 1 | 4.9148 | 748 | 8.8 | 739.2 | 4914.8
80 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Матвеевка, КТПН-2249, ф-2 | 6 (6.3) | 02,35 2023.11.07 | 13,40 2023.11.07 | В | 11.08 | с. Матвеевка, КТПН-2249, ф-2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 07.11.2023 | 3.4.11 |  | 1 | 0.1662 | 11.08 | 0 | 11.08 | 166.2
81 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Черная речка, ТП-0038 | 10 (10.5) | 07,00 2023.11.07 | 17,45 2023.11.07 | В | 10.75 | с. Черная речка, ТП-0038 |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 428.5 |  | 07.11.2023 | 3.4.11 |  | 1 | 4.6064 | 376.25 | 0 | 376.25 | 4606.375
82 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Виноградовка, КТПН-2103 | 10 (10.5) | 07,46 2023.11.07 | 15,26 2023.11.07 | В | 7.67 | с. Виноградовка, КТПН-2103 |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 304 |  | 07.11.2023 | 3.4.11 |  | 1 | 2.3317 | 498.55 | 7.67 | 490.88 | 2331.68
83 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Восточное, ТП-2361 | 10 (10.5) | 08,03 2023.11.07 | 12,47 2023.11.07 | В | 4.73 | с. Восточное, ТП-2361 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 117 |  | 07.11.2023 | 3.4.11 |  | 1 | 0.55341 | 28.38 | 0 | 28.38 | 553.41
84 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Елабуга, КТПН-2065 | 10 (10.5) | 08,17 2023.11.07 | 18,44 2023.11.07 | В | 10.45 | с. Елабуга, КТПН-2065 |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 159 |  | 07.11.2023 | 3.4.11 |  | 1 | 1.6616 | 407.55 | 10.45 | 397.1 | 1661.55
85 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Мирное, ТП-251, ф-4 | 10 (10.5) | 13,40 2023.11.07 | 14,27 2023.11.07 | В | 0.78 | с. Мирное, ТП-251, ф-4 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 165.5 |  | 07.11.2023 | 3.4.11 |  | 1 | 0.12909 | 9.36 | 0.78 | 8.58 | 129.09
86 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Калинка, ТП-6, ф-1 | 10 (10.5) | 10,30 2023.11.17 | 12,05 2023.11.17 | П | 1.58 | с. Калинка, ТП-6, ф-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 0.0237 | 1.58 | 0 | 1.58 | 23.7
87 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Некрасовка, КТПН-0165, ф-2,3,население | 10 (10.5) | 09,20 2023.11.21 | 14,52 2023.11.21 | П | 5.53 | с. Некрасовка, КТПН-0165, ф-2,3,население |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 215 |  |  |  |  | 1 | 1.1889 | 188.02 | 5.53 | 182.49 | 1188.95
88 | МУП "РЭС" | ТП | с. Сосновк, КТПС-6 | 6 (6.3) | 10,03 2023.12.03 | 10,58 2023.12.03 | П | 0.92 | с. Сосновк, КТПС-6 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 632 |  |  |  |  | 1 | 0.58144 | 57.96 | 0 | 57.96 | 581.44
89 | МУП "РЭС" | ТП | с. Федоровка, КТПН-2094 | 10 (10.5) | 10,37 2023.12.10 | 16,19 2023.12.10 | В | 5.7 | с. Федоровка, КТПН-2094 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 331.2 |  | 10.12.2023 | 3.4.14 |  | 1 | 1.8878 | 364.8 | 5.7 | 359.1 | 1887.84
90 | МУП "РЭС" | ТП | с. Победа, КТПН-Школа | 10 (10.5) | 19,52 2023.12.13 | 23,55 2023.12.13 | В | 4.05 | с. Победа, КТПН-Школа | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 2 | 178 | 0 | 677.02 |  | 13.12.2023 | 3.4.14 |  | 1 | 2.7419 | 729 | 8.1 | 720.9 | 2741.931
91 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Мирное, КТПН-2003, ф-9 | 0.38 | 12,15 2023.12.15 | 13,04 2023.12.15 | П | 0.82 | с. Мирное, КТПН-2003, ф-9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 133 |  |  |  |  | 1 | 0.10906 | 2.46 | 0 | 2.46 | 109.06
92 | МУП "РЭС" | ТП | с. Мирное, КТПН-2384 Солнечная Поляна | 10 (10.5) | 14,30 2023.12.23 | 16,24 2023.12.23 | П | 1.9 | с. Мирное, КТПН-2384 Солнечная Поляна | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 936 |  |  |  |  | 1 | 1.7784 | 359.1 | 0 | 359.1 | 1778.4
93 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Сосновка, ПС - Горка, ф-19 | 35 | 11,20 2023.12.27 | 11,43 2023.12.27 | П | 0.38 | с. Сосновка, ПС - Горка, ф-19 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 6 | 429 | 0 | 4953 |  |  |  |  | 1 | 1.8821 | 165.3 | 2.28 | 163.02 | 1882.14
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 351.89 | x | x | x | 9194 |  | 0 | 9194 |  |  | 177 | 9016 |  | 84484.82 |  | x | x | x | 0; 1 | 248.83 | 26835.32 | 498.45 | 26336.6 | 29729363.3098
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 213.47 | x | x | x | 5336 |  | 0 | 5336 |  |  | 75 | 5261 |  | 49580.28 |  | x | x | x | 0 | 135.15 | 17571.29 | 175.68 | 14747.63 | 10583902.3716
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | x | x | x | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 138.42 | x | x | x | 3858 |  | 0 | 3858 |  |  | 102 | 3755 |  | 34904.54 |  | x | x | x | 0; 1 | 113.68 | 9264.03 | 322.77 | 11588.97 | 4831486.4268
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 138.42 | x | x | x | 3858 |  |  | 3858 |  |  | 102 | 3755 |  | 34904.54 |  | x | x | x | 1 | 113.68 | 9264.03 | 322.77 | 11588.97 | 4831486.4268
Директор МУП "РЭС" | [24 empty] | О.Ю. Кутько
Директор МУП "РЭС"
Заместитель директора по экономике | [24 empty] | Л.М. Зеленова