## 8.1.
Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах за 2024 г .
МУП "РЭС"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Объем недоотпущенной электроэнергии Пенэс (ст.32*ст.33) | Продолжительность нарушения электроснабжения потребителей | в т.ч. по СН2 | в т.ч. по НН
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Январь
1 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Восточное, ТП-1449, ф-12 | 0.38 | 00,37 2024.01.12 | 03,55 2024.01.12 | В | 3.3 | с. Восточное, ТП-1449, ф-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  | 12.01.2024 | 3.4.14 |  | 1 | 0.231 | 3.3 | 0 | 3.3 | 231 | 5496.23
2 | МУП "РЭС" | ТП | с. Корфвское, КТПН-КЛВЗ | 10 (10.5) | 09,07 2024.01.15 | 14,04 2024.01.15 | П | 4.95 | с. Корфвское, КТПН-КЛВЗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1 | 0.02475 | 4.95 | 0 | 4.95 | 24.75
3 | МУП "РЭС" | ТП | с. Ильинка, КТПС-Зеленая, КТПС-0100 | 6 (6.3) | 13,25 2024.01.18 | 17,00 2024.01.18 | П | 3.58 | с. Ильинка, КТПС-Зеленая, КТПС-0100 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 651 |  |  |  |  | 1 | 2.3306 | 243.44 | 0 | 243.44 | 2330.58
4 | МУП "РЭС" | ТП | с. Анастасьевка, КТПН-2178, КТПН-1480, КТПН-2215 | 10 (10.5) | 05,09 2024.01.21 | 05,45 2024.01.21 | В | 0.6 | с. Анастасьевка, КТПН-2178, КТПН-1480, КТПН-2215 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 3 | 112 | 0 | 511 |  | 21.01.2024 | 3.4.14 |  | 1 | 0.3066 | 69 | 1.8 | 67.2 | 306.6
5 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Восточное, ТП-1449, ф-15 | 0.38 | 11,00 2024.01.22 | 14,00 2024.01.22 | П | 3 | с. Восточное, ТП-1449, ф-15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1 | 0.138 | 9 | 0 | 9 | 138
ФЕВРАЛЬ
6 | МУП "РЭС" | ТП | с. Мирное, ТП-2058 | 10 (10.5) | 10,55 2024.02.05 | 12,10 2024.02.05 | П | 1.25 | с. Мирное, ТП-2058 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 175 |  |  |  |  | 1 | 0.21875 | 20 | 1.25 | 18.75 | 218.75
7 | МУП "РЭС" | ТП | с. Мирное, КТПН-2057 | 10 (10.5) | 10,55 2024.02.05 | 12,10 2024.02.05 | П | 1.25 | с. Мирное, КТПН-2057 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 402 |  |  |  |  | 1 | 0.5025 | 8.75 | 1.25 | 7.5 | 502.5
8 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Гаровка-1, КТПН-0139, ф-Население | 0.38 | 11,15 2024.02.05 | 13,52 2024.02.05 | П | 2.62 | с. Гаровка-1, КТПН-0139, ф-Население | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 495 |  |  |  |  | 1 | 1.2969 | 172.92 | 0 | 172.92 | 1296.9
9 | МУП "РЭС" | ТП | с. Калинка, ТП-15 | 10 (10.5) | 10,40 2024.02.07 | 12,22 2024.02.07 | П | 1.7 | с. Калинка, ТП-15 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 193 |  |  |  |  | 1 | 0.3281 | 74.8 | 0 | 74.8 | 328.1
10 | МУП "РЭС" | ТП | с. Ильинка, КТПН-0094, КТПН-1016 | 6 (6.3) | 09,47 2024.02.09 | 14,20 2024.02.09 | П | 4.55 | с. Ильинка, КТПН-0094, КТПН-1016 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 1815 |  |  |  |  | 1 | 8.2583 | 582.4 | 0 | 582.4 | 8258.25
11 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Ильинка, КТПН-0094, ф-Население | 0.38 | 13,10 2024.02.11 | 14,34 2024.02.11 | В | 1.4 | с. Ильинка, КТПН-0094, ф-Население | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 593 |  | 11.02.2024 | 3.4.14 |  | 1 | 0.8302 | 71.4 | 0 | 71.4 | 830.2
12 | МУП "РЭС" | ТП | с. Ильинка, КТПС-Зеленая | 6 (6.3) | 14,10 2024.02.13 | 15,40 2024.02.13 | П | 1.5 | с. Ильинка, КТПС-Зеленая | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 238 |  |  |  |  | 1 | 0.357 | 45 | 0 | 45 | 357
13 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Виноградовка, КТПН-2103, ф-1 | 0.38 | 10,23 2024.02.20 | 12,50 2024.02.20 | П | 2.45 | с. Виноградовка, КТПН-2103, ф-1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1 | 0.1372 | 22.05 | 0 | 22.05 | 137.2
14 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Благодатное, КТПН-2180, ф-3 | 0.38 | 20,37 2024.02.20 | 22,58 2024.02.20 | В | 2.35 | с. Благодатное, КТПН-2180, ф-3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 |  | 20.02.2024 | 3.4.14 |  | 1 | 0.09165 | 11.75 | 0 | 11.75 | 91.65
15 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Восточное, КТПН-2112, ф-3 | 0.38 | 10,05 2024.02.29 | 13,45 2024.02.29 | П | 3.67 | с. Восточное, КТПН-2112, ф-3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 133 |  |  |  |  | 1 | 0.48811 | 99.09 | 3.67 | 95.42 | 488.11
МАРТ
16 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Некрасовка, КТПН-0029, ф-2 | 0.38 | 13,56 2024.03.04 | 14,39 2024.03.04 | П | 0.72 | с. Некрасовка, КТПН-0029, ф-2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 118 |  |  |  |  | 1 | 0.08496 | 6.48 | 0 | 6.48 | 84.96
17 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Некрасовка, КТПН-0165, ф-1 | 0.38 | 14,59 2024.03.04 | 15,46 2024.03.04 | П | 0.78 | с. Некрасовка, КТПН-0165, ф-1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 149 |  |  |  |  | 1 | 0.11622 | 28.08 | 0 | 28.08 | 116.22
8 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Тополево, ТП-2211 | 10 (10.5) | 10,15 2024.03.20 | 14,50 2024.03.20 | П | 4.58 | с. Тополево, ТП-2211 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 293 |  |  |  |  | 1 | 1.3419 | 64.12 | 9.16 | 54.96 | 1341.94
9 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Рощино, КТПН-Поселок, ф-5 | 0.38 | 11,14 2024.03.24 | 17,01 2024.03.24 | В | 5.78 | с. Рощино, КТПН-Поселок, ф-5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 409 |  | 24.03.2024 | 3.4.14 |  | 1 | 2.364 | 121.38 | 11.56 | 109.82 | 2364.02
10 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Виноградовка, КТПН-1456, ф-Население | 0.38 | 14,56 2024.03.24 | 22,27 2024.03.24 | В | 7.52 | с. Виноградовка, КТПН-1456, ф-Население | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 118 |  | 24.03.2024 | 3.4.14 |  | 1 | 0.88736 | 157.92 | 0 | 157.92 | 887.36
11 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Сергеевка, КТПН-2019, ф-1,3 | 0.38 | 00,38 2024.03.25 | 02,20 2024.03.25 | В | 1.7 | с. Сергеевка, КТПН-2019, ф-1,3 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 136 | 0 | 462 |  | 25.03.2024 | 3.4.14 |  | 1 | 0.7854 | 232.9 | 1.7 | 231.2 | 785.4
АПРЕЛЬ
12 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Сосновка, МТП-7, ф-1 | 6 (6.3) | 10,05 2024.04.02 | 12,30 2024.04.02 | П | 2.42 | с. Сосновка, МТП-7, ф-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 0.0363 | 2.42 | 0 | 2.42 | 36.3 | 73061.862
13 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Тополево, КТПН-2221, ф-1 | 10 (10.5) | 11,15 2024.04.02 | 12,12 2024.04.02 | П | 0.95 | с. Тополево, КТПН-2221, ф-1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1 | 0.13775 | 11.4 | 0 | 11.4 | 137.75
14 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Восточное, ТП-1449, ф-3 | 10 (10.5) | 09,23 2024.04.04 | 10,25 2024.04.04 | П | 1.03 | с. Восточное, ТП-1449, ф-3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 | 0.0927 | 3.09 | 2.06 | 1.03 | 92.7
15 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Тополево, КТПН-2211 | 10 (10.5) | 10,50 2024.04.04 | 14,20 2024.04.04 | П | 3.5 | с. Тополево, КТПН-2211 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 293.09 |  |  |  |  | 1 | 1.0258 | 49 | 7 | 42 | 1025.815
16 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Лесное, КТПН-442, ф-2 | 10 (10.5) | 10,18 2024.04.05 | 11,03 2024.04.05 | П | 0.75 | с. Лесное, КТПН-442, ф-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 0.01125 | 0.75 | 0 | 0.75 | 11.25
17 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Осиновая речка, ТП-0043 | 10 (10.5) | 15,00 2024.04.10 | 15,40 2024.04.10 | П | 0.67 | с. Осиновая речка, ТП-0043 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 147 |  |  |  |  | 1 | 0.09849 | 19.43 | 0 | 19.43 | 98.49
18 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Мирное, КТПН-2114, ф-4 | 10 (10.5) | 08,00 2024.04.18 | 14,45 2024.04.18 | В | 6.75 | с. Мирное, КТПН-2114, ф-4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 324 |  | 18.04.2024 | 3.4.14 |  | 1 | 2.187 | 222.75 | 0 | 222.75 | 2187
19 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Сосновка, МТП-7, ф-2 | 6 (6.3) | 09,25 2024.04.18 | 10,45 2024.04.18 | П | 1.33 | с. Сосновка, МТП-7, ф-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 0.0399 | 2.66 | 0 | 2.66 | 39.9
20 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Победа, КТПН-РММ, ф-2 | 10 (10.5) | 09,50 2024.04.18 | 11,35 2024.04.18 | П | 1.75 | с. Победа, КТПН-РММ, ф-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 0.0525 | 3.5 | 0 | 3.5 | 52.5
21 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Черная речка, ТП-0038 | 10 (10.5) | 10,12 2024.04.25 | 12,40 2024.04.25 | П | 2.47 | с. Черная речка, ТП-0038 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 428 |  |  |  |  | 1 | 1.0572 | 86.45 | 0 | 86.45 | 1057.16
22 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Сосновка, КТПС-6, ф-4 | 6 (6.3) | 14,50 2024.04.25 | 17,00 2024.04.25 | П | 2.17 | с. Сосновка, КТПС-6, ф-4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1 | 0.09331 | 8.68 | 0 | 8.68 | 93.31
23 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовское, КТПН-Арсеньева, ф-2 | 6 (6.3) | 10,08 2024.04.26 | 13,03 2024.04.26 | П | 2.92 | с. Корфовское, КТПН-Арсеньева, ф-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 0.0876 | 5.84 | 0 | 5.84 | 87.6
24 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Нагорное, ТП-132, ф-2 | 6 (6.3) | 10,32 2024.04.26 | 14,52 2024.04.26 | П | 4.33 | с. Нагорное, ТП-132, ф-2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 144 |  |  |  |  | 1 | 0.62352 | 38.97 | 0 | 38.97 | 623.52
25 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | ВЛ от ПС "Карьер" ф-17 | 6 (6.3) | 12,40 2024.04.26 | 17,09 2024.04.26 | В | 4.48 | ВЛ от ПС "Карьер" ф-17 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 11 | 400 | 0 | 4455.27 |  | 26.04.2024 | 3.4.14 |  | 1 | 19.9596 | 1841.28 | 49.28 | 1792 | 19959.6096
26 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Рощино, КТПН-Поселок | 6 (6.3) | 01,52 2024.04.27 | 07,45 2024.04.27 | В | 5.88 | с. Рощино, КТПН-Поселок | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 2 | 168 | 0 | 1117 |  | 27.04.2024 | 3.4.14 |  | 1 | 6.568 | 999.6 | 11.76 | 987.84 | 6567.96
27 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовское, КТПН-320, ф-1,2,3,4 | 6 (6.3) | 21,45 2024.04.30 | 23,45 2024.04.30 | В | 2 | с. Корфовское, КТПН-320, ф-1,2,3,4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 376 |  | 30.04.2024 | 3.4.14 |  | 1 | 0.752 | 82 | 2 | 80 | 752
МАЙ
28 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Сосновка, ТП-Заречная,ф-1 | 0.38 | 09,20 2024.05.02 | 11,40 2024.05.02 | П | 2.33 | с. Сосновка, ТП-Заречная,ф-1 |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 269 |  |  |  |  | 1 | 0.62677 | 118.83 | 0 | 118.83 | 626.77
29 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Елабуга, КТПН-2168, ф-2 | 10 (10.5) | 01,48 2024.05.03 | 02,32 2024.05.03 | В | 0.73 | с. Елабуга, КТПН-2168, ф-2 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |  | 03.05.2024 | 3.4.14 |  | 1 | 0.00657 | 2.19 | 0.73 | 1.46 | 6.57
30 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовский , КТПН-320, ф-Население | 0.38 | 12,02 2024.05.06 | 13,02 2024.05.06 | П | 1 | с. Корфовский , КТПН-320, ф-Население |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1 | 0.036 | 12 | 0 | 12 | 36
31 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Калинка, ТП-6, ф-1 | 0.38 | 15,28 2024.05.06 | 16,38 2024.05.06 | П | 1.17 | с. Калинка, ТП-6, ф-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 0.01755 | 1.17 | 0 | 1.17 | 17.55
32 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Мичуринское, КТПН-2498 | 10 (10.5) | 10,15 2024.05.07 | 13,51 2024.05.07 | П | 3.6 | с. Мичуринское, КТПН-2498 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 630 |  |  |  |  | 1 | 2.268 | 3.6 | 0 | 3.6 | 2268
17 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Мичуринское, КТПН-2498 | 10 (10.5) | 13,12 2024.05.11 | 14,47 2024.05.11 | П | 1.58 | с. Мичуринское, КТПН-2498 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 630 |  |  |  |  | 1 | 0.9954 | 1.58 | 0 | 1.58 | 995.4
18 | мУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Сосновка, ТП-2, ф-1 | 0.38 | 09,55 2024.05.14 | 11,40 2024.05.14 | П | 1.75 | с. Сосновка, ТП-2, ф-1 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 305 |  |  |  |  | 1 | 0.53375 | 36.75 | 0 | 36.75 | 533.75
19 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Матвеевка, КТПН-2411 | 6 (6.3) | 10,05 2024.05.15 | 15,25 2024.05.15 | П | 5.33 | с. Матвеевка, КТПН-2411 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 149 |  |  |  |  | 1 | 0.79417 | 69.29 | 0 | 69.29 | 794.17
20 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Некрасовка, КТПН-0029, ф-1,2,3 | 0.38 | 09,50 2024.05.16 | 12,06 2024.05.16 | П | 2.27 | с. Некрасовка, КТПН-0029, ф-1,2,3 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 178 |  |  |  |  | 1 | 0.40406 | 29.51 | 0 | 29.51 | 404.06
21 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Осиновая речка, ТП-0065, ф-12 | 0.38 | 10,02 2024.05.16 | 16,16 2024.05.16 | П | 6.23 | с. Осиновая речка, ТП-0065, ф-12 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 135.5 |  |  |  |  | 1 | 0.84417 | 99.68 | 6.23 | 93.45 | 844.165
22 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Сосновка, КТПС-6, фидер-4 | 0.38 | 10,02 2024.05.16 | 10,45 2024.05.16 | П | 0.72 | с. Сосновка, КТПС-6, фидер-4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1 | 0.03096 | 2.88 | 0 | 2.88 | 30.96
23 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Бычиха, КТПН-2033 | 10 (10.5) | 11,36 2024.05.18 | 14,35 2024.05.18 | П | 2.98 | с. Бычиха, КТПН-2033 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 184 |  |  |  |  | 1 | 0.54832 | 56.62 | 0 | 56.62 | 548.32
21 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Малышево, КТПН-3, ф-2 | 0.38 | 13,28 2024.05.18 | 13,58 2024.05.18 | П | 0.5 | с. Малышево, КТПН-3, ф-2 |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 236 |  |  |  |  | 1 | 0.118 | 36 | 0 | 36 | 118
22 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Победа, КТПН - Пасека, КТПН-Лесхоз | 10 (10.5) | 14,47 2024.05.18 | 23,59 2024.05.18 | В | 9.2 | с. Победа, КТПН - Пасека, КТПН-Лесхоз |  |  | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 2 | 142 | 0 | 455 |  | 18.05.2024 | 3.4.14 |  | 1 | 4.186 | 1324.8 | 18.4 | 1306.4 | 4186
23 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Калинка, ф - 16 от ПС "Сергеевка" | 10 (10.5) | 00,01 2024.05.19 | 11,58 2024.05.19 | В | 11.95 | с. Калинка, ф - 16 от ПС "Сергеевка |  |  | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 8 | 149 | 0 | 2511 |  | 19.05.2024 | 3.4.14 |  | 1 | 30.0065 | 1876.15 | 95.6 | 1780.55 | 30006.45
24 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Виноградовка, КТПН - 2103 | 10 (10.5) | 09,48 2024.05.22 | 09,57 2024.05.22 | П | 0.15 | с. Виноградовка, КТПН - 2103 |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 304 |  |  |  |  | 1 | 0.0456 | 9.75 | 0.15 | 9.6 | 45.6
25 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Сосновка, ТП-Заречная,ф-1 | 0.38 | 10,00 2024.05.22 | 16,07 2024.05.22 | П | 6.12 | с. Сосновка, ТП-Заречная,ф-1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 | 0.2754 | 18.36 | 0 | 18.36 | 275.4
26 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Виноградовка, КТПН - 1456, ф-Население | 0.38 | 10,20 2024.05.22 | 10,50 2024.05.22 | П | 0.5 | с. Виноградовка, КТПН - 1456, ф-Население |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 118 |  |  |  |  | 1 | 0.059 | 10.5 | 0 | 10.5 | 59
27 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Некрасовка, КТПН-0029 | 10 (10.5) | 01,29 2024.05.27 | 13,12 2024.05.27 | В | 11.72 | с. Некрасовка, КТПН-0029 |  |  | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 648 |  | 27.05.2024 | 3.4.14 |  | 1 | 7.5946 | 1066.52 | 0 | 1066.52 | 7594.56
28 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Мичуринское, КТПН-2498 | 10 (10.5) | 11,29 2024.05.31 | 13,00 2024.05.31 | П | 1.52 | с. Мичуринское, КТПН-2498 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 630 |  |  |  |  | 1 | 0.9576 | 1.52 | 0 | 1.52 | 957.6
ИЮНЬ
29 | МУП "РЭС" | ТП | с. Князе-Волконское, КТПС-2086 | 10 (10.5) | 19,30 2024.06.07 | 22,30 2024.06.07 | В | 3 | с. Князе-Волконское, КТПС-2086 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 455.3 |  | 07.06.2024 | 3.4.14 |  | 1 | 0.90798 | 237 | 2.22 | 44.4 | 1365.9
30 | МУП "РЭС" | ТП | с. Корфовский, КТПН-6 | 6 (6.3) | 23,15 2024.06.07 | 00,20 2024.06.08 | В | 1.08 | с. Корфовский, КТПН-6 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 403.53 |  | 07.06.2024 | 3.4.14 |  | 1 | 1.3659 | 77.76 | 0 | 237 | 435.8124
31 | МУП "РЭС" | ТП | с. Сосновка, КТПС-6, МТП-7, ТП-1, ТП-2, ТП-3, КТПС-4, МТП-8 | 6 (6.3) | 11,25 2024.06.08 | 13,25 2024.06.08 | П | 2 | с. Сосновка, КТПС-6, МТП-7, ТП-1, ТП-2, ТП-3, КТПС-4, МТП-8 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 11 | 427 | 0 | 4834 |  |  |  |  | 1 | 0.43581 | 876 | 1.08 | 76.68 | 9668
32 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Рощино, КТПН-Поселок, ф-1 | 0.38 | 12,00 2024.06.13 | 15,25 2024.06.13 | П | 3.42 | с. Рощино, КТПН-Поселок, ф-1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1 | 9.668 | 10.26 | 22 | 854 | 44.46
33 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Сосновка ТП-1,ф-6 | 0.38 | 15,01 2024.06.19 | 15,53 2024.06.19 | П | 0.87 | с. Сосновка ТП-1,ф-6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 0.04446 | 0.87 | 0 | 10.26 | 13.05
34 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Ильинка, КТПН-007, ф-1,2,3,4 | 0.38 | 11,40 2024.06.24 | 17,00 2024.06.24 | П | 5.33 | с. Ильинка, КТПН-007, ф-1,2,3,4 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 275 |  |  |  |  | 1 | 0.01305 | 234.52 | 0 | 0.87 | 1465.75
35 | МУП "РЭС" | ТП | с. Мирное квартал Кампо-Верде КТПН - 1,2,3 | 10 (10.5) | 13,22 2024.06.25 | 16,29 2024.06.25 | П | 3.12 | с. Мирное квартал Кампо-Верде КТПН - 1,2,3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 | 1.4658 | 12.48 | 0 | 234.52 | 140.4
36 | МУП "РЭС" | ТП | с. Челны, КТПС-2320,2206 | 10 (10.5) | 11,38 2024.06.27 | 16,20 2024.06.27 | П | 4.7 | с. Челны, КТПС-2320,2206 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1 | 0.1404 | 173.9 | 6.24 | 6.24 | 611
ИЮЛЬ
37 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Рощино, КТПН-Поселок, ф-5 | 6 (6.3) | 12,49 2024.07.01 | 15,02 2024.07.01 | П | 2.22 | с. Рощино, КТПН-Поселок, ф-5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 409 |  |  |  |  | 1 | 0.611 | 46.62 | 0 | 173.9
38 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовское, КТПН-6, ф-4 Население | 6 (6.3) | 08,00 2024.07.02 | 16,58 2024.07.02 | В | 8.97 | с. Корфовское, КТПН-6, ф-4 Население | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 220.7 |  | 02.07.2024 | 3.4.14 |  | 1 | 1.9797 | 439.53 | 0 | 439.53
39 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Сосновка, ПС-Горка, ф-19 | 6 (6.3) | 14,35 2024.07.02 | 16,49 2024.07.02 | П | 2.23 | с. Сосновка, ПС-Горка, ф-19 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 11 | 428 | 0 | 4969.28 |  |  |  |  | 1 | 11.0815 | 978.97 | 24.53 | 954.44
40 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Виноградовка, КТПН-1456, ф-3 | 10 (10.5) | 11,19 2024.07.04 | 12,46 2024.07.04 | П | 1.45 | с. Виноградовка, КТПН-1456, ф-3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 209.5 |  |  |  |  | 1 | 0.30378 | 29 | 0 | 29
41 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Осиновая речка, КТПН-0173, ф-4 | 10 (10.5) | 11,25 2024.07.08 | 13,19 2024.07.08 | П | 1.9 | с. Осиновая речка, КТПН-0173, ф-4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | 0.0665 | 5.7 | 0 | 5.7
42 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Матвеевка, КТПН - 2130, ф-1 | 6 (6.3) | 11,40 2024.07.08 | 13,09 2024.07.08 | П | 1.48 | с. Матвеевка, КТПН - 2130, ф-1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 282 |  |  |  |  | 1 | 0.41736 | 37 | 0 | 37
43 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовское, КТПН-6, ф-1, 4 Население | 6 (6.3) | 10,14 2024.07.09 | 13,55 2024.07.09 | П | 3.68 | с. Корфовское, КТПН-6, ф-1, 4 Население | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 290 |  |  |  |  | 1 | 1.0672 | 213.44 | 3.68 | 209.76
44 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Восточное, ТП -1449, ф-13 | 10 (10.5) | 13,40 2024.07.10 | 15,28 2024.07.10 | П | 1.8 | с. Восточное, ТП -1449, ф-13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 0.027 | 1.8 | 0 | 1.8
45 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Рощино, КТПН-Поселок, ф-1 | 6 (6.3) | 09,44 2024.07.12 | 10,47 2024.07.12 | П | 1.05 | с. Рощино, КТПН-Поселок, ф-1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1 | 0.01365 | 3.15 | 0 | 3.15
46 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Восход, ТП-2017,ф-2 | 10 (10.5) | 12,25 2024.07.13 | 14,45 2024.07.13 | П | 2.33 | с. Восход, ТП-2017,ф-2 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 237 |  |  |  |  | 1 | 0.55221 | 100.19 | 0 | 100.19
47 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Победа, КТПН-Школа | 10 (10.5) | 10,49 2024.07.15 | 11,50 2024.07.15 | В | 1.02 | с. Победа, КТПН-Школа | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 2 | 178 | 0 | 677.02 |  | 15.07.2024 | 3.4.14 |  | 1 | 0.69056 | 183.6 | 2.04 | 181.56
48 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Рощино, КТПН-Поселок | 6 (6.3) | 11,12 2024.07.16 | 13,43 2024.07.16 | П | 2.52 | с. Рощино, КТПН-Поселок | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 2 | 168 | 0 | 1117 |  |  |  |  | 1 | 2.8148 | 428.4 | 5.04 | 423.36
49 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Мирное, ТП-251, ф-4 | 10 (10.5) | 10,30 2024.07.18 | 12,00 2024.07.18 | П | 1.5 | с. Мирное, ТП-251, ф-4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 160.65 |  |  |  |  | 1 | 0.24097 | 18 | 1.5 | 16.5
50 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Восточное, ТП -1449 | 10 (10.5) | 03,37 2024.07.19 | 05,48 2024.07.19 | В | 2.18 | с. Восточное, ТП -1449 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 3 | 81 | 0 | 923 |  | 19.07.2024 | 3.4.14 |  | 1 | 2.0121 | 183.12 | 6.54 | 176.58
51 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Рощино, КТПН-Поселок | 6 (6.3) | 10,02 2024.07.19 | 11,44 2024.07.19 | П | 1.7 | с. Рощино, КТПН-Поселок | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 2 | 168 | 0 | 1117 |  |  |  |  | 1 | 1.8989 | 289 | 3.4 | 285.6
52 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Черная речка, ТП-333 | 10 (10.5) | 20,22 2024.07.20 | 21,25 2024.07.20 | П | 1.05 | с. Черная речка, ТП-333 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 828.2 |  |  |  |  | 1 | 0.86961 | 18.9 | 6.3 | 12.6
53 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Победа, КТПН-Школа, ф-2 | 10 (10.5) | 10,43 2024.07.29 | 12,53 2024.07.29 | П | 2.17 | с. Победа, КТПН-Школа, ф-2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37.84 |  |  |  |  | 1 | 0.082113 | 10.85 | 0 | 10.85
54 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Восточное, ТП-1449, ,ф-13 | 10 (10.5) | 14,12 2024.07.29 | 15,10 2024.07.29 | П | 0.97 | с. Восточное, ТП-1449, ,ф-13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 0.01455 | 0.97 | 0 | 0.97
55 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Победа, ПС-Победа, ф-4,ф-5 | 10 (10.5) | 09,59 2024.07.30 | 10,14 2024.07.30 | П | 0.25 | с. Победа, ПС-Победа, ф-4,ф-5 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 8 | 437 | 0 | 1620.4 |  |  |  |  | 1 | 0.4051 | 111.25 | 2 | 109.25
АВГУСТ
56 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Восточное, КТПН-2112 | 10 (10.5) | 08,40 2024.08.10 | 10,34 2024.08.10 | В | 1.9 | с. Восточное, КТПН-2112 |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 306.8 |  | 10.08.2024 | 3.4.14 |  | 1 | 0.58292 | 96.9 | 1.9 | 95
57 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Калинка, ВЛ ф-16 от ПС - Сергеевка | 10 (10.5) | 07,47 2024.08.16 | 14,18 2024.08.16 | В | 6.52 | с. Калинка, ВЛ ф-16 от ПС - Сергеевка |  |  | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 8 | 149 | 0 | 2511.78 |  | 16.08.2024 | 3.4.14 |  | 1 | 16.3768 | 1023.64 | 52.16 | 971.48
58 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Тополево КТПН-2151 | 10 (10.5) | 05,56 2024.08.23 | 19,35 2024.08.23 | В | 13.65 | с. Тополево КТПН-2151 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 137.95 |  | 23.08.2024 | 3.4.14 |  | 1 | 1.883 | 81.9 | 13.65 | 68.25
59 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Тополево КТПН-2221 | 10 (10.5) | 05,56 2024.08.23 | 12,00 2024.08.23 | В | 6.07 | с. Тополево КТПН-2221 |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 56 |  | 23.08.2024 | 3.4.14 |  | 1 | 0.33992 | 339.92 | 6.07 | 333.85
60 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | ВЛ от ж/д платформы Чирки до КТПН на территории "Родон" | 10 (10.5) | 09,11 2024.08.23 | 12,20 2024.08.23 | В | 3.15 | ВЛ от ж/д платформы Чирки до КТПН на территории "Родон |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | 23.08.2024 | 3.4.14 |  | 1 | 0.11025 | 3.15 | 0 | 3.15
61 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Корсаково-1 | 10 (10.5) | 01,57 2024.08.26 | 02,10 2024.08.26 | В | 0.22 | с. Корсаково-1, МТП - Набережна 22 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  | 26.08.2024 | 3.4.14 |  | 1 | 0.0077 | 0.22 | 0 | 0.22
62 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | Большой Уссурийский остров ф-1 от ПС "НС-1" | 6 (6.3) | 01,15 2024.08.27 | 20,00 2024.08.27 | В | 18.75 | Большой Уссурийский остров ф-1 от ПС "НС-1 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 115 |  | 27.08.2024 | 3.4.14 |  | 1 | 2.1562 | 56.25 | 0 | 56.25
63 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Восход, ТП-2017, ф-2 | 0.38 | 11,51 2024.08.28 | 14,55 2024.08.28 | П | 3.07 | с. Восход, ТП-2017, ф-2 |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 237 |  |  |  |  | 1 | 0.72759 | 132.01 | 0 | 132.01
64 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ВЛ | с. Рощино, КТПН-Поселок, ф-4 | 0.38 | 09,12 2024.08.30 | 10,54 2024.08.30 | П | 1.7 | с. Рощино, КТПН-Поселок, ф-4 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 114 |  |  |  |  | 1 | 0.1938 | 15.3 | 0 | 15.3
65 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района МУП "РЭС" | ТП | с. Тополево, КТПН-2151 | 10 (10.5) | 10,30 2024.08.30 | 16,08 2024.08.30 | П | 5.63 | с. Тополево, КТПН-2151 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 137.95 |  |  |  |  | 1 | 0.77666 | 33.78 | 5.63 | 28.15
66 | СЕНТЯБРЬ | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района | ВЛ | с. Осиновая речка, ТП-0040, ф-2,5 | 0.38 | 10,10 2024.09.03 | 13,45 2024.09.03 | П | 3.58 | с. Осиновая речка, ТП-0040, ф-2,5 |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 463 |  |  |  |  | 1 | 1.6575 | 225.54 | 0 | 225.54
68 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района | ТП | с. Тополево, КТПН-2221 | 10 (10.5) | 10,30 2024.09.04 | 10,50 2024.09.04 | П | 0.33 | с. Тополево, КТПН-2221 |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 353 |  |  |  |  | 1 | 0.11649 | 18.48 | 0.33 | 18.15
69 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района | ТП | с. Тополево, КТПН-2221, КТПН - 2151 | 10 (10.5) | 11,30 2024.09.04 | 13,40 2024.09.04 | П | 2.17 | с. Тополево, КТПН-2221, КТПН - 2151 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 490.95 |  |  |  |  | 1 | 1.0654 | 134.54 | 4.34 | 130.2
70 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района | ТП | с. Матвеевка, КТПН - 2249 | 6 (6.3) | 13,25 2024.09.04 | 15,20 2024.09.04 | П | 1.92 | с. Матвеевка, КТПН - 2249 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 0.0288 | 1.92 | 0 | 1.92
71 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района | ВЛ | с. Ильинка, КТПН - 0094, ф-Население | 0.38 | 13,38 2024.09.05 | 16,00 2024.09.05 | П | 2.37 | с. Ильинка, КТПН - 0094, ф-Население |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 592 |  |  |  |  | 1 | 1.403 | 120.87 | 0 | 120.87
72 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района | ТП | с. Рощино, КТПН -Поселок | 6 (6.3) | 05,30 2024.09.10 | 06,18 2024.09.10 | В | 0.8 | с. Рощино, КТПН -Поселок |  |  | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 2 | 168 | 0 | 1117 |  | 10.09.2024 | 3.4.14 |  | 1 | 0.8936 | 136 | 1.6 | 134.4
73 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района | ТП | с. Мирное, КТПН-2003 | 10 (10.5) | 08,53 2024.09.10 | 09,35 2024.09.10 | В | 0.7 | с. Мирное, КТПН-2003 |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 6 | 56 | 0 | 795.4 |  | 10.09.2024 | 3.4.14 |  | 1 | 0.55678 | 43.4 | 4.2 | 39.2
74 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района | ТП | с. Ильинка, КТПН - 0094,КТПС-0100,КТПН-007,КТПН-1016,МТП-003, КТПН-3533 | 6 (6.3) | 10,04 2024.09.19 | 14,45 2024.09.19 | П | 4.68 | с. Ильинка, КТПН - 0094,КТПС-0100,КТПН-007,КТПН-1016,МТП-003, КТПН-3533 |  |  | 279 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 2 | 277 | 0 | 3536.5 |  |  |  |  | 1 | 16.5508 | 1305.72 | 9.36 | 1296.36
75 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района | ВЛ | с. Ракитное, КТПС-0151, ф-2,3 | 0.38 | 09,55 2024.09.27 | 11,20 2024.09.27 | П | 1.42 | с. Ракитное, КТПС-0151, ф-2,3 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 179 |  |  |  |  | 1 | 0.25418 | 56.8 | 0 | 56.8
76 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района | ТП | с. Мирное, КТПН-2445 | 10 (10.5) | 13,00 2024.09.27 | 15,18 2024.09.27 | П | 2.3 | с. Мирное, КТПН-2445 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 834 |  |  |  |  | 1 | 1.9182 | 34.5 | 2.3 | 32.2
77 | МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района | ТП | с. Калинка, ТП-1,2,3,4,6,15 | 10 (10.5) | 17,05 2024.09.30 | 19,02 2024.09.30 | В | 1.95 | с. Калинка, ТП-1,2,3,4,6,15 |  |  | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 8 | 149 | 0 | 2511.78 |  | 10.09.2024 | 3.4.14 |  | 1 | 4.898 | 306.15 | 15.6 | 290.55
78 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 320.87 | x | x | x | 6001 |  | 0 | 6001 |  |  | 127 | 5874 |  | 56105.39 |  | x | x | x | 0; 1 | 195.98 | 19093.52 | 427.31 | 18666.21
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 175.55 | x | x | x | 3472 |  | 0 | 3472 |  |  | 63 | 3409 |  | 33706.86 |  | x | x | x | 0 | 84.46 | 7802.04 | 128.5 | 7704.68
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | x | x | x | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 145.32 | x | x | x | 2529 |  | 0 | 2529 |  |  | 64 | 2465 |  | 22398.53 |  | x | x | x | 0; 1 | 111.52 | 11291.48 | 298.81 | 10961.53
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 145.32 | x | x | x | 2529 |  |  | 2529 |  |  | 64 | 2465 |  | 22398.53 |  | x | x | x | 1 | 111.52 | 11291.48 | 298.81 | 10961.53
Директор МУП "РЭС" | [24 empty] | О.Ю. Кутько
Директор МУП "РЭС"
Заместитель директора по экономике | [24 empty] | Л.М. Зеленова