## 8.1.
Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах за 2025 г .
МУП "РЭС"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Объем недоотпущенной электроэнергии Пенэс (ст.32*ст.33) | Продолжительность нарушения электроснабжения потребителей | в т.ч. по СН2 | в т.ч. по НН
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
ЯНВАРЬ
1 | МУП "РЭС" | ТП | с. Мичуринское, КТПН-2498 Статус | 10 (10.5) | 12,05 2025.01.11 | 13,08 2025.01.11 | П | 1.05 | с. Мичуринское, КТПН-2498 Статус | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 |  |  |  |  | 1 | 0.6615 | 1.05 | 1.05 | 0 | 661.5 | #VALUE!
1 | МУП "РЭС" | ТП | с. Мирное, ТП-2469 | 10 (10.5) | 19,42 2025.01.19 | 21,25 2025.01.19 | В | 1.72 | с. Мирное, ТП-2469 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 771 |  | 19.01.2025 | 3.4.14 |  | 1 | 1.3261 | 98.04 | 0 | 98.04 | 1326.12
2 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Сосновка, ф-19 от ПС Горка | 6 (6.3) | 05,50 2025.01.20 | 06,32 2025.01.20 | В | 0.7 | с. Сосновка, ф-19 от ПС Горка | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 11 | 443 | 0 | 4969.28 |  | 20.01.2025 | 3.4.14 |  | 1 | 3.4785 | 317.8 | 7.7 | 310.1 | 3478.496
2 | МУП "РЭС" | ТП | с. Свечино, КТПН-2087 | 10 (10.5) | 11,10 2025.01.20 | 13,50 2025.01.20 | П | 2.67 | с. Свечино, КТПН-2087 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 402 |  |  |  |  | 1 | 1.0733 | 226.95 | 0 | 226.95 | 1073.34
ФЕВРАЛЬ
1 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Матвеевка, КТПС-2195, ф-1 | 6 (6.3) | 11,21 2025.02.10 | 12,06 2025.02.10 | П | 0.75 | с. Матвеевка, КТПС-2195, ф-1 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 510 |  |  |  |  | 1 | 0.3825 | 47.25 | 0 | 47.25 | 382.5
2 | МУП "РЭС" | ТП | с. Сосновка, МТП-8 | 6 (6.3) | 10,18 2025.02.12 | 11,45 2025.02.12 | П | 1.45 | с. Сосновка, МТП-8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1 | 0.0696 | 4.35 | 0 | 4.35 | 69.6
3 | МУП "РЭС" | ТП | с. Анастасьевка, ПС "Анастасьевка" | 35 | 10,56 2025.02.20 | 11,15 2025.02.20 | П | 0.32 | с. Анастасьевка, ПС "Анастасьевка | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | 541 | 0 | 1 | 10 | 530 | 0 | 3124 |  |  |  |  | 1 | 0.99968 | 173.12 | 3.2 | 169.6 | 999.68
1 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Сосновка, ф-19 от ПС Горка | 6 (6.3) | 06,56 2025.02.21 | 08,36 2025.02.21 | В | 1.67 | с. Сосновка, ф-19 от ПС Горка | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 11 | 443 | 0 | 4969.28 |  | 21.02.2025 | 3.4.14 |  | 1 | 8.2987 | 758.18 | 18.37 | 739.81 | 8298.6976
МАРТ
1 | МУП "РЭС" | ТП | с. Некрасовка, КТПН - 0165 | 10 (10.5) | 10,00 2025.03.02 | 11,25 2025.03.02 | В | 1.42 | с. Некрасовка, КТПН - 0165 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 364 |  | 02.03.2025 | 3.4.14 |  | 1 | 0.51688 | 105.08 | 1.42 | 103.66 | 516.88
2 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Корфовский, от ПС "Карьер" ф-17 | 35 | 17,02 2025.03.10 | 17,35 2025.03.10 | В | 0.55 | с. Корфовский, от ПС "Карьер" ф-17 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 10 | 426 | 0 | 4455 |  | 10.03.2025 | 3.4.14 |  | 1 | 2.4503 | 239.8 | 5.5 | 234.3 | 2450.25
1 | МУП "РЭС" | ТП | с. Мирное, КТПН-2057 | 10 (10.5) | 12,06 2025.03.17 | 14,11 2025.03.17 | П | 2.08 | с. Мирное, КТПН-2057 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 556.5 |  |  |  |  | 1 | 1.1575 | 31.2 | 8.32 | 22.88 | 1157.52
2 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Елабуга, КТПН - 2169, ф-2 | 10 (10.5) | 12,07 2025.03.18 | 13,03 2025.03.18 | П | 0.93 | с. Елабуга, КТПН - 2169, ф-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 0.01395 | 1.86 | 0.93 | 0.93 | 13.95
3 | МУП "РЭС" | ТП | с. Ильинка, КТПН - 0094, 1016 | 6 (6.3) | 10,15 2025.03.20 | 14,42 2025.03.20 | П | 4.45 | с. Ильинка, КТПН - 0094, 1016 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 1893 |  |  |  |  | 1 | 8.4238 | 591.85 | 0 | 591.85 | 8423.85
6 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Князе-Волконское , КТПС - 2086, ф-1 | 10 (10.5) | 11,20 2025.03.24 | 16,00 2025.03.24 | П | 4.67 | с. Князе-Волконское , КТПС - 2086, ф-1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1 | 0.22416 | 18.68 | 0 | 18.68 | 224.16
4 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Анастаьсевка, КТПН - 2178, ф-3 | 10 (10.5) | 09,45 2025.03.25 | 11,35 2025.03.25 | П | 1.83 | с. Анастаьсевка, КТПН - 2178, ф-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
5 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Князе-Волконское , КТПС - 2086, ф-1 | 10 (10.5) | 10,05 2025.03.26 | 15,45 2025.03.26 | П | 5.67 | с. Князе-Волконское , КТПС - 2086, ф-1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1
АПРЕЛЬ
1 | МУП "РЭС" | ТП | с. Бычиха, ТП-39 | 6 (6.3) | 09,06 2025.04.01 | 17,54 2025.04.01 | П | 8.8 | с. Бычиха, ТП-39 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 289 |  |  |  |  | 1 | 2.5432 | 79.2 | 8.8 | 70.4 | 2543.2 | #VALUE!
2 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Некрасовка, КТПН-0165, ф-2,3,население | 0.38 | 09,43 2025.04.01 | 12,10 2025.04.01 | П | 2.45 | с. Некрасовка, КТПН-0165, ф-2,3,население | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 364 |  |  |  |  | 1 | 0.8918 | 88.2 | 2.45 | 85.75 | 891.8
3 | МУП "РЭС" | ТП | с. Бычиха, ТП-39 | 6 (6.3) | 11,03 2025.04.02 | 16,15 2025.04.02 | П | 5.2 | с. Бычиха, ТП-39 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 289 |  |  |  |  | 1 | 1.5028 | 46.8 | 5.2 | 41.6 | 1502.8
4 | МУП "РЭС" | ТП | с. Бычиха, ТП-39 | 6 (6.3) | 09,32 2025.04.03 | 17,34 2025.04.03 | П | 8.03 | с. Бычиха, ТП-39 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 289 |  |  |  |  | 1 | 2.3207 | 72.27 | 8.03 | 64.24 | 2320.67
5 | МУП "РЭС" | ТП | с. Сосновка, КТПН - 0128 | 6 (6.3) | 10,10 2025.04.03 | 11,00 2025.04.03 | П | 0.83 | с. Сосновка, КТПН - 0128 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 2 | 87 | 0 | 485.5 |  |  |  |  | 1 | 0.40297 | 73.87 | 1.66 | 72.21 | 402.965
6 | МУП "РЭС" | ТП | с. Черная речка, ТП-333 | 10 (10.5) | 14,40 2025.04.08 | 16,40 2025.04.08 | П | 2 | с. Черная речка, ТП-333 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 828.2 |  |  |  |  | 1 | 1.6564 | 44 | 4 | 40 | 1656.4
1 | МУП "РЭС" | ТП | с. Мичуринское, КТПН - 2498 | 10 (10.5) | 00,20 2025.04.09 | 04,20 2025.04.09 | В | 4 | с. Мичуринское, КТПН - 2498 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 630 |  | 09.04.2025 | 3.4.14 |  | 1 | 2.52 | 4 | 0 | 4 | 2520
7 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Сосновка, от ПС "Горка" ф-19 | 6 (6.3) | 13,30 2025.04.16 | 14,19 2025.04.16 | П | 0.82 | с. Сосновка, от ПС "Горка" ф-19 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 10 | 444 | 0 | 4968.48 |  |  |  |  | 1 | 4.0742 | 372.28 | 8.2 | 364.08 | 4074.1536
8 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Сосновка, МТП-7, ф-1 | 0.38 | 11,30 2025.04.18 | 15,00 2025.04.18 | П | 3.5 | с. Сосновка, МТП-7, ф-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 0.0525 | 3.5 | 0 | 3.5 | 52.5
9 | МУП "РЭС" | вл | с. Корфовское, КТПН-6, ф-3 | 0.38 | 13,33 2025.04.21 | 13,59 2025.04.21 | П | 0.43 | с. Корфовское, КТПН-6, ф-3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.5 |  |  |  |  | 1 | 0.001935 | 1.29 | 0 | 1.29 | 1.935
2 | МУП "РЭС" | ВЛ | с. Матвеевка, от ПС "ГВФ" ф-28 | 6 (6.3) | 21,34 2025.04.22 | 22,34 2025.04.22 | В | 1 | с. Матвеевка, от ПС "ГВФ" ф-28 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 1 | 239 | 0 | 4155 |  | 22.04.2025 | 3.4.14 |  | 1 | 4.155 | 240 | 1 | 239 | 4155
10 | МУП "РЭС" | ТП | с. Бычиха, ТП-39 | 6 (6.3) | 09,40 2025.04.29 | 14,02 2025.04.29 | П | 4.37 | с. Бычиха, ТП-39 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 289 |  |  |  |  | 1 | 1.2629 | 39.33 | 4.37 | 34.96 | 1262.93
11 | МУП "РЭС" | ТП | с. Малышево, КТПН-1 | 10 (10.5) | 13,42 2025.04.29 | 17,00 2025.04.29 | П | 3.3 | с. Малышево, КТПН-1 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | 159 | 0 | 534.4 |  |  |  |  | 1 | 1.7635 | 528 | 3.3 | 524.7 | 1763.52
МАЙ
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 76.66 | x | x | x | 3369 |  | 0 | 3369 |  |  | 70 | 3298 |  | 35979.14 |  | x | x | x | 0; 1 | 52.22 | 4207.95 | 93.5 | 4114.13
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 65.6 | x | x | x | 1653 |  | 0 | 1653 |  |  | 36 | 1616 |  | 15665.58 |  | x | x | x | 0 | 29.48 | 2445.05 | 59.51 | 2385.22
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | x | x | x | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 11.06 | x | x | x | 1716 |  | 0 | 1716 |  |  | 34 | 1682 |  | 20313.56 |  | x | x | x | 0; 1 | 22.75 | 1762.9 | 33.99 | 1728.91
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 11.06 | x | x | x | 1716 |  |  | 1716 |  |  | 34 | 1682 |  | 20313.56 |  | x | x | x | 1 | 22.75 | 1762.9 | 33.99 | 1728.91
Директор МУП "РЭС" | [24 empty] | О.Ю. Кутько
Директор МУП "РЭС"
Заместитель директора по экономике | [24 empty] | Л.М. Зеленова