## Лист1
Результаты контрольных замеров 2022 г.
Дата замера | Время | ТП,КТПН СТП, МТП | № /название ТП | № Тр-ра на ТП | Мощность Тр-ра | Номинальный Ток | Ток Фаза А | Ток Фаза В | Ток Фаза С | Ток 0 | Напряж А-0 | Напряж В-0 | Напряж С-0
2021-12-07 | 10:10 | ТП | "ДК" | 1 | 400 | 578 | 132 | 126 | 139 | 31 | 232 | 233 | 231
2021-12-07 | 10:15 | ТП | "ДК" | 2 | 400 | 578 | 305 | 282 | 338 | 35 | 235 | 233 | 231
2021-12-07 | 10:35 | КТПН | 6 | 1 | 250 | 361 | 205 | 99 | 101 | 28 | 231 | 229 | 228
2021-12-07 | 10:45 | КТПН | 320 | 1 | 320 | 462 | 149 | 176 | 146 | 49 | 232 | 231 | 235
2021-12-07 | 11:00 | КТПН | "ТУСМ" | 1 | 630 | 910 | 214 | 166 | 256 | 46 | 234 | 230 | 228
2021-12-07 | 11:10 | КТПС | "Новая" | 1 | 160 | 231 | 72 | 80 | 69 | 21 | 232 | 233 | 230
2021-12-07 | 11:21 | КТПС | "Геологов" | 1 | 400 | 578 | 42 | 81 | 36 | 41 | 224 | 222 | 227
2021-12-07 | 11:37 | КТПН | "Арсеньева" | 1 | 250 | 361 | 141 | 155 | 88 | 44 | 225 | 225 | 224
2021-12-07 | 11:59 | КТПН | "Ключевая" | 1 | 100 | 144 | 25 | 28 | 33 | 15 | 227 | 226 | 229
2021-12-09 | 10:20 | КТПН | 0132 | 1 | 250 | 361 | 77 | 71 | 65 | 25 | 224 | 230 | 230
2021-12-09 | 11:34 | КТПН | 0070 | 1 | 250 | 361 | 91 | 106 | 101 | 29 | 223 | 225 | 225
2021-12-09 | 12:21 | КТПН | "Поселок" | 1 | 630 | 910 | 531 | 480 | 412 | 86 | 224 | 227 | 227
2021-12-09 | 10:41 | ТП | 39 | 1 | 320 | 462 | 49 | 56 | 72 | 19 | 232 | 231 | 235
2021-12-09 | 11:23 | ТП | "Очистные" | 1 | 250 | 361 | 25 | 24 | 28 | 13 | 234 | 230 | 228
2021-12-09 | 11:41 | КТПН | ТИЗ "Удача" | 1 | 400 | 578 | 443 | 509 | 464 | 68 | 232 | 233 | 230
2021-12-09 | 12:31 | КТПС | 0151 | 1 | 250 | 361 | 41 | 89 | 99 | 44 | 224 | 222 | 227
2021-12-09 | 13:20 | КТПН | "Амурская" | 1 | 160 | 231 | 134 | 133 | 138 | 30 | 225 | 225 | 224
2021-12-13 | 12:17 | КТПС | 2180 | 1 | 630 | 910 | 486 | 479 | 439 | 158 | 227 | 226 | 229
2021-12-13 | 12:52 | КТПН | 2181 | 1 | 400 | 578 | 163 | 171 | 169 | 55 | 224 | 230 | 230
2021-12-13 | 12:35 | КТПС | 1471 | 1 | 400 | 578 | 193 | 166 | 174 | 47 | 223 | 225 | 225
2021-12-13 | 13:47 | ТП | 1381-а | 1 | 400 | 578 | 181 | 171 | 166 | 49 | 224 | 227 | 219
2021-12-13 | 13:31 | КТПН | 2014 | 1 | 630 | 910 | 371 | 345 | 353 | 80 | 234 | 230 | 228
2021-12-13 | 13:35 | ТП | 1449 | 1 | 250 | 361 | 229 | 231 | 227 | 51 | 232 | 233 | 230
2021-12-13 | 13:45 | ТП | 1449 | 2 | 250 | 361 | 136 | 137 | 113 | 41 | 224 | 222 | 227
2021-12-14 | 12:00 | ТП | 2 | 1 | 630 | 910 | 423 | 432 | 455 | 91 | 228 | 226 | 227
2021-12-14 | 12:10 | ТП | 2 | 2 | 400 | 578 | 301 | 399 | 385 | 79 | 223 | 216 | 222
2021-12-14 | 12:21 | КТПС | 2030 | 1 | 160 | 231 | 125 | 123 | 131 | 39 | 226 | 228 | 228
2021-12-14 | 12:37 | КТПС | 2085 | 1 | 100 | 151 | 141 | 139 | 142 | 31 | 230 | 232 | 231
2021-12-14 | 12:59 | КТПС | 2086 | 1 | 400 | 578 | 164 | 156 | 196 | 48 | 230 | 231 | 232
2021-12-15 | 10:20 | КТПН | 2444 | 1 | 400 | 578 | 291 | 247 | 255 | 59 | 233 | 230 | 232
2021-12-15 | 11:31 | КТПН | 2448 | 1 | 400 | 578 | 201 | 223 | 215 | 51 | 227 | 225 | 228
2021-12-15 | 11:13 | КТПН | 2081 | 1 | 250 | 361 | 53 | 63 | 65 | 17 | 223 | 216 | 222
2021-12-15 | 13:34 | ТП | 4 | 1 | 630 | 910 | 487 | 463 | 474 | 89 | 226 | 228 | 228
2021-12-15 | 13:57 | ТП | 6 | 1 | 250 | 361 | 154 | 187 | 163 | 59 | 230 | 232 | 231
2021-12-16 | 10:20 | КТПН | 2151 | 1 | 160 | 231 | 107 | 101 | 106 | 33 | 230 | 231 | 232
2021-12-16 | 10:45 | КТПН | 2221 | 1 | 400 | 578 | 233 | 243 | 247 | 57 | 233 | 230 | 232
2021-12-16 | 10:13 | КТПН | 2313 | 1 | 250 | 361 | 182 | 201 | 192 | 79 | 227 | 225 | 228
2021-12-16 | 12:13 | КТПН | 2376 | 1 | 400 | 578 | 282 | 277 | 287 | 58 | 223 | 221 | 223
2021-12-16 | 12:24 | ТП | 2211 | 1 | 630 | 910 | 552 | 514 | 532 | 91 | 221 | 225 | 227
2021-12-16 | 12:46 | КТПН | 2396 | 1 | 160 | 231 | 215 | 211 | 199 | 51 | 227 | 228 | 226
2021-12-17 | 11:21 | КТПС | "Лесхоз" | 1 | 250 | 361 | 123 | 114 | 135 | 34 | 228 | 228 | 229
2021-12-17 | 11:45 | КТПН | "Пасека" | 1 | 250 | 361 | 89 | 121 | 116 | 41 | 223 | 221 | 223
2021-12-17 | 12:15 | КТПН | "Школа" | 1 | 250 | 361 | 123 | 131 | 138 | 53 | 223 | 227 | 228
2021-12-17 | 12:38 | КТПС | "Аэропорт" | 1 | 63 | 91 | 31 | 32 | 34 | 11 | 233 | 231 | 230
2021-12-17 | 13:34 | КТПН | "РММ" | 1 | 250 | 361 | 131 | 144 | 126 | 37 | 230 | 228 | 226
2021-12-17 | 13:57 | КТПС | "эл.станция" | 1 | 160 | 231 | 93 | 72 | 97 | 34 | 231 | 232 | 231
2021-12-20 | 10:20 | КТПН | 0029 | 1 | 630 | 910 | 524 | 543 | 521 | 85 | 229 | 228 | 226
2021-12-20 | 10:45 | КТПН | 0153 | 1 | 250 | 361 | 162 | 145 | 157 | 46 | 228 | 229 | 228
2021-12-20 | 10:13 | КТПН | 0165 | 1 | 320 | 462 | 223 | 212 | 234 | 54 | 227 | 228 | 226
2021-12-20 | 10:15 | КТПН | 0159 | 1 | 160 | 231 | 192 | 177 | 174 | 49 | 228 | 228 | 229
2021-12-20 | 15:10 | КТПН | 0094 | 1 | 630 | 910 | 601 | 589 | 575 | 94 | 223 | 221 | 223
2021-12-20 | 10:00 | КТПС | 0100 | 1 | 160 | 231 | 139 | 121 | 117 | 39 | 223 | 227 | 228
2021-12-20 | 15:10 | КТПН | 3533 | 1 | 400 | 578 | 181 | 173 | 192 | 43 | 233 | 231 | 230
2021-12-21 | 9:30 | КТПН | 007 | 1 | 100 | 144 | 134 | 121 | 128 | 47 | 230 | 228 | 226
2021-12-21 | 10:25 | КТПН | "Зеленая" | 1 | 400 | 578 | 242 | 231 | 261 | 43 | 231 | 232 | 231
2021-12-21 | 11:30 | КТПН | 0054 | 1 | 400 | 578 | 301 | 328 | 383 | 78 | 221 | 227 | 226
2021-12-21 | 11:49 | КТПН | 0005 | 1 | 630 | 910 | 434 | 432 | 419 | 58 | 233 | 235 | 233
2021-12-21 | 12:15 | КТПН | 0037 | 1 | 320 | 462 | 0 | 0 | 39 | 6 | 219 | 222 | 221
2021-12-21 | 10:43 | КТПН | 1094 | 1 | 250 | 361 | 203 | 201 | 209 | 45 | 228 | 230 | 228
2021-12-21 | 10:28 | КТПН | "Пушкина" | 1 | 1000 | 1444 | 583 | 552 | 512 | 59 | 232 | 233 | 234
2021-12-21 | 1111:00 | КТПН | 0173 | 1 | 630 | 910 | 433 | 483 | 479 | 72 | 225 | 223 | 228
2021-12-21 | 12:10 | КТПН | 2019 | 1 | 630 | 910 | 422 | 479 | 428 | 66 | 233 | 231 | 229
2021-12-21 | 13:12 | КТПС | 2176 | 1 | 400 | 578 | 331 | 326 | 325 | 51 | 230 | 230 | 231
2021-12-21 | 14:26 | КТПН | 2212 | 1 | 160 | 361 | 149 | 131 | 132 | 43 | 231 | 234 | 230
2021-12-21 | 14:43 | КТПС | 2015 | 1 | 250 | 361 | 164 | 176 | 179 | 52 | 233 | 234 | 232
2021-12-22 | 9:54 | ТП | 1 | 1 | 630 | 910 | 481 | 479 | 466 | 41 | 226 | 227 | 232
2021-12-22 | 14:15 | ТП | 3 | 1 | 630 | 910 | 421 | 449 | 422 | 48 | 235 | 235 | 234
2021-12-22 | 14:25 | ТП | 3 | 2 | 630 | 910 | 434 | 461 | 451 | 64 | 231 | 231 | 233
2021-12-22 | 14:35 | ТП | 15 | 1 | 250 | 361 | 167 | 159 | 162 | 27 | 228 | 228 | 226
2021-12-22 | 14:45 | КТПН | 5 | 1 | 400 | 578 | 253 | 291 | 299 | 40 | 233 | 235 | 233
2021-12-22 | 14:50 | КТПН | 5 | 2 | 400 | 578 | 277 | 210 | 221 | 47 | 219 | 222 | 221
2021-12-22 | 15:01 | КТПС | 2257 | 1 | 63 | 91 | 21 | 15 | 26 | 8 | 228 | 230 | 228
2021-12-22 | 15:15 | КТПН | 1001 | 1 | 400 | 578 | 285 | 283 | 279 | 32 | 232 | 233 | 234
2021-12-22 | 15:24 | КТПС | 2361 | 1 | 160 | 231 | 215 | 193 | 174 | 40 | 225 | 223 | 228
2021-12-22 | 15:39 | КТПН | 2413 | 1 | 1000 | 1444 | 609 | 631 | 672 | 59 | 233 | 231 | 229
2021-12-23 | 8:45 | КТПН | «Соснинский ключ» | 1 | 400 | 578 | 353 | 331 | 358 | 37 | 230 | 230 | 231
2021-12-23 | 9:43 | КТПС | 2167 | 1 | 250 | 361 | 292 | 311 | 294 | 78 | 231 | 234 | 230
2021-12-23 | 10:11 | КТПН | 2094 | 1 | 400 | 578 | 248 | 232 | 271 | 47 | 233 | 234 | 232
2021-12-23 | 11:20 | КТПН | 2065 | 1 | 250 | 361 | 151 | 146 | 152 | 37 | 226 | 227 | 232
2021-12-23 | 12:37 | КТПН | 2169 | 1 | 250 | 361 | 156 | 157 | 142 | 46 | 235 | 235 | 234
2021-12-23 | 13:23 | КТПН | 2204 | 1 | 250 | 361 | 246 | 232 | 225 | 34 | 234 | 231 | 229
2021-12-23 | 13:54 | КТПН | 2204а | 1 | 250 | 361 | 211 | 237 | 238 | 47 | 230 | 230 | 232
2021-12-23 | 14:02 | КТПН | 2168 | 1 | 250 | 361 | 161 | 172 | 143 | 41 | 235 | 229 | 229
2021-12-23 | 15:28 | КТПН | 2023 | 1 | 250 | 361 | 183 | 142 | 147 | 47 | 230 | 230 | 229
2021-12-23 | 15:40 | КТПС | 2206 | 1 | 100 | 144 | 42 | 41 | 43 | 14 | 231 | 230 | 230
2021-12-24 | 8:30 | КТПС | 2203 | 1 | 100 | 144 | 102 | 109 | 116 | 33 | 234 | 233 | 234
2021-12-24 | 8:55 | КТПС | 2320 | 1 | 160 | 231 | 24 | 50 | 55 | 18 | 226 | 227 | 229
2021-12-24 | 9:10 | КТПН | "Автомобилист" | 1 | 400 | 578 | 416 | 459 | 477 | 87 | 234 | 233 | 233
2021-12-24 | 9:30 | КТПН | 1 | 1 | 400 | 578 | 447 | 458 | 489 | 71 | 233 | 234 | 231
2021-12-24 | 9:51 | КТПН | 3 | 1 | 630 | 910 | 636 | 633 | 655 | 156 | 230 | 231 | 232
2021-12-24 | 10:12 | КТПС | 4 | 1 | 250 | 361 | 295 | 281 | 292 | 78 | 230 | 231 | 231
2021-12-24 | 10:33 | МТП | 2521 | 1 | 63 | 91 | 16 | 12 | 14 | 10 | 228 | 227 | 226
2021-12-24 | 10:53 | МТП | 2524А | 1 | 63 | 91 | 15 | 18 | 15 | 11 | 225 | 225 | 224
2021-12-24 | 11:27 | МТП | 2521Б | 1 | 63 | 91 | 24 | 17 | 21 | 8 | 224 | 224 | 225
2021-12-24 | 12:31 | МТП | 2521 | 1 | 63 | 91 | 14 | 18 | 24 | 11 | 230 | 230 | 229
2021-12-24 | 13:23 | КТПН | 2490 | 1 | 400 | 578 | 218 | 217 | 214 | 55 | 228 | 228 | 230
2021-12-24 | 13:54 | КТПН | 2057 | 1 | 400 | 578 | 289 | 202 | 283 | 61 | 228 | 228 | 227
2021-12-24 | 14:02 | КТПН | 2058 | 1 | 400 | 578 | 268 | 249 | 251 | 45 | 226 | 229 | 228
2021-12-24 | 14:28 | КТПН | 2408 | 1 | 100 | 144 | 136 | 134 | 132 | 43 | 224 | 224 | 222
2021-12-24 | 15:21 | КТПН | 1138 | 1 | 630 | 910 | 478 | 452 | 447 | 74 | 216 | 219 | 215
2021-12-24 | 15:53 | КТПН | 2401 | 1 | 630 | 910 | 818 | 782 | 844 | 163 | 228 | 228 | 227
2021-12-27 | 8:41 | КТПН | "Школьная" | 1 | 400 | 578 | 313 | 349 | 343 | 75 | 226 | 228 | 229
2021-12-27 | 9:23 | 2КТПН | 1015 | 1 | 630 | 910 | 443 | 452 | 474 | 82 | 227 | 225 | 225
2021-12-27 | 10:23 | КТПН | 0442 | 1 | 400 | 578 | 332 | 389 | 379 | 67 | 228 | 226 | 227
2021-12-27 | 11:49 | КТПН | 2132 | 1 | 160 | 361 | 119 | 121 | 115 | 50 | 227 | 226 | 226
2021-12-27 | 12:00 | КТПН | "Лехан" | 1 | 1000 | 1444 | 422 | 423 | 422 | 87 | 234 | 235 | 234
2021-12-27 | 12:25 | КТПН | 0131 | 1 | 630 | 910 | 653 | 672 | 6541 | 102 | 224 | 224 | 222
2021-12-27 | 13:30 | КТПН | 0128 | 1 | 250 | 361 | 242 | 261 | 255 | 73 | 216 | 219 | 215
2021-12-28 | 8:33 | ТП | 2 | 1 | 630 | 910 | 564 | 545 | 534 | 101 | 228 | 228 | 227
2021-12-28 | 9:00 | ТП | 2 | 2 | 630 | 910 | 422 | 417 | 426 | 79 | 226 | 228 | 229
2021-12-28 | 9:39 | ТП | 1 | 1 | 400 | 578 | 221 | 203 | 233 | 73 | 227 | 225 | 225
2021-12-28 | 10:57 | ТП | 3 | 1 | 250 | 361 | 199 | 181 | 195 | 55 | 228 | 226 | 227
2021-12-28 | 11:21 | ТП | 3 | 2 | 250 | 361 | 179 | 186 | 177 | 53 | 227 | 226 | 226
2021-12-28 | 12:24 | КТПС | 4 | 1 | 250 | 361 | 191 | 194 | 183 | 45 | 228 | 228 | 227
2021-12-28 | 12:42 | КТПС | 6 | 1 | 630 | 910 | 352 | 354 | 356 | 64 | 226 | 229 | 228