## Лист1
Приложение № 1 к Инвестиционной программе
Утверждаю
Директор МУП "РЭС"
[8 empty] | ___________ | С.В. Кошельков
"_____" ____________ 2022 г.
Информация о точках поставки и учете электрической энергии
Наименование подстанции | Наименование фидера 6 (10) кВ | Наименования ТП 6 (10)/0,4 кВ на фидере 6(10) кВ | Точки поставок, шт. |  |  |  | Из них количество модернизируемых приборов учета с истекшим МПИ в 2023-2026 г.г., шт.
|  |  | Общее количество | в том числе
|  |  |  | Технический учет | Коммерческий учет |  | Общее количество | в том числе
[5 empty] | ЮЛ | ФЛ |  | технический учет | коммерческий учет
ПС Ильинка | 9 | КТПН-0094 | 75 | 1 | 2 | 72 | 7 |  | 7
ПС Ильинка | 9 | КТПН-007 | 45 | 1 | 2 | 42 | 14 |  | 14
ПС Ильинка | 9 | КТПН-1016 | 60 | 1 | 2 | 57 | 11 |  | 11
ПС Ильинка | Ф-3 | ТП-451 | 16 | 5 | 11 | 0 | 1 |  | 1
ПС Бычиха | 15 | ТП-0005 | 87 | 1 | 1 | 85 | 31 |  | 31
ПС Бычиха | 15 | КТПН-ТИЗ Удача | 47 | 1 | 1 | 45 | 18 |  | 18
ПС Бычиха | Ф-1А | ТП - ПОГРАНИЧНИК | 47 | 1 | 0 | 46 | 14 |  | 14
ПС Бычиха | Ф-14 | ТП-0054 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |  | 1
ПС Бычиха | Ф-7 | ТП-б/н очист. сооруж. | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1
ПС Осиновая речка | Ф-7 | КТПН-0173 | 48 | 1 | 0 | 47 | 12 |  | 12
ПС Осиновая речка | Ф-5 | ТП-0065 | 163 | 4 | 19 | 140 | 54 |  | 54
ПС Осиновая речка | ф-12 | ТП-2017 | 62 | 2 | 0 | 60 | 24 |  | 24
ПС Горка ХОЭС | Ф-17 | КТПН-0128 | 71 | 1 | 4 | 66 | 41 |  | 41
ПС Горка ХОЭС | Ф-17 | ТП-Заречная | 52 | 2 | 0 | 50 | 37 | 2 | 35
ПС Горка ХОЭС | ф-19 | КТПС-6 | 80 | 1 | 0 | 79 | 7 |  | 7
ПС Горка ХОЭС | ф-19 | ТП-1 | 48 | 1 | 11 | 36 | 24 |  | 24
ПС Горка ХОЭС | ф-19 | ТП-2 | 255 | 1 | 26 | 228 | 74 |  | 74
ПС Горка ХОЭС | ф-19 | ТП-3 | 90 | 1 | 3 | 86 | 25 |  | 25
ПС Благодатное | ф-15 | КТПН-2180 | 103 | 1 | 3 | 99 | 42 |  | 42
ПС Благодатное | ф-7 | КТПН-1471 | 27 | 1 | 7 | 19 | 9 |  | 9
ПС Благодатное | ф-7 | КТПН-0442 | 71 | 1 | 2 | 68 | 40 |  | 40
ПС Федоровка | Ф-11 | КТПН-2237 | 90 | 1 | 1 | 88 | 10 |  | 10
ПС Федоровка | Ф-11 | КТПН-2186 | 44 | 1 | 1 | 42 | 3 |  | 3
ПС Федоровка | ф-11 | КТПН-1456 | 55 | 1 | 1 | 53 | 12 |  | 12
ПС Федоровка | ф-14 | КТПН-2103 | 71 | 1 | 4 | 66 | 28 |  | 28
ПС Березовка | Ф-2 | КТПН-2094 | 73 | 2 | 3 | 68 | 2 |  | 2
ПС Некрасовка | ф-14 | КТПН-0029 | 109 | 1 | 2 | 106 | 21 |  | 21
ПС Некрасовка | ф-13 | КТПН-0153 | 90 | 1 | 2 | 87 | 23 |  | 23
ПС Некрасовка | ф-13 | КТПН-0165 | 75 | 1 | 3 | 71 | 14 |  | 14
ПС Некрасовка | ф-13 | ТП-3557 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 |  | 1
ПС Некрасовка | Ф-20 | ТП-3554 | 16 | 8 | 8 | 0 | 2 |  | 2
ПС Некрасовка | Ф-13 | КТПС-0159 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 |  | 1
ПС Сергеевка | ф-1 | КТПН-2019 | 151 | 1 | 10 | 140 | 35 |  | 35
ПС Сергеевка | ф-15 | КТПС-2176 | 41 | 1 | 4 | 36 | 9 |  | 9
ПС Сергеевка | Ф-15; Ф-1 | ТП-0038 | 36 | 2 | 8 | 26 | 13 |  | 13
ПС Сергеевка | Ф-16 | ТП-1 с.Калинка | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 |  | 1
ПС Сергеевка | Ф-16 | ТП-3 с. Калинка | 55 | 1 | 31 | 23 | 4 |  | 4
ПС Сергеевка | Ф-16 | ТП-4 с.Калинка | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 |  | 1
ПС Сергеевка | Ф-1 | КТПС-2015 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 1
ПС Сергеевка | Ф-15 | КТПН-2212 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |  | 2
ПС Дубки | ф-12 | КТПС-2086 | 76 | 1 | 5 | 70 | 30 |  | 30
ПС Князе-Волконская | Ф-6 | КТПС-2085 | 26 | 1 | 5 | 20 | 14 |  | 14
ПС Тополево | Ф-7 | КТПН-2313,2376 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |  | 3
ПС Тополево | Ф-7 | КТПН-2221 | 58 | 1 | 2 | 55 | 20 |  | 20
ПС Тополево | Ф-10 | ТП-2211 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 |  | 1
ПС Тополево | Ф-7 | КТПН-2151 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 1
ПС ГВФ | Ф-10 | КТПН-2130 | 115 | 2 | 5 | 108 | 14 |  | 14
ПС ГВФ | Ф-10 | КТПС-2101 | 77 | 1 | 3 | 73 | 6 |  | 6
ПС ГВФ | Ф-10 | КТПС-2195 | 62 | 1 | 0 | 61 | 6 |  | 6
ПС ГВФ | Ф-20 | КТПН-2242 | 92 | 1 | 3 | 88 | 15 |  | 15
ПС Карьер | Ф-17 | КТПС-Новая | 16 | 1 | 4 | 11 | 1 |  | 1
ПС Карьер | Ф-17 | КТПН-320 | 47 | 1 | 18 | 28 | 15 |  | 15
ПС Карьер | Ф-17 | ТП-6 | 75 | 1 | 12 | 62 | 34 |  | 34
ПС Карьер | Ф-17 | КТПН- Арсеньева | 48 | 1 | 1 | 46 | 9 |  | 9
ПС Карьер | Ф-17 | КТПН-ТУСМН | 140 | 1 | 21 | 118 | 47 |  | 47
ПС Карьер | Ф-17 | ТП-ДК | 72 | 1 | 25 | 46 | 15 |  | 15
ПС Карьер | Ф-17 | КТПС-Геологов | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 |  | 0
ПС Смирновка | Ф-2 | КТПН-2087 | 81 | 1 | 1 | 79 | 42 |  | 42
ПС Смирновка | Ф-2 | КТПН-1463 | 55 | 2 | 1 | 52 | 23 |  | 23
ПС Краснореченская | Ф-5 | КТПН-Поселок | 164 | 1 | 11 | 152 | 63 |  | 63
ПС Краснореченская | Ф-7; Ф-11 | ТП-1138 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | 2
ПС КАФ | Ф-17; Ф-23; Ф-26; Ф-35; Ф-37; Ф-42; Ф-44 | КТПН-45 | 64 | 1 | 2 | 61 | 6 |  | 6
ПС КАФ | Ф-17; Ф-23; Ф-26; Ф-35; Ф-37; Ф-42; Ф-44 | ТП-16 ВМФ | 90 | 3 | 1 | 86 | 15 |  | 15
ПС КАФ | Ф-17; Ф-23; Ф-26; Ф-35; Ф-37; Ф-42; Ф-44 | ТП-18 ВМФ | 57 | 2 | 5 | 50 | 13 |  | 13
ПС КАФ | Ф-17; Ф-23; Ф-26; Ф-35; Ф-37; Ф-42; Ф-44 | ТП-32 ВМФ | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 |  | 2
ПС КАФ | Ф-17; Ф-23; Ф-26; Ф-35; Ф-37; Ф-42; Ф-44 | ТП-36 ВМФ | 31 | 1 | 0 | 30 | 12 |  | 12
ПС ОПХ | Ф-15 | КТПН-2112 | 55 | 2 | 1 | 52 | 16 |  | 16
ПС ОПХ | ф-2 | ТП-1449 | 85 | 2 | 19 | 64 | 38 |  | 38
ПС ОПХ | Ф-15 | ТП-2030 | 16 | 1 | 0 | 15 | 8 |  | 8
ПС ОПХ | Ф-1 | ТП-251 | 39 | 1 | 27 | 11 | 11 | 1 | 10
ПС ОПХ | Ф-1 | ТП-2114 | 50 | 1 | 1 | 48 | 21 |  | 21
ПС ОПХ | Ф-15; Ф-2 | КТП-2413 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 1
ПС ОПХ | Ф-2 | КТПН-2361 ГАИ | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 |  | 1
ПС ОПХ | Ф-1 | ТП-2058 | 21 | 1 | 3 | 17 | 1 |  | 1
ПС- ДВЗОСП | Ф-19 | ТП-2003 | 47 | 2 | 32 | 13 | 2 |  | 2
ПС- ДВЗОСП | Ф-3 | КТПН-2401А | 69 | 1 | 2 | 66 | 22 |  | 22
ПС Анастасьевка | Ф-16 | КТПН-1 | 200 | 1 | 8 | 191 | 36 |  | 36
ПС Анастасьевка | Ф-16 | КТПН-3 | 169 | 1 | 14 | 154 | 35 |  | 35
ПС Анастасьевка | Ф-16 | КТПН-4 | 62 | 1 | 12 | 49 | 32 |  | 32
ПС Анастасьевка | Ф-8 | КТПН-1480 | 54 | 1 | 4 | 49 | 3 |  | 3
ПС Анастасьевка | Ф-8 | КТПН-2178 | 66 | 1 | 6 | 59 | 1 |  | 1
ПС Анастасьевка | Ф-16 | КТПН-Ленская | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 |  | 1
ПС Елабуга | Ф-12 | КТПН-2168 | 48 | 1 | 2 | 45 | 1 |  | 1 | 2
ПС Корфовская | Ф-22 | КТПН-"ДЭУ" | 33 | 1 | 3 | 29 | 2 | 1 | 1 | 3
Итого: |  |  | 4918 | 115 | 492 | 4311 | 1311 | 4 | 1307
Заместитель директора по экономике | [7 empty] | Л.М. Зеленова

## Лист2
Приложение №2 к Инвестиционной программе
Утверждаю
Директор МУП "РЭС"
[26 empty] | _________________ |  |  |  |  | С.В. Кошельков
"_____" ________________ 2022 г.
Информация о создании интеллектуальной системе учета
Наименование подстанции | Наименование фидера 6 (10) кВ | Наименования ТП 6 (10)/0,4 кВ на фидере 6(10) кВ | Период 2023-2026 год | [31 empty] | ВСЕГО
|  |  | 2023 год | [7 empty] | 2024 год | [7 empty] | 2025 год | [7 empty] | 2026 год
|  |  | ЮЛ |  |  |  | ФЛ |  |  |  | ЮЛ |  |  |  | ФЛ |  |  |  | ЮЛ |  |  |  | ФЛ |  |  |  | ЮЛ |  |  |  | ФЛ
|  |  | Однофазные | Трехфазные (прямого включения) | Трехфахные (полукосвенного включения) | Трехфазные (косвенного включения) | Однофазные | Трехфазные (прямого включения) | Трехфахные (полукосвенного включения) | Трехфазные (косвенного включения) | Однофазные | Трехфазные (прямого включения) | Трехфахные (полукосвенного включения) | Трехфазные (косвенного включения) | Однофазные | Трехфазные (прямого включения) | Трехфахные (полукосвенного включения) | Трехфазные (косвенного включения) | Однофазные | Трехфазные (прямого включения) | Трехфахные (полукосвенного включения) | Трехфазные (косвенного включения) | Однофазные | Трехфазные (прямого включения) | Трехфахные (полукосвенного включения) | Трехфазные (косвенного включения) | Однофазные | Трехфазные (прямого включения) | Трехфахные (полукосвенного включения) | Трехфазные (косвенного включения) | Однофазные | Трехфазные (прямого включения) | Трехфахные (полукосвенного включения) | Трехфазные (косвенного включения)
ПС Ильинка | 9 | КТПН-0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14
ПС Ильинка | 9 | КТПН-007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14
ПС Ильинка | 9 | КТПН-1016 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11
ПС Ильинка | Ф-3 | ТП-451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ПС Бычиха | 15 | ТП-0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31
ПС Бычиха | 15 | КТПН-ТИЗ Удача | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18
ПС Бычиха | Ф-1А | ТП - ПОГРАНИЧНИК | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14
ПС Бычиха | Ф-14 | ТП-0054 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ПС Бычиха | Ф-7 | ТП-б/н очист. сооруж. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ПС Осиновая речка | Ф-7 | КТПН-0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12
ПС Осиновая речка | Ф-5 | ТП-0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54
ПС Осиновая речка | ф-12 | ТП-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 24
ПС Горка ХОЭС | Ф-17 | КТПН-0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41
ПС Горка ХОЭС | Ф-17 | ТП-Заречная | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
ПС Горка ХОЭС | ф-19 | КТПС-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7
ПС Горка ХОЭС | ф-19 | ТП-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
ПС Горка ХОЭС | ф-19 | ТП-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 74
ПС Горка ХОЭС | ф-19 | ТП-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
ПС Благодатное | ф-15 | КТПН-2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42
ПС Благодатное | ф-7 | КТПН-1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
ПС Благодатное | ф-7 | КТПН-0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 40
ПС Федоровка | Ф-11 | КТПН-2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10
ПС Федоровка | Ф-11 | КТПН-2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
ПС Федоровка | ф-11 | КТПН-1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12
ПС Федоровка | ф-14 | КТПН-2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28
ПС Березовка | Ф-2 | КТПН-2094 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
ПС Некрасовка | ф-14 | КТПН-0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21
ПС Некрасовка | ф-13 | КТПН-0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23
ПС Некрасовка | ф-13 | КТПН-0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14
ПС Некрасовка | ф-13 | ТП-3557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ПС Некрасовка | Ф-20 | ТП-3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
ПС Некрасовка | Ф-13 | КТПС-0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ПС Сергеевка | ф-1 | КТПН-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
ПС Сергеевка | ф-15 | КТПС-2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9
ПС Сергеевка | Ф-15; Ф-1 | ТП-0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13
ПС Сергеевка | Ф-16 | ТП-1 с.Калинка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ПС Сергеевка | Ф-16 | ТП-3 с. Калинка |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
ПС Сергеевка | Ф-16 | ТП-4 с.Калинка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ПС Сергеевка | Ф-1 | КТПС-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ПС Сергеевка | Ф-15 | КТПН-2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
ПС Дубки | ф-12 | КТПС-2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30
ПС Князе-Волконская | Ф-6 | КТПС-2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14
ПС Тополево | Ф-7 | КТПН-2313,2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
ПС Тополево | Ф-7 | КТПН-2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20
ПС Тополево | Ф-10 | ТП-2211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ПС Тополево | Ф-7 | КТПН-2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ПС ГВФ | Ф-10 | КТПН-2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14
ПС ГВФ | Ф-10 | КТПС-2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6
ПС ГВФ | Ф-10 | КТПС-2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6
ПС ГВФ | Ф-20 | КТПН-2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15
ПС Карьер | Ф-17 | КТПС-Новая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ПС Карьер | Ф-17 | КТПН-320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15
ПС Карьер | Ф-17 | ТП-6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34
ПС Карьер | Ф-17 | КТПН- Арсеньева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9
ПС Карьер | Ф-17 | КТПН-ТУСМН | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47
ПС Карьер | Ф-17 | ТП-ДК | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
ПС Смирновка | Ф-2 | КТПН-2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 42
ПС Смирновка | Ф-2 | КТПН-1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 23
ПС Краснореченская | Ф-5 | КТПН-Поселок | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 0 | 0 | 63
ПС Краснореченская | Ф-7; Ф-11 | ТП-1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
ПС КАФ | Ф-17; Ф-23; Ф-26; Ф-35; Ф-37; Ф-42; Ф-44 | КТПН-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6
ПС КАФ | Ф-17; Ф-23; Ф-26; Ф-35; Ф-37; Ф-42; Ф-44 | ТП-16 ВМФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15
ПС КАФ | Ф-17; Ф-23; Ф-26; Ф-35; Ф-37; Ф-42; Ф-44 | ТП-18 ВМФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13
ПС КАФ | Ф-17; Ф-23; Ф-26; Ф-35; Ф-37; Ф-42; Ф-44 | ТП-32 ВМФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
ПС КАФ | Ф-17; Ф-23; Ф-26; Ф-35; Ф-37; Ф-42; Ф-44 | ТП-36 ВМФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12
ПС ОПХ | Ф-15 | КТПН-2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16
ПС ОПХ | ф-2 | ТП-1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38
ПС ОПХ | Ф-15 | ТП-2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8
ПС ОПХ | Ф-1 | ТП-251 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11
ПС ОПХ | Ф-1 | ТП-2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 21
ПС ОПХ | Ф-15; Ф-2 | КТП-2413 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ПС ОПХ | Ф-2 | КТПН-2361 ГАИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ПС ОПХ | Ф-1 | ТП-2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ПС- ДВЗОСП | Ф-19 | ТП-2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
ПС- ДВЗОСП | Ф-3 | КТПН-2401А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22
ПС Анастасьевка | Ф-16 | КТПН-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
ПС Анастасьевка | Ф-16 | КТПН-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
ПС Анастасьевка | Ф-16 | КТПН-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
ПС Анастасьевка | Ф-8 | КТПН-1480 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
ПС Анастасьевка | Ф-8 | КТПН-2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ПС Анастасьевка | Ф-16 | КТПН-Ленская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ПС Елабуга | Ф-12 | КТПН-2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ПС Корфовская | Ф-22 | КТПН-"ДЭУ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
ИТОГО по видам приборов: |  |  | 3 | 6 | 2 | 0 | 248 | 116 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 178 | 95 | 0 | 0 | 12 | 20 | 4 | 0 | 247 | 101 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 | 0 | 160 | 84 | 0 | 0 | 1311
ИТОГО по юридическим и физическим лицам |  |  | 11 |  |  |  | 364 |  |  |  | 15 |  |  |  | 273 |  |  |  | 36 |  |  |  | 348 |  |  |  | 20 |  |  |  | 244 |  |  |  | 1311
ИТОГО: |  |  | 375 | [7 empty] | 288 | [7 empty] | 384 | [7 empty] | 264 | [7 empty] | 1311
Заместитель директора по экономике | [30 empty] | Л.М. Зеленова