## кол-во
Сведения о количестве технологических присоединений, выполненных МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района Хабаровского края за 2024 года
Диапозон присоединяемой мощности | Категория надежности | Уровень напряжения |  |  | Фактическое выполнение по присоединению за 2013 год |  | Фактическое выполнение по присоединению за 2014 год |  | Фактическое выполнение по присоединению за 2015 год |  | Прогноз на присоединение на 2015 год |  | Фактическое выполнение по присоединению за 2013 год |  | Фактическое выполнение по присоединению за 2014 год (9 мес.) |  | Фактическое выполнение по присоединению за 2024 год |  | Мощность ТМ (кВт) |  | 148
|  |  | шт. | на общую мощность, кВт | шт. | на общую мощность, кВт | шт. | на общую мощность, кВт | шт. | на общую мощность, кВт | шт. | на общую мощность, кВт | шт. | на общую мощность, кВт | шт. | на общую мощность, кВт | шт. | на общую мощность, кВт
до 15 кВт включительно | 3 | 0.4 | 2306 | 15139.03 | 167 | 2185 | 184 | 2581 | 100 | 1469 |  |  | 62 | 805.326 | 104 | 1423.07 | 280 | 3656 |  | 13.0571
свыше 15 кВт до 150 кВт включительно | 3 | 0.4 |  |  | 6 | 220 | 4 | 105 | 8 | 370 | [6 empty] | 94 | 3903 |  | 41.5213
свыше 150 кВт и менее 670 кВт включительно | [19 empty] | #DIV/0!
| 3 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 3 | 860 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 1698 |  | 566
до 15 кВт включительно | 3 | 1-10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 15 |  | 15
свыше 15 кВт до 150 кВт включительно | 3 | 1-10 | 7 | 542.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 75 | 2 | 148 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
свыше 150 кВт и менее 670 кВт включительно | 3 | 1-10 | 11 | 4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
| 1.2 | 1-10 |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0!
ИТОГО: |  |  | 2324 | 19866.47 | 173 | 2405 | 191 | 3546 | 108 | 1839 | 0 | 0 | 63 | 880.326 | 106 | 1571.07 | 378 | 9272
Директор | [17 empty] | О.Ю. Кутько
Экономист по финансовой работе | [17 empty] | Е.А. Лебедева
Заместитель директора по экономике | [17 empty] | Л.М. Зеленова

## кол-во линий
Сведения о построенных объектах электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района Хабаровского края за 2024 года
Диапозон присоединяемой мощности | Категория надежности | Уровень напряжения |  |  | Фактическое строительство объектов электросетевого хозяйства за 2013 год |  | Фактическое строительство объектов электросетевого хозяйства за 2014 год |  | Фактическое строительство объектов электросетевого хозяйства за 2015 год |  | Прогноз на присоединение на 2015 год |  | Фактическое выполнение по присоединению за 2013 год |  | Фактическое выполнение по присоединению за 2014 год (9 мес.) |  | Фактическое строительство объектов электросетевого хозяйства за 2024 год |  |  | 148
|  |  | шт. | на общую мощность, кВт | длина воздушной линии , км | мощность трансформатора, МВА | длина воздушной линии , км | мощность трансформатора, МВА | длина воздушной линии , км | мощность трансформатора, МВА | шт. | на общую мощность, кВт | шт. | на общую мощность, кВт | шт. | на общую мощность, кВт | длина линий ВЛ/КЛ, км | мощность трансформатора, МВА
до 15 кВт включительно | 3 | 0.4 | 2306 | 15139.03 | 13.113 | 0 | 11.365 | 0 | 2.08 | 0 |  |  | 62 | 805.326 | 104 | 1423.07 | 1.06
свыше 15 кВт до 150 кВт включительно | 3 | 0.4 |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
свыше 150 кВт и менее 670 кВт включительно | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | -
| 3 | 0.4 |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | -
до 15 кВт включительно | 3 | 1-10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.4
свыше 15 кВт до 150 кВт включительно | 3 | 1-10 | 7 | 542.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 75 | 2 | 148 | 0
свыше 150 кВт и менее 670 кВт включительно | 3 | 1-10 | 11 | 4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| 1.2 | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | - | 0 | #VALUE!
ИТОГО: |  |  | 2324 | 19866.47 | 13.433 | 0 | 11.365 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 63 | 880.326 | 106 | 1571.07 | 1.46 | 0
Директор | [16 empty] | О.Ю. Кутько
Экономист по финансовой работе | [16 empty] | Е.А. Лебедева
Заместитель директора по экономике | [16 empty] | Л.М. Зеленова

## №1
Приложение №1
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение к
электрическим сетям
изм. Приказ 560/20 от 22.06.2020г.
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района Хабаровского края за 2024 год
[12 empty] | матер опор | диаметр провод | протяженность | мощность по договору | затраты тыс. руб.
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м; количество точек учета (для средств коммерческого учета электрической энергии)шт | Пропускная способность, кВт/Максимальная мощность,кВт | Расходы на строительство объекта/на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергрии (мощности) , тыс.руб. |  |  |  | в 2020 году в части технол присоединения построено (в том числе и те, что по актам пока не подписаны) | Соков | д | до 50 | 720 | 15 | 335.731
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | тыс. руб за 1 км | тыс. руб за 1кВт |  |  | Конькова | д | до 50 | 205 | 15 | 81.62
1. | Строительство воздушных линий | [9 empty] | Савин | ж | до 50 | 480 | 15 | 203.887
| до 15кВт включительно | 2024 | 0.4 | 1060 | 45 | 1576.6101 |  |  |  |  | Рыбаков | д | до 50 | 160 | 15 | 51.955
| от 15 до 150кВт включительно | 2024 | 0.4 | 0 | 0 | 1553.352 |  |  |  |  | Владвик | ж | до 50 | 100 | 545.1 | 322.723
| свыше 150 кВт и менее 670 кВт включительно | 2024 | 0.4 | - | - | -
| до 15кВт включительно | 2024 | 1-10 | 400 | 15 | 1313.0925
| от 15 до 150кВт включительно | 2024 | 1-10 | 0 | 0 | 4909.7075
| свыше 150 кВт и менее 670 кВт включительно | 2024 | 1-10 | - | - | -
в том числе:
| Материал опоры: |  |  | - | - | -
1.2 | деревянные |  | 0.4 | 1060 | 45 | 932.48 | 0.8797 | 20.7218
| металлические (j=2) | - | 0.4 | - | - | -
Тип провода
| изолированный провод |  | 0.4 | 1060 | 45 | 932.48
Материал провода
| медный |  | 0.4
| стальной |  | 0.4
| алюминиевые |  | 0.4
| сталеалюминиевые |  | 0.4 | 1060 | 45 | 932.48
Сечение провода
| диапазон до 50мм2 включительно |  | 0.4 | 310 | 15 | 197.683 | 0.63769 | 13.1789 | Швецов Е.А.
| диапазон от 50 мм2 до 100 мм2 включительно |  | 0.4 | 750 | 30 | 734.797 | 0.97973 | 24.4932 | Подопригора и Чайковская
Материал опоры:
1.3 | железобетонные |  | 0,4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 1-10 | 400 | 15 | 841.194 | 2.103 | 56.0796
Тип провода
| изолированный провод |  | 0,4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1-10 | 400 | 15 | 841.194
| Материал провода |  |  | - | - | -
| медный (l=1) |  | 1-10 | - | - | -
| стальной (l=2) |  | 1-10 | - | - | -
| сталеалюминиевые |  | 0,4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1-10 | 400 | 15 | 841.194
Сечение провода
| диапазон до 50мм2 включительно |  | 0.4 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| от 50 до 100мм2 включительно |  | 0.4 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| железобетонные (j=3) | - | 0.4 |  |  | -
| деревянные (j=1) | - | 6 |  |  | -
| металлические (j=2) | - | 6 | - | - | -
| железобетонные (j=3) | - | 6 | - | - | -
1.j.k | Тип провода | - | - | - | - | -
| изолированный провод (k=1) | - | 0.4
| неизолированный провод (k=2) | - | 0.4
| изолированный провод (k=1) | - | 6
| неизолированный провод (k=2) | - | 6
1.j.k.l | Материал провода | -
| медный (l=1) | - | 0.4
| стальной (l=2) | - | 0.4
| сталеалюминиевые (l=3) | - | 0.4
| алюминиевые (l=4) | - | 0.4
| медный (l=1) | - | 6 | - | - | -
| стальной (l=2) | - | 6 | - | - | -
| сталеалюминиевые (l=3) | - | 6 | - | - | -
| алюминиевые (l=4) | - | 6 | - | - | -
1.j.k.l.m | Сечение провода | - |  | - | - | -
| диапазон до 50мм2 включительно | - | 1-10 | 400 | 15 | 841.194 | 2.103 | 56.0796
| от 50 до 100мм2 включительно | - | 1-10 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| от 100 до 200мм2 включительно (m=3) | - | 0.4 | - | - | -
| от 200 до 500мм2 включительно (m=4) | - | 0.4 | - | - | -
| от 500 до 800мм2 включительно (m=5) | - | 0.4 | - | - | -
| свыше 800мм2 (m=6) | - | 0.4 | - | - | -
| диапазон до 50мм2 включительно (m=1) | - | 6 | - | - | -
| от 50 до 100мм2 включительно (m=2) | - | 6 | - | - | -
| от 100 до 200мм2 включительно (m=3) | - | 6 | - | - | -
| от 200 до 500мм2 включительно (m=4) | - | 6 | - | - | -
| от 500 до 800мм2 включительно (m=5) | - | 6 | - | - | -
| свыше 800мм2 (m=6) | - | 6 | - | - | -
2. | Строительство кабельных линий | - |  | - | - | -
| до 15кВт включительно | - | 0.4 | - | - | -
| от 15 до 150кВт включительно | - | 0.4 | - | - | -
| свыше 150 кВт и менее 670 кВт включительно | - | 0.4 | - | - | -
| до 15кВт включительно | - | 6 | - | - | -
| от 15 до 150кВт включительно | - | 6 | - | - | -
| свыше 150 кВт и менее 670 кВт включительно | - | 6 | - | - | -
2.j | Способ прокладки кабельных линий | - |  | - | - | -
| в траншеях (j=1) | - | 0.4 | - | - | -
| в блоках (j=2) | - | 0.4 | - | - | -
| в каналах (j=3) | - | 0.4 | - | - | -
| в туннелях и коллекторах (j=4) | - | 0.4 | - | - | -
| в галереях и эстакадах (j=5) | - | 0.4 | - | - | -
| горизонтальное наклонное бурение (j=6) | - | 0.4 | - | - | -
| в траншеях (j=1) | - | 6 | - | - | -
| в блоках (j=2) | - | 6 | - | - | -
| в каналах (j=3) | - | 6 | - | - | -
| в туннелях и коллекторах (j=4) | - | 6 | - | - | -
| в галереях и эстакадах (j=5) | - | 6 | - | - | -
| горизонтальное наклонное бурение (j=6) | - | 6 | - | - | -
2.j.k | Одножильные (k=1) | - | 0.4 | - | - | -
| Многожильные (k=2) | - | 0.4 | - | - | -
| Одножильные (k=1) | - | 6 | - | - | -
| Многожильные (k=2) | - | 6 | - | - | -
2.j.k.l | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l=1) | - | 0.4 | - | - | -
| бумажной изоляцией (l=2) | - | 0.4 | - | - | -
| Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l=1) | - | 6 | - | - | -
| бумажной изоляцией (l=2) | - | 6 | - | - | -
2.j.k.l.m | Сечение провода | - |  | - | - | -
| диапазон до 50мм2 включительно (m=1) | - | 0.4 | - | - | -
| от 50 до 100мм2 включительно (m=2) | - | 0.4 | - | - | - | кабель ААБл 4*95мм2
| от 100 до 200мм2 включительно (m=3) | - | 0.4 | - | - | -
| от 200 до 500мм2 включительно (m=4) | - | 0.4 | - | - | -
| от 500 до 800мм2 включительно (m=5) | - | 0.4 | - | - | -
| свыше 800мм2 (m=6) | - | 0.4 | - | - | -
| диапазон до 50мм2 включительно (m=1) | - | 6 | - | - | -
| от 50 до 100мм2 включительно (m=2) | - | 6 | - | - | - | кабель ААБЛ 3*95мм2
| от 100 до 200мм2 включительно (m=3) | - | 6 | - | - | -
| от 200 до 500мм2 включительно (m=4) | - | 6 | - | - | -
| от 500 до 800мм2 включительно (m=5) | - | 6 | - | - | -
| свыше 800мм2 (m=6) | - | 6 | - | - | -
3. | Строительство пунктов секционирования | - | - | - | - | -
3.j | Реклоузеры (j=1) | - | - | - | - | -
| распределительные пункты (РП) (j=2) | - | - | - | - | -
| переключательные пункты (ПП) (j=3) | - | - | - | - | -
3.j.k | Номинальный ток | - | - | - | - | -
| до 100А включительно (k=1) | - | - | - | - | -
| от 100 до 250А включительно (k=2) | - | - | - | - | -
| от 250 до 500А включительно(k=3) | - | - | - | - | -
| от 500 до 1000А включительно (k=4) | - | - | - | - | -
| свыше 1000А (k=5) | - | - | - | - | -
4. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ | 2023 | - | - | - | -
4.1 | Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) | - | - | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Однотрансформаторные | - | - | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Двухтрансформаторные и более | - | - | - | - | -
4.1.1.1 | Трансформаторная мощность | - | - | - | - | -
| до 25кВА, включительно | - | 10/0,4 | - | - | -
| от 25 до 100кВА, включительно | - | 10/0,4 | - | - | - | 100кВА
| от 100 до 250кВА, включительно | - | 10/0,4 |  | 0 |  | 250кВА | #DIV/0!
| от 250 до 500кВА, включительно (l=4) | - | 0.4 | - | - | - | 400кВА
| от 500кВА до 900кВА, включительно (l=5) | - | 0.4 | - | - | -
| свыше 1000кВА (l=6) | - | 0.4 | - | - | -
| до 25кВА, включительно (l=1) | - | 6 | - | - | -
| от 25 до 100кВА, включительно (l=2) | - | 6 | - | - | - | 100кВА
| от 100 до 250кВА, включительно (l=3) | - | 6 | - | - | - | 160кВА
| от 250 до 500кВА, включительно (l=4) | - | 6 | - | - | -
| от 500кВА до 900кВА, включительно (l=5) | - | 6 | - | - | - | 630кВА
| свыше 1000кВА (l=6) | - | 6 | - | - | -
5. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ | - | - | - | - | -
5.j | Распределительные трансформаторные подстанции (РТП) | - | - | - | - | -
5.j.k | Однотрансформаторные (k=1) | - | - | - | - | -
| двухтрансформаторные и более (k=2) | - | - | - | - | -
5.j.k.l | Трансформаторная мощность | - | - | - | - | -
| до 25кВА, включительно (l=1) | - | - | - | - | -
| от 25 до 100кВА, включительно (l=2) | - | - | - | - | -
| от 100 до 250кВА, включительно (l=3) | - | - | - | - | -
| от 250 до 500кВА, включительно (l=4) | - | - | - | - | -
| от 500кВА до 900кВА, включительно (l=5) | - | - | - | - | -
| свыше 1000кВА (l=6) | - | - | - | - | -
6. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35кВ и выше (ПС) | - | - | - | - | -
6.j | ПС 35кВ (j=1) | - | - | - | - | -
| ПС 110кВ и выше (j=2) | - | - | - | - | -
2. | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
2.1 | Однофазный
2.1.1 | Однофазный прямого включения | 2024 | 0.4 | 15 | 225 | 450.15 | 30010 | 2000.6667
2.1.1.1 | Однофазный прямого включения, без ТТ | 2024 | 0.4 | 15 | 225 | 450.15 | 30010 | 2000.6667
2.1.2 | Однофазный полукосвенного включения |  | 0.4 | - | - | -
2.1.3 | Однофазный косвенного включения |  | 0.4 | - | - | -
3.2 | Трехфазный
3.2.1 | Трехфазный прямого включения | 2024 | 0.4 | 363 | 9047 | 15953.85 | 43950 | 1763.4409
3.2.1.1 | Трехфазный прямого включения, без ТТ | 2024 | 0.4 | 363 | 9047 | 15953.85 | 43950 | 1763.4409
3.2.2 | Трехфазный полукосвенного включения |  | 0.4 | - | - | - | #VALUE! | #VALUE!
3.2.2.1 | Трехфазный полукосвенного включения, с ТТ |  | 0.4 | - | - | -
3.2.3 | Трехфазный косвенного включения | 2024 | 1-20 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
7.1 | Однофазный |  | 6-20 | - | - | -
7.2 | Трехфазный |  | 6-20 | - | - | -
7.1.1 | Прямого включения |  | 6-20 | - | - | -
7.1.2 | Полукосвенного включения |  | 6-20 | - | - | -
7.1.3 | Косвенного включения |  | 6-20 | - | - | -
7.2.1 | Прямого включения |  | 6-20 | - | - | -
7.2.2 | Полукосвенного включения |  | 6-20 | - | - | -
7.2.3 | Косвенного включения |  | 6-20 | - | - | -
Директор |  |  |  |  | О.Ю. Кутько
Заместитель директора по экономике |  |  |  |  | Л.М. Зеленова

## №5
Приложение №5
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение к
электрическим сетям
изм. Приказ 560/20 от 22.06.2020г.
Сведения о строительстве линий электропередачи при технологическом присоединении энергопринимающих устройств максимальной мощностью менее 670кВт и на уровне напряжения ниже 20кВ МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района Хабаровского края за 2024 год
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность, (для линий электропередачи) м, количество точек учета (для средств коммерческого учета электрической энергии) шт | Присоединенная максимальная мощность, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Строительство воздушных линий
| до 15кВт включительно | 2024 | 0.4 | 1060 | 45
| от 15 до 150кВт включительно | 2024 | 0.4 | 0 | 0
| свыше 150 кВт и менее 670 кВт включительно | 2024 | 0.4 | - | -
| до 15кВт включительно | 2024 | 1-10 | 400 | 15
| от 15 до 150кВт включительно | 2024 | 1-10 | 0 | 0
| свыше 150 кВт и менее 670 кВт включительно | 2024 | 1-10 | - | -
в том числе:
Материал опоры:
1.1 | деревянные |  | 0.4 | 1060 | 45
Тип провода
1.1.1 | изолированный провод |  | 0.4 | 1060 | 45
Материал провода
1.1.2 | сталеалюминиевые |  | 0.4 | 1060 | 45
| металлические |  | 0.4
Сечение провода
1.1.3 | диапазон до 50мм2 включительно |  | 0.4 | 310 | 15
1.1.4 | диапазон от 50 мм2 до 100 мм2 включительно |  | 0.4 | 750 | 30
Материал опоры:
1.2 | железобетонные |  | 0.4 | 0 | 0
|  |  | 1-10 | 400 | 15
Тип провода
1.2.1 | изолированный провод (k=1) |  | 6 | 0 | 0
Материал провода
1.2.2 | алюминиевые (l=4) |  | 6
| деревянные (j=1) |  | 6
| металлические (j=2) |  | 6
| железобетонные (j=3) |  | 6
1.2.1 | Тип провода
| изолированный провод |  | 0.4 | 0 | 0
| неизолированный провод |  | 0.4
| изолированный провод |  | 1-10 | 400 | 15
| неизолированный провод |  | 1-10
1.2.2 | Материал провода
| медный |  | 0.4
| стальной |  | 0.4
| сталеалюминиевые |  | 0.4
| алюминиевые |  | 0.4 | 0 | 0
| медный |  | 1-10
| стальной |  | 1-10
| алюминиевые |  | 1-10
| сталеалюминиевые |  | 1-10 | 400 | 15
Сечение провода
1.2.3 | диапазон до 50мм2 включительно |  | 0.4 | 0 | 0
| от 50 до 100мм2 включительно |  | 0.4 | 0 | 0
| от 100 до 200мм2 включительно (m=3) |  | 0.4
| от 200 до 500мм2 включительно (m=4) |  | 0.4
| от 500 до 800мм2 включительно (m=5) |  | 0.4
| свыше 800мм2 (m=6) |  | 0.4
| диапазон до 50мм2 включительно |  | 1-10 | 400 | 15
| от 50 до 100мм2 включительно |  | 1-10 | 0 | 0
| от 100 до 200мм2 включительно (m=3) |  | 6
| от 200 до 500мм2 включительно (m=4) |  | 6
| от 500 до 800мм2 включительно (m=5) |  | 6
| свыше 800мм2 (m=6) |  | 6
2. | Строительство кабельных линий
| до 15кВт включительно |  | 0.4
| от 15 до 150кВт включительно |  | 0.4
| свыше 150 кВт и менее 670 кВт включительно |  | 0.4
| до 15кВт включительно |  | 6
| от 15 до 150кВт включительно |  | 6
| свыше 150 кВт и менее 670 кВт включительно |  | 6
2.j | Способ прокладки кабельных линий
| в траншеях (j=1) |  | 0.4
| в блоках (j=2) |  | 0.4
| в каналах (j=3) |  | 0.4
| в туннелях и коллекторах (j=4) |  | 0.4
| в галереях и эстакадах (j=5) |  | 0.4
| горизонтальное наклонное бурение (j=6) |  | 0.4
| в траншеях (j=1) |  | 6
| в блоках (j=2) |  | 6
| в каналах (j=3) |  | 6
| в туннелях и коллекторах (j=4) |  | 6
| в галереях и эстакадах (j=5) |  | 6
| горизонтальное наклонное бурение (j=6) |  | 6
2.j.k | Одножильные (k=1) |  | 0.4
| Многожильные (k=2) |  | 0.4
| Одножильные (k=1) |  | 6
| Многожильные (k=2) |  | 6
2.j.k.l | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l=1) |  | 0.4
| бумажной изоляцией (l=2) |  | 0.4
| Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l=1) |  | 6
| бумажной изоляцией (l=2) |  | 6
2.j.k.l.m | Сечение провода
| диапазон до 50мм2 включительно (m=1) |  | 0.4
| от 50 до 100мм2 включительно (m=2) |  | 0.4
| от 100 до 200мм2 включительно (m=3) |  | 0.4
| от 200 до 500мм2 включительно (m=4) |  | 0.4
| от 500 до 800мм2 включительно (m=5) |  | 0.4
| свыше 800мм2 (m=6) |  | 0.4
| диапазон до 50мм2 включительно (m=1) |  | 6
| от 50 до 100мм2 включительно (m=2) |  | 6
| от 100 до 200мм2 включительно (m=3) |  | 6
| от 200 до 500мм2 включительно (m=4) |  | 6
| от 500 до 800мм2 включительно (m=5) |  | 6
| свыше 800мм2 (m=6) |  | 6
2. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ
| Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) | 2023 | - | 0 | 0
| Однотрансформаторные | - | - | 0 | 0
| двухтрансформаторные и более | - | -
| Трансформаторная мощность | - | -
| до 25кВА, включительно | -
| от 25 до 100кВА, включительно | -
| от 100 до 250кВА, включительно | 2023 | 10/0,4
2. | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
2.1 | Однофазный | 2024 | 0.4 | 15 | 225
2.1.1 | Однофазный прямого включения |  | 0.4 | 15 | 225
2.1.1.1 | Однофазный прямого включения, без ТТ |  | 0.4 | 15 | 225
2.1.2 | Однофазный полукосвенного включения |  | 0.4 | - | -
2.1.3 | Однофазный косвенного включения |  | 0.4 | - | -
2.2 | Трехфазный | 2024 | 0.4 | 363 | 9047
2.2.1 | Трехфазный прямого включения |  | 0.4 | 363 | 9047 | 150
2.2.1.1 | Трехфазный прямого включения, без ТТ |  | 0.4 | 363 | 9047
2.2.2 | Трехфазный полукосвенного включения |  | 0.4 | - | -
2.2.2.1 | Трехфазный полукосвенного включения, с ТТ |  | 0.4 | - | -
2.2.3 | Трехфазный косвенного включения | 2024 | 1-20 | - | -
7.1 | Однофазный |  | 6-20 | - | -
7.2 | Трехфазный |  | 6-20 | - | -
7.1.1 | Прямого включения |  | 6-20 | - | -
7.1.2 | Полукосвенного включения |  | 6-20 | - | -
7.1.3 | Косвенного включения |  | 6-20 | - | -
7.2.1 | Прямого включения |  | 6-20 | - | -
7.2.2 | Полукосвенного включения |  | 6-20 | - | -
Директор |  |  |  |  | О.Ю. Кутько
Заместитель директора по экономике |  |  |  | Л.М. Зеленова

## №2
Приложение №2
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение к
электрическим сетям
Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренным подпунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний, МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района Хабаровского края за 2024 год
№ п/п | Наименование мероприятий | Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1 |  |  | Расходы на одно присоединение (руб. на одно ТП)
|  | Расходы по каждому мероприятию, (руб.) | Количество технологических присоединений (шт.) | Объем максимальной мощности (кВт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (ТУ) Заявителю, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j С1.1 | 7484616 | 378 | 9272 | 19800.5714 | 807.2278 |  |  | 33777.4286
Уровень напряжения до 1 Кв |  | 812621.52 | 108 | 1469 | 7524.2733 | 553.1801
| до 15кВт включительно | #REF! | 280 | 3656 | #REF! |  | #REF! | #REF!
| от 15 до 150кВт включительно | #REF! | 94 | 3903 | #REF! |  | #REF!
| свыше 150 кВт и менее 670 кВт включительно | #REF! | 3 | 1698 | #REF!
Уровень напряжения 6-10 кВ
| до 15кВт включительно | #REF! | 1 | 15 | #REF!
| от 15 до 150кВт включительно | #REF! | 0 | 0 | #REF!
| свыше 150 кВт и менее 670 кВт включительно | #REF! | 0 | 0 | #REF!
2. | Выдача сетевой организацией уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям С1.2.1 | 4109196 | 294 | 4715 | 13976.8571 | 871.5156 |  |  | 1678.7434
3. | Проверка выполнения технических условий Заявителями С1.2.2 | 1380603 | 84 | 4557 | 16435.75 | 302.9631
Уровень напряжения до 1 кВ
до 15кВт включительно
от 15 до 150кВт включительно
свыше 150 кВт и менее 670 кВт включительно, до 1кВ
Уровень напряжения 6-10 кВ
до 15кВт включительно
от 15 до 150кВт включительно
свыше 150 кВт и менее 670 кВт включительно
Директор |  |  |  | О.Ю. Кутько
Заместитель директора по экономике |  |  |  | Л.М. Зеленова

## № 3
Приложение №3
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение к
электрическим сетям
Расчёт фактических расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний МУП "Районные электрические сети" Хабаровского муниципального района Хабаровского края за 2024 год
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | Выдача сетевой организацией уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | Проверка выполнения технических условий Заявителями С1.2.2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению,всего | тыс.руб. | 7484.616 | 4109.196 | 1380.603
1.1. | Материалы | тыс.руб. | 1083.634 | 594.936
1.1.1 | Вспомогательные материалы (автозапчасти, ГСМ, материалы на ремонт административного здания) | тыс.руб. | 111.742 | 61.348 | 24.101
1.1.2 | Материалы на фактической присоединение (провод, опора, мет.из.) | тыс.руб. | 0 | 0
1.2. | Энергия на хозяйственные нужды | тыс.руб. | 80.712 | 44.312 | 17.408
1.3. | Оплата труда ППП | тыс.руб. | 3591.944 | 1972.047 | 774.733
1.4. | Отчисления на страховые взносы | тыс.руб. | 1090.611 | 598.766 | 235.229
1.5. | Прочие расходы,всего, в том числе: | тыс.руб. | 1525.973 | 837.787 | 329.132
1.5.1. | - работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 60.99 | 33.484 | 13.154
1.5.2. | - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего | тыс.руб. | 0.737 | 0.405 | 0.159
1.5.3. | - работы и услуги непроизводственного характера в т.ч.: | тыс.руб. | 1464.246 | 803.898 | 315.819
1.5.3.1. | услуги связи | тыс.руб.
1.5.3.2. | расходы на охрану труда и пожарную безопасность | тыс.руб. | 3.879 | 2.129 | 0.837
1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание, иные услуги, связанные с деятельностью по технологическому присоединению | тыс.руб. | 4.431 | 2.432 | 0.956
1.5.3.4. | услуги связи, интернет | тыс.руб. | 20.053 | 11.01 | 4.325
1.5.3.5. | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | тыс.руб. | 1435.883 | 788.327 | 309.701 | условно-постоянные расходы из всп 1 (т.е. сумма накладных расходов из прил4,6,7,8)
1.6. | Внереализационные расходы,всего | тыс.руб.
1.6.1. | - расходы на услуги банков | тыс.руб.
1.6.2. | - % за пользование кредитом | тыс.руб.
1.6.3. | - прочие обоснованные расходы | тыс.руб.
1.6.4. | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс.руб. |  |  |  | рентабельность из прил5
2. | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 7484.616 | 4109.196 | 1380.603 | #REF!
Директор |  |  | О.Ю. Кутько
Заместитель директора по экономике |  |  | Л.М. Зеленова
Экономист по финансовой работе |  |  |  | Е.А. Лебедева